Fakultní nemocnice Motol a Homolka

Pracoviště MOTOL

V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5

IČO: 00064203

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Oddělení krevní banky

ILP_8OKB_1/2010-17

Určení: 		zdravotnickým pracovníkům a zákazníkům Oddělení krevní banky

|  | Zpracoval: | Kontroloval: | Schválil: |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizační celek | Oddělení krevní banky | Oddělení krevní banky | Oddělení krevní banky |
| Funkce | Manažer kvality | VŠ nelékař, analytický garant | Vedoucí lékař, kvalifikovaná osoba |
| Jméno | Rabasová Eva | Mgr. Martin Matějček, MBA, | MUDr. Eva Linhartová |

Účinnost laboratorní příručky od:	1. 11. 2006

Účinnost této verze od: 		1. 06.2026

Doba platnosti:			bez omezení, revize 1x ročně

Verze: 					17

Počet stran dokumentu:		26

Počet příloh:				5

Vazba na akreditační standardy: 	ČSN EN ISO 15189:2023, Standardy SAK ČR

Umístění dokumentu:			Intranet FN Motol

Webové stránky FN Motol

LotusLab

List provedených revizí a změn

| Změna č. | Umístění změny | Popis provedené změny | Datum účinnosti | Odpovědná osoba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Titulní str., Str. 10 | Změna kódu názvu dokumentu, 3.6 Upřesnění označení vzorku a žádanky při příjmu do laboratoře | 1.4.2010 | Mgr. Martin Matějček |
| 3. | Str. 14 | 6.2 Specifikace konzultační činnosti laboratoře | 1.4.2010 | MUDr. Květa Petrtýlová |
| 4. | Str. 9 | 3.4 Přidání typu odběrovou | 1.8.2010 | Mgr. Martin Matějček |
| 5. | Str. 15 | 7.3 Změna odběrovou na pupečníkovou krev | 1.8.2010 | Mgr. Martin Matějček |
| 6. | Úvodní list | Změna umístění dokumentu | 1.3.2011 | Mgr. Martin Matějček |
| 7. | Celý dokument | Změna počtu stran, přidání seznamu zkratek, drobné formální úpravy, přidání umístění dokumentu | 7.11.2011 | Mgr. Martin Matějček |
| 8. | Odst. 1, 2.3 | Přidání NASKL do akreditačních cílů | 7.11.2011 | Mgr. Martin Matějček |
| 9. | Odst. 2.4 | Přidání potrubní pošty | 7.11.2011 | Mgr. Martin Matějček |
| 10. | Odst. 2.5.1 | Přidání vyšetření potransfuzní reakce | 7.11.2011 | Mgr. Martin Matějček |
| 11. | Odst. 3.2 | Upřesnění souvisejícího dokumentu | 7.11.2011 | Mgr. Martin Matějček |
| 12. | Odst. 3.7 | Úprava změny urgence dodatečně objednaného vyšetření | 7.11.2011 | Mgr. Martin Matějček |
| 13. | Odst. 3.11 | Změna způsobu transportu vzorků - potrubní poštou | 7.11.2011 | Mgr. Martin Matějček |
| 14. | Odst. 5.1 | Upřesnění distribuce výsledků | 7.11.2011 | Mgr. Martin Matějček |
| 15. | Odst. 5.2 | Doplnění typu a způsobu hlášení kritických výsledků | 7.11.2011 | Mgr. Martin Matějček |
| 16. | Odst. 7.21 | Přidání metody - Potransfuzní reakce | 7.11.2011 | Mgr. Martin Matějček |
| 17. | Odst. 8 | Přidání souvisejícího dokumentu | 7.11.2011 | Mgr. Martin Matějček |
| 18. | Příloha č. 3 | Změna textu přílohy | 7.11.2011 | Mgr. Martin Matějček |
| 19. | Odst. 2.6 | Doplnění povinnosti označování odběrových nádobek před odběrem | 29. 3. 2012 | Mgr. Martin Matějček |
| 20. | Celý dokument | Změny proběhly v celém dokumentu | 15. 3. 2013 | Mgr. Martin Matějček |
|  |  | Revize beze změn | 12. 4. 2014 | Mgr. Martin Matějček |
| 21. | Odst. 2.4 | Změna požadavků na objem odebíraného materiálu | 30. 10. 2014 | Mgr. Martin Matějček |
| 22. | Odst. 5.3 | Přidán nový odstavec - smluvní laboratoře | 1. 8. 15 | Mgr. Matějček |
| 23 | Odst. 7 | Doplnění souvisejících předpisů | 1. 8. 2016 | Mgr. Matějček |
| 24 | Přílohy | Změna a přepracování příloh | 1. 8. 2016 | Mgr. Matějček |
| 25 | Odst. 5.1 | Upřesnění vyřizování stížností | 1. 12. 2016 | Mgr. Matějček |
| 26 | Odst. 7 | Doplnění souvisejících předpisů | 1. 12. 2016 | Mgr. Matějček |
|  |  | Drobné úpravy v celém dokumentu | 1. 12. 2017 | Mgr. Matějček |
| 27 | Odst. 1.4 | Úprava textu nabízených služeb | 1.2.2018 | Mgr. Matějček |
| 28 | Odst. 4.1 | Úprava distribuce výsledků | 1.2.2018 | Mgr. Matějček, Bechyňová, Oswaldová |
|  |  | Drobné úpravy v celém dokumentu | 1.2.2018 | Bechyňová, Oswaldová |
| 29 | Odst. 1.3 | Upřesnění času zpracování vzorku | 1. 2. 2019 | Mgr. Matějček |
| 30 | Odst. 4.1 | Vydávání výsledků (prohlížení výsledků v Komplementu Chorobopisu) | 1. 2. 2020 | Mgr. Matějček |
| 31 | Odst. 2.1 | Úprava výdeje TP | 1. 3. 2020 | Mgr. Matějček |
| 32 | Odst. 4.3 | Prodloužení intervalu dodání výsledku | 1. 3. 2020 | Mgr. Matějček |
|  |  | Revize beze změn | 1. 3. 2021 | Mgr. Matějček |
|  |  | Revize beze změn | 1. 3. 2022 | Mgr. Matějček |
|  |  | Revize beze změn | 1. 3. 2023 | Mgr. Matějček |
|  |  | Revize beze změn | 1. 3. 2024 | Mgr. Matějček |
| 33 | Úvodní strana | Doplnění jména osoby pro zpracování a kontrolu dokumentu | 1. 6. 2024 | Rabasová |
| 34 | Odst. 1.1 | Změna vedoucího laboranta a manažera kvality, doplnění kontaktů | 1. 6. 2024 | Rabasová |
| 35 | Přílohy | Změna názvu příloh č. 1, 2, 3, 4 a doplnění příloh č. 6, 7 a 8 | 1. 6. 2024 | Rabasová |
| 36 | Úvodní strana | Vazba na akreditační standardy, formální úpravy | 1. 6. 2025 | Rabasová |
| 37 | Přílohy | Změna názvu přílohy č. 4 | 1. 6. 2025 | Rabasová |
| 38 | Úvod a odst. 7 | Změna verze normy ČSN EN ISO 15189:2023 | 1. 6. 2025 | Rabasová |
| 39 | Odst. 1 | Doplněno analytický garant | 1. 6. 2025 | Rabasová |
| 40 | Odst. 2.1 | Doplnění identifikačních znaků na žádance | 1. 6. 2025 | Rabasová |
| 41 | Odst. 1.3 a 4.3 | Zrušení TAT vitální indikace | 1. 6. 2025 | Rabasová |
| 42 | Úvodní strana | Změna názvu a loga nemocnice | 1. 6. 2026 | Rabasová |
| 43 | Přílohy | Změna formátu přílohy č. 4 | 1. 6. 2026 | Rabasová |
| 44 | Odst. 5.1 a 7 | Změna směrnice FN Motol a Homolka | 1. 6. 2026 | Rabasová |
| 45 | Celý dokument | Formální úpravy | 1. 6. 2026 | Rabasová |
| 46 | Odst. 1.3 | Úprava času příjmu rutinních vzorků | 1. 6. 2026 | Rabasová |

Obsah

Seznam zkratek	7

Úvod	8

1	Informace o laboratoři	8

1.1	Identifikace laboratoře a důležité údaje	8

1.2	Zaměření pracoviště	9

1.3	Organizace laboratoře	9

1.4	Spektrum nabízených služeb	10

1.4.1	Přehled typů metod	10

1.4.2	Samoplátci	10

2	Manuál pro odběr primárních vzorků	11

2.1	Žádanky na laboratorní (předtransfuzní) vyšetření a výdej transfuzních přípravků	11

2.2	Informovaný souhlas pacienta	11

2.3	Informace a návody předávané pacientům	12

2.4	Používaný odběrový systém	12

2.5	Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku	13

2.6	Identifikace označení primárního vzorku	13

2.7	Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření	13

2.8	Požadavky na vyšetření urgentních vzorků	14

2.9	Nezbytné operace se vzorkem, stabilita	14

2.10	Bezpečnostní aspekty při práci se vzorky	14

2.11	Informace k transportu vzorků	15

2.12	Skladování vyšetřovaných vzorků a dodatečné analýzy	15

3	Preanalytická fáze	15

3.1	Kriteria pro přijetí vzorků	15

3.2	Kriteria k odmítnutí dodaných vzorků	15

3.3	Postup při chybné nebo neúplné identifikaci pacienta na žádance	16

3.4	Postup při chybné identifikaci vzorku	16

4	Vydávání výsledků	16

4.1	Informace o formách výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv	16

4.2	Hlášení výsledků v kritických intervalech	17

4.3	Intervaly od dodání vzorku do vydání výsledku	17

5	Komunikace s laboratoří	17

5.1	Vyřizování stížností	17

5.1.1	Příjem stížností	17

5.1.2	Vyřízení ústní stížnosti	18

5.1.3	Vyřízení písemné stížnosti	18

5.2	Konzultační činnost laboratoře	18

5.3	Spolupráce se smluvními laboratořemi	18

6	Základní informace k prováděným vyšetřením	18

6.1	Krevní skupina AB0 RhD	18

6.2	Krevní skupina AB0 RhD u novorozence	19

6.3	Krevní skupina AB0 RhD a PAT u pupečníkové krve	19

6.4	Screening antierytrocytárních protilátek	19

6.5	Vyšetření kompatibility transfuzního přípravku obsahujícího erytrocyty	20

6.6	Přímý antiglobulinový test	20

6.7	Vyšetření erytrocytárního antigenu	20

6.8	Screening protilátek v systému AB0 v séru novorozence	21

6.9	Opis krevní skupiny	21

6.10	Identifikace antierytrocytárních protilátek	21

6.11	Autoprotilátky	22

6.12	Eluce antierytrocytárních protilátek	22

6.13	Absorpce protilátek proti erytrocytům včetně autoabsorpce (vysycení séra)	22

6.14	Přímý antiglobulinový test – kvantitativní vyšetření včetně upřesnění senzibilizace	23

6.15	Titrace antierytrocytárních protilátek	23

6.16	Vyšetření chladových aglutininů včetně titrace	23

6.17	Vyšetření při podezření na HON	24

6.18	Vyšetření při podezření na AIHA	24

6.19	Prenatální vyšetření	25

6.20	Potransfuzní reakce	25

7	Související předpisy, literatura	25

8	Závěrečná ustanovení	26

Přílohy:

Příloha č. 1 – IS 0562a Informovaný souhlas pacienta s poskytnutím zdravotních služeb (zdravotních výkonů)

Příloha č. 2 – IS 0563a Informovaný souhlas dobrovolného dárce s poskytnutím zdravotních služeb (zdravotních výkonů)

Příloha č. 3 – IS 0565ab Informovaný souhlas pacienta/zákonného zástupce pacienta s poskytnutím zdravotních služeb (zdravotních výkonů)

Příloha č. 4 – 05_IS_18_IS Informovaný souhlas s odběrem plné krve určené k autotransfuzi

Příloha č. 5 - Žádanka o odběr krve k autotransfuzi

Příloha č. 6 – IS 0993ab Informovaný souhlas pacienta/zákonného zástupce pacienta s poskytnutím zdravotních služeb (zdravotních výkonů)

Příloha č. 7 – IS 0992ab Informovaný souhlas pacienta/zákonného zástupce pacienta s poskytnutím zdravotních služeb (zdravotních výkonů)

Příloha č. 8 – Žádanka o provedení extrakorporální fotochemoterapie - ECP

Klíčová slova:

Laboratorní příručka, spektrum vyšetření a poskytovaných služeb, preanalytická fáze, způsob vyjadřování výsledků, manuál pro odběr primárních vzorků, imunohematologie, transfuzní služba

Seznam zkratek

AIHA		Autoimunní hemolytická anémie

FNMH		Fakultní nemocnice  Motol a Homolka, pracoviště MOTOL

HB3		Označení budovy v areálu FN Motol (Oddělení ústředních skladů)

HON		Hemolytické onemocnění novorozence

ISO 15189	Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost (Česká 			technická norma)

KARIM	Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN Motol a Homolka

LIS		Laboratorní informační systém

NASKL	Národní akreditační standardy klinických laboratoří

NAT		Nepřímý antiglobulinový test

NIS		Nemocniční informační systém

OKB		Oddělení krevní banky

PAT		Přímý antiglobulinový test

PBPC		Peripheral blood progenitor cell, progenitorová buňka z periferní krve

SAK ČR	Spojená akreditační komise ČR

TAT		Turnaround Time (čas odezvy)

TP		Transfuzní přípravek

ÚHKT		Ústav hematologie a krevní transfuze

UNIS		Univerzální nemocniční informační systém

Úvod

Vážené kolegyně a kolegové,

vážení zákazníci Oddělení krevní banky FN Motol a Homolka, pracoviště MOTOL

dovolujeme si Vám předložit laboratorní příručku, která obsahuje nabídku našich služeb v oblasti imunohematologie a transfuzní služby. Tato příručka je určena zdravotnickému personálu využívajícímu naše služby ve výše zmíněné odbornosti. Je zpracována tak, aby plně vyhovovala akreditačním standardům SAK ČR a normě ČSN EN ISO 15189:2023. Přehled všech prováděných vyšetření v laboratoři Oddělení krevní banky je spolu s informacemi dalších klinických laboratoří pracoviště Motol zveřejněn na Intranetu pracoviště Motol.

# Informace o laboratoři

## Identifikace laboratoře a důležité údaje

Název laboratoře: 	Oddělení krevní banky

Odbornost:		222 - transfuzní lékařství

Identifikační údaje: 	IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

Předmět činnosti: 	Laboratorní vyšetření v imunohematologii a transfuzní službě

Adresa: 			Fakultní nemocnice Motol a Homolka, V Úvalu 84/1, 150 00, Praha 5

Umístění:		Nová modrá budova pro dospělé, uzel E, 2. patro

Telefony: 		+420 22443 5165 (vedoucí laboratoře)

+420 22443 5180 (vedoucí laborant)

+420 22443 5180 (VŠ nelékař, analytický garant)

+420 22443 5160 (manažer kvality)

Webové stránky:		http://www.fnmotol.cz/

E-mail: 			eva.linhartova@fnmotol.cz

radka.schrollova@fnmotol.cz

martin.matejcek@fnmotol.cz

eva.rabasova@fnmotol.cz

Vedoucí laboratoře:			MUDr. Eva Linhartová

Vedoucí laborant:			Radka Schrollová

Manažer kvality 				Eva Rabasová

VŠ nelékař, analytický garant:		Mgr. Martin Matějček, MBA

## Zaměření pracoviště

Oddělení krevní banky je součástí společných vyšetřovacích a léčebných složek Fakultní nemocnice  Motol a Homolka, pracoviště MOTOL. Pracoviště poskytuje laboratorní služby pro pracoviště MOTOL, provádí odběry autotransfuzí pro FN Motol a Homolka a dále provádí aferetické odběry monocytů a kmenových buněk. OKB se skládá z laboratorní části a z části pro odběry autotransfuzí a aferéz. Laboratoř splňuje akreditační standardy SAK ČR a Auditu NASKL.

## Organizace laboratoře

Příjem biologického materiálu probíhá nepřetržitě na expedici OKB prostřednictvím potrubní 	pošty nebo osobní donášky pověřeným zdravotnickým pracovníkem.

V době mezi 15.30 - 7.00 hod. je provoz zajišťován službou.

Dle urgentnosti požadavku a časové dostupnosti vyšetření se primární vzorky v laboratoři zpracovávají v těchto režimech (časy jsou určeny od doručení vzorku do laboratoře):

Základní:	výsledky jsou dostupné tentýž nebo následující den dle požadavku a možností 			laboratoře

Statim:		výsledky jsou dostupné do 90 minut (TAT 90)

Vitální indikace:	výsledky s testem kompatibility jsou dostupné do 45 minut		         	                        výsledky bez testu kompatibility jsou dostupné do 15 minut

Speciální vyšetření:	výsledky jsou dostupné v závislosti na možnostech laboratoře nebo jsou případně vyšetření odeslána do referenční laboratoře pro imunohematologii ÚHKT

Provozní doba laboratoře:			Pracovní režim nepřetržitý – 24 hodin denně

Provozní doba úseku autotransfuzí a aferéz:	Pondělí až pátek 7:00 - 15.30 dle objednání

Pracovní režim laboratoře:

Pondělí – pátek 7:00 – 15:30 - příjem a zpracování odběrů biologického materiálu

(rutinní i statimové vzorky, příjem rutinních vzorků do 14:00)

Pondělí – pátek 15:30 – 7:00 - příjem a zpracovávání statimových vzorků ze zdravotnických pracovišť  pracoviště Motol

Sobota, neděle a státem uznávané svátky – 7:00 – 7:00 následující den - příjem a

zpracovávání statimových vzorků ze zdravotnických pracovišť  pracoviště Motol.

## Spektrum nabízených služeb

Laboratoř OKB zajišťuje předtransfuzní vyšetření v odbornosti 222 - Transfuzní služba včetně metod speciální imunohematologie. Úsek autotransfuzí zajišťuje odběry autologní plné krve. Úsek aferéz zajišťuje aferetické odběry monocytů a PBPC.

### Přehled typů metod

Rutinní metody:

Krevní skupina AB0 RhD, krevní skupina AB0 RhD novorozence, krevní skupina AB0 RhD pupečníkové krve, screening antierytrocytárních protilátek v NAT a enzymatickém testu, test kompatibility příjemce, přímý antiglobulinový test (PAT), vyšetření erytrocytárního antigenu, volné imunní protilátky IgG v séru novorozence, vyšetření slabého/variantního D (Dw/v).

Speciální metody:

Vyšetření autoprotilátek, identifikace antierytrocytárních protilátek, eluční test, autoabsorpční test (vysycení vlastními erytrocyty), přímý antiglobulinový test rozšířený (titr IgG, rozlišení podtříd IgG, rozlišení typu Ig), titrace antierytrocytárních protilátek, titrace chladových protilátek, absorpční test pro rozlišení směsi protilátek.

Diagnostické soubory metod:

Vyšetření HON, AIHA, prenatální imunohematologická diagnostika, vyšetření potransfuzní reakce.

### Samoplátci

V laboratorním informačním systému jsou vzorky evidovány pod unikátním rodným číslem, jménem klienta. Výsledky vyšetření jsou vydány po zaplacení faktury, kterou na základě bodové hodnoty (dle kódů nasmlouvaných pro OKB) a aktuální ceny bodu vystaví Cizinecké oddělení FN Motol a Homolka.

Ceny za stanovení vycházejí z bodové hodnoty daného stanovení a aktuální ceny bodu.

# Manuál pro odběr primárních vzorků

## Žádanky na laboratorní (předtransfuzní) vyšetření a výdej transfuzních přípravků

Základními požadavkovými listy jsou žádanky o imunohematologická vyšetření (Imunohem.) a výdejky na transfuzní přípravky (Transf.výdejka). Žádanky se vystavují na požadujícím zdravotnickém pracovišti primárně v elektronické formě v aplikaci UNIS Chorobopis s následným tiskem po vyplnění potřebných údajů. Zdravotnická pracoviště, která nemohou z technických důvodů nebo z důvodu nebezpečí z prodlení použít elektronickou žádanku (operační sály, lůžkové stanice KARIM, urgentní příjmy dospělých a dětí, traumatologická ambulance, jakékoliv další zdravotnické pracoviště  Motol z důvodu nefunkčnosti NIS UNIS) mohou použít tiskopis Žádanky o předtransfuzní vyšetření a transfuzní přípravky (formulář FN Motol 154), který je dostupný v Oddělení ústředních skladů pracoviště Motol v HB3. Výdejka na transfuzní přípravek vzniká v UNIS Chorobopis (Transf.výdejka) a je buď automaticky odeslána na dispečink Centrální služby sanitářů, kde je brána jako prioritní a dochází bez odkladů k transportu přípravků nebo jí lze vytisknout přímo na požadujícím zdravotnickém pracovišti, pak si pracoviště zajišťuje transport samo (vlastní sanitář).

Na požadavkovém listu musí být povinně vyplněny základní identifikační znaky:

- Jméno a příjmení pacienta

- Rodné číslo pacienta (u cizinců číslo pojištěnce nebo vygenerované náhradní číslo u neznámých pacientů např. pacientů v bezvědomí)

- Kód zdravotní pojišťovny

- Základní diagnóza pacienta

- Datum a čas odběru vzorku

- Identifikace lékaře požadujícího vyšetření (podpis a jmenovku lékaře, odbornost a IČP lékaře, název a adresu zdravotnického zařízení)

- Identifikace zdravotnického pracovníka, který primární vzorek odebral

- Kontakt na požadujícího lékaře a zdravotnické pracoviště (telefon, adresa, e-mail, fax)

- Označená nebo vypsaná požadovaná vyšetření k dodanému vzorku pacienta

- Stupeň urgence vyšetření

- Popřípadě počet a druh požadovaných transfuzních přípravků včetně požadavků na ozáření, požadavku na menší objem TP u pediatrických pacientů

- Imunohematologickou anamnézu tam, kde je to relevantní (údaje o nálezu nepravidelných protilátek, potransfuzních reakcí, porodu, potratu a transfuzi v posledních 14 dnech)

## Informovaný souhlas pacienta

Laboratoř nezajišťuje informované souhlasy (např. s aplikací transfuze).

Na úseku autotransfuzí a aferéz pacienti podepisují před autologním odběrem autotransfuze a aferetickým odběrem monocytů informovaný souhlas s výkonem (Příloha č. 3, 4).

## Informace a návody předávané pacientům

Před autologním odběrem je pacient informován indikujícím lékařem (ortoped, urolog apod.) a pracovníky OKB o dokumentech nutných k odběru a režimu před samotným odběrem (žádanka k odběru autotransfuze, kompletní předoperační vyšetření). Veškeré informace týkající se odběrů jsou dostupné na webových stránkách Oddělení krevní banky - Autotransfuze.

Po ukončení autologního odběru pacient obdrží doklad o provedeném odběru a doporučení k režimu po odběru.

## Používaný odběrový systém

Bezpečnostní systém VACUETTE slouží k odběru krve pro analýzu v laboratorní diagnostice. Jedná se o uzavřený vakuovaný systém, který obsahuje jehlu s dvojím zakončením s bezpečnostním ventilem, držák a zkumavku s přednastaveným vakuem. U větších dětí a starších pacientů je nutné odebírat pro předtransfuzní vyšetření minimálně 4 ml plné krve.

Laboratoř používá tyto typy odběrovek:

- Zkumavka s K2EDTA s fialovým víčkem – nesrážlivá krev

- Kapilára s K3EDTA s fialovým víčkem – nesrážlivá krev

- Zkumavka s aktivátorem hemokoagulace s červeným víčkem – srážlivá krev

- Zkumavka s citrátem s modrým víčkem – nesrážlivá krev

Použití jednotlivých odběrovek:

| Nesrážlivá krev | Zkumavka s K2EDTA s fialovým víčkem 2 ml a více | Všechny výše uvedené metody vyjma autoadsorpce (vysycení) |
| --- | --- | --- |
| Nesrážlivá krev | Kapilára s K3EDTA s fialovým víčkem 1 ml nebo 0,5 ml | Všechny výše uvedené metody vyjma autoadsorpce (vysycení) – použití pro dětské pacienty |
| Srážlivá krev | Zkumavka s aktivátorem hemokoagulace s červeným víčkem 2 ml a více | Autoadsorpce (vysycení) |
| Nesrážlivá krev | Zkumavka s citrátem s modrým víčkem 2 ml a více | Pupečníková krev |

## Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku

Při použití odběrového vakuového systému se vloží vhodná jehla do držáku, palcem se stabilizuje poloha žíly ve vzdálenosti 2 až 5 cm od místa vpichu. Po dezinfekci kůže se provede vpich a následně se do držáku vkládají odběrové nádobky. Nasazením vakuové nádobky před venepunkcí by došlo ke zrušení vakua v nádobce. Turniket lze odstranit bezprostředně po té, co začne krev vtékat do odběrové nádobky. Je-li v odběrové nádobce protisrážlivé činidlo, je nezbytné zabránit styku tohoto činidla s víkem nádobky a zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Nádobky obsahující protisrážlivá činidla je nutné bezprostředně po odběru důkladně a šetrně promíchat. V případě většího počtu odběrů z jednoho vpichu je doporučeno následující pořadí:

1) odběrová nádobka bez přísad

2) odběrové nádobky pro hemokoagulaci

3) odběrové nádobky s dalšími přísadami

## Identifikace označení primárního vzorku

Biologický materiál se odebírá do předem označených odběrových nádobek.  V laboratoři jsou přijímány pouze řádně označené vzorky materiálů, které mají na štítku čitelně napsáno jméno, příjmení a rodné číslo pacienta. Po kontrole shody identifikace pacienta uvedené na žádance a vzorku je pacient zadán do LIS. Vzorky biologického materiálu a požadavkové listy (žádanky) se označují čárovými kódy a číslem pojištěnce.

## Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření

Telefonické požadavky na opakovaná či dodatečná vyšetření lze dodatečně provést ze vzorků již do laboratoře dodaných při dodržení následujících pravidel:

- Dodatečná imunohematologická vyšetření lze telefonicky přiobjednat, budou však provedena až po zaslání dodatečné žádanky (v urgentních případech a požadavcích na rezervy i bez žádanky).

- Na základě telefonického požadavku lze navýšit nebo snížit počet požadovaných transfuzních přípravků – laboratorní pracovník přijímající požadavek tento na žádance vyznačí.

- Telefonicky lze změnit stupeň urgence při předtransfuzním vyšetření na vitální indikaci – laboratorní pracovník označí původní žádanku razítkem „Změna naléhavosti požadavku - vitální indikace“, které obsahuje údaje o času volání požadavku, telefonní lince, jménu požadující osoby a jménu přijímajícího laboratorního pracovníka.

## Požadavky na vyšetření urgentních vzorků

V režimu „VITÁLNÍ INDIKACE“ se provádí pouze základní předtransfuzní vyšetření v rozsahu závislém na stupni urgence (s nebo bez testu kompatibility).

Žádanka musí být zřetelně označena „VITÁLNÍ INDIKACE“.

V případě požadavku „VITÁLNÍ INDIKACE“ je nutné telefonicky informovat personál krevní banky nebo označit na žádance časový požadavek (včetně nebo bez testu kompatibility),

eventuelně informovat sanitáře, že si na výdej požadovaných transfuzních přípravků má počkat!

O připravených transfuzních přípravcích statim či vitální indikace informuje požadující zdravotnické pracoviště vždy pracovník OKB telefonicky. Stávající počet nakřížených erytrocytárních TP a trombocytárních TP je nutné kontrolovat on-line prohlížečem UNIS-Chorobopis – Výsledky - Transfuzní přípravky přímo na požadujícím zdravotnickém pracovišti!

## Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

Po odebrání primárních vzorků do předem označených odběrových nádobek jménem, příjmením a rodným číslem pacienta jsou odběrové nádobky skladovány při teplotě místnosti (cca 25°C), ne však na místě s přímým slunečním zářením.

## Bezpečnostní aspekty při práci se vzorky

Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční.

Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto je důvodem k odmítnutí vzorku.

Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny uplatňovat v plném rozsahu.

## Informace k transportu vzorků

Vzorky jsou transportovány potrubní poštou nebo doručeny pracovníkem žurnální služby (sanitářem) nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Další informace o transportu a manipulaci s biologickým materiálem jsou uvedeny v kapitole 7 vždy pro danou metodu a současně v přehledu laboratorních vyšetření na Intranetu pracoviště Motol.

## Skladování vyšetřovaných vzorků a dodatečné analýzy

Po skončení analýzy jsou vzorky uchovávány v monitorovaném chladícím zařízení při teplotě

2-8°C po dobu jednoho týdne. Vzorky séra ze vzorků pacientů z úseku autotransfuzí jsou uchovávány zmražené při teplotě nižší než -25°C po dobu dvou let.

Dodatečné analýzy jsou možné provádět v případě vyšetřování nežádoucích reakcí po transfuzi či v případech forenzních.

OKB má pro zdravotnická pracoviště, pracoviště Motol, zaveden systém tzv. rezerv.

REZERVA – krev v „rezervě“ značí pouze uschovaný krevní vzorek pacienta na OKB, vyšetřený na krevní skupinu AB0 RhD a screening antierytrocytárních protilátek. Připravený k dokřížení krví na žádost zdravotnického pracoviště po dobu 48 hodin, nikoliv fyzickou přítomnost krevních zásob pro konkrétního pacienta. Tento systém je určen zejména pro chirurgické obory dospělého věku.

# Preanalytická fáze

## Kriteria pro přijetí vzorků

Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením čárového kódu s laboratorním číslem tvoří jméno, příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). Pokud je nádoba s biologickým materiálem nebo žádanka o vyšetření označena nedostatečně, laboratoř takový vzorek odmítne.

## Kriteria k odmítnutí dodaných vzorků

Laboratoř je oprávněna odmítnout přijmout:

- žádanku či vzorek, na kterém chybí kompletní údaje o pacientovi, tzn. příjmení, jméno, rodné číslo, požadující zdravotnické pracoviště

- vzorek, který je z hlediska uvedených údajů neshodný se žádankou

- žádanku nebo vzorek znečištěný biologickým materiálem

- neoznačený vzorek

- vzorek bez žádanky (vyjma konkrétního požadavku OKB)

- vzorek odebraný v nesprávné odběrovce

Požadující zdravotnické pracoviště je o odmítnutí vzorku či žádanky bezprostředně informováno telefonicky pracovníkem OKB.

## Postup při chybné nebo neúplné identifikaci pacienta na žádance

Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál v laboratoři upraví pro skladování (centrifugace krve) a uskladní s ohledem na požadované typy vyšetření. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím zdravotnickém pracovišti a alespoň základní identifikace nemocného, OKB si telefonicky vyžádá novou kompletní žádanku nebo doplňující údaje. Pracovník OKB provede záznam o neshodě.

## Postup při chybné identifikaci vzorku

Požadující subjekt je neprodleně informován o chybné identifikaci vzorku a je vyžádán nový vzorek a žádanka. Laboratoř nesmí provést analýzu z neoznačeného vzorku. Provede se záznam o neshodě. Laboratoř zásadně nevrací neoznačené či jinak neshodné vzorky zpět na odebírající zdravotnické pracoviště.

# Vydávání výsledků

## Informace o formách výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv

Při požadavku o výdej transfuzního přípravku se vydává požadovaný transfuzní přípravek spolu se  samolepkou s údaji o TP k doplnění a vylepení do dokumentace pacienta. U erytrocytárních TP se vydává navíc průvodka s potřebnými údaji.

V případě požadavku o transfuzní přípravek v režimu STATIM laborant ihned po dokončení vyšetření informuje telefonicky příslušné pracoviště o možném vyzvednutí přípravku.

V případě VITÁLNÍ INDIKACE sanitář čeká po předání vzorku na požadovaný transfuzní přípravek, který ihned po vydání odnáší na požadující zdravotnické pracoviště.

Výsledky speciálních imunohematologických vyšetření (nález aloprotilátek, gravidní ženy, AIHA apod.) včetně průkazů pacientů s protilátkami proti erytrocytům, případně kopie výsledků z referenční laboratoře ÚHKT jsou odesílány na zdravotnická pracoviště prostřednictvím sekretariátu OKB.

Výsledky laboratorních vyšetření a přehled připravených transfuzních přípravků jsou požadujícím subjektům k dispozici v prohlížeči laboratorních výsledků UNIS Chorobopis - Výsledky (komplement) - Pacient (Transfuzní přípravky). Přehled všech pacientů stanice (celé kliniky) je k dispozici UNIS Chorobopis - Výsledky (komplement) - Oddělení (Transfuzní přípravky rezervace).

Na vyžádání lze výsledky vyšetření zaslat na požadované zdravotnické pracoviště potrubní poštou. Všechny výsledky jsou zálohovány ve formě elektronické hlavní knihy na sdíleném disku S.

## Hlášení výsledků v kritických intervalech

Oddělení krevní banky považuje za kritickou hodnotu pozitivní výsledek předtransfuzního vyšetření u pacienta, kterému již byly předtím vydány transfuzní přípravky z vitální indikace bez provedení předtransfuzního vyšetření. V takovém případě je pozitivní výsledek předtransfuzního vyšetření hlášen na zdravotnické pracoviště.

## Intervaly od dodání vzorku do vydání výsledku

Statim – do 90 minut (TAT 90)

Vitální indikace bez testu kompatibility – do 15 minut

Vitální indikace s testem kompatibility – do 45 minut

Základní (rutinní)  - tentýž den nebo následující den

V případě prodloužení intervalu např. z důvodu výskytu protilátek nebo z technických důvodů informuje OKB požadující zdravotnické pracoviště.

# Komunikace s laboratoří

## Vyřizování stížností

Kromě drobných připomínek k práci laboratoře, které přijímá, okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného kompetentní pracovník laboratoře, je vyřizování stížností věcí vedoucího lékaře či jeho zástupce nebo vedoucího laboranta dle povahy či závažnosti stížnosti. Stížnosti související s poskytováním zdravotních služeb jsou řešeny v souladu se směrnicí FN Motol a Homolka č. 01_SM_13 Přijímání a vyřizování stížností.

### Příjem stížností

Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to

v jeho kompetenci. Jinak předává stížnost vedení laboratoře.

Při zjevně neoprávněné stížnosti pracovník OKB předává stížnost k řešení vedení laboratoře.

### Vyřízení ústní stížnosti

Jde-li o drobnou připomínku k práci laboratoře a lze ji vyřešit okamžitě, učiní se tak. Tento typ stížnosti se nezaznamenává.

Závažnější stížnost, kterou lze vyřešit ihned, vyřeší pracovník, který stížnost přijal a ohlásí stížnost a její řešení vedení laboratoře, které stížnost a její řešení zaznamená do knihy stížností.

Není-li možné vyřešit stížnost okamžitě, sdělí se návrh řešení a způsob odpovědi.

### Vyřízení písemné stížnosti

Písemnou stížnost řeší vždy vedení laboratoře, stížnost se zaznamenává do knihy stížností. Je-li možné stížnost vyřídit ihned, učiní se tak písemně.

Není-li možné stížnost vyřešit ihned, navrhne se postup řešení. Stěžující si osobě je ihned písemně odesláno oznámení o registraci stížnosti se stručným vyjádřením o dalším postupu vyřizování stížnosti.

## Konzultační činnost laboratoře

Konzultační činnost laboratoře v oblasti imunohematologie poskytují kompetentní VŠ pracovníci laboratoře na základě písemné nebo telefonické žádosti. V nutných případech poskytuje telefonicky konzultační činnost kompetentní VŠ pracovník laboratoře, který vykonává příslužbu mimo běžnou pracovní dobu.

## Spolupráce se smluvními laboratořemi

Laboratoř Oddělení krevní banky využívá v odůvodněných případech služby Referenční laboratoře pro imunohematologii ÚHKT. Jedná se o další vyšetřování vzorků s nejasným výsledkem imunohematologického vyšetření (identifikace protilátek, KS AB0 RhD, vysycování séra panelovými erytrocyty apod.) nebo o vyšetření, které se ve FN Motol neprovádí (anti-HLA protilátky, vyšetření chimérismu apod.).

Výsledky z Referenční laboratoře jsou interpretovány zadávající i smluvní laboratoří a jsou zaznamenávány do informačního systému laboratoře a jsou dostupné klinickým pracovníkům.

# Základní informace k prováděným vyšetřením

## Krevní skupina AB0 RhD

Název vyšetření na žádance:	KS a RH

Vyšetřovaný materiál:		Plazma, erytrocyty

Odběr do:	Plast s KxEDTA

Manipulace s materiálem (transport): Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou

nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat co nejdříve po odběru, nejdéle však do 2 hodin.

Referenční rozmezí:	Typ krevní skupiny v systému AB0 RhD

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Nepřetržitá 24 hodin

## Krevní skupina AB0 RhD u novorozence

Název vyšetření na žádance:	KS a RH

Vyšetřovaný materiál:		Erytrocyty

Odběr do:	Plast s KxEDTA

Manipulace s materiálem (transport): Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou

nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat co nejdříve po odběru, nejdéle však do 2 hodin.

Referenční rozmezí:	Typ krevní skupiny v systému AB0 RhD

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Nepřetržitá 24 hodin

## Krevní skupina AB0 RhD a PAT u pupečníkové krve

Název vyšetření na žádance:	KS + Rh + PAT (pupečník)

Vyšetřovaný materiál:		Erytrocyty

Odběr do:	Plast s citrátem (modrý uzávěr)

Manipulace s materiálem (transport): Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou

nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat co nejdříve po odběru, nejdéle však do 2 hodin.

Referenční rozmezí:	Typ krevní skupiny v systému AB0, PAT negativní-pozitivní

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Nepřetržitá 24 hodin

## Screening antierytrocytárních protilátek

Název vyšetření na žádance:	Screening ery. protilátek

Vyšetřovaný materiál:		Plazma

Odběr do:	Plast s KxEDTA

Manipulace s materiálem (transport): Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou

nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat co nejdříve po odběru, nejdéle však do 2 hodin.

Referenční rozmezí:	negativní-pozitivní

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Nepřetržitá 24 hodin

## Vyšetření kompatibility transfuzního přípravku obsahujícího erytrocyty

Název vyšetření na žádance:	Zkouška kompatibility

Vyšetřovaný materiál:		Plazma

Odběr do:	Plast s KxEDTA

Manipulace s materiálem (transport): Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou

nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat co nejdříve po odběru, nejdéle však do 2 hodin.

Referenční rozmezí:	negativní-pozitivní

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Nepřetržitá 24 hodin

## Přímý antiglobulinový test

Název vyšetření na žádance:	Přímý antiglobulinový test - PAT

Vyšetřovaný materiál:		Erytrocyty

Odběr do:	Plast s KxEDTA

Manipulace s materiálem (transport): Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou

nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat co nejdříve po odběru, nejdéle však do 2 hodin.

Referenční rozmezí:	negativní-pozitivní

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Nepřetržitá 24 hodin

## Vyšetření erytrocytárního antigenu

Název vyšetření na žádance:	Neuvedeno, vyšetřuje se dle potřeb laboratoře

Vyšetřovaný materiál:		Erytrocyty

Odběr do:	Plast s KxEDTA

Manipulace s materiálem (transport): Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou

nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat co nejdříve po odběru, nejdéle však do 2 hodin.

Referenční rozmezí:	negativní-pozitivní (typ antigenu)

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Nepřetržitá 24 hodin

## Screening protilátek v systému AB0 v séru novorozence

Název vyšetření na žádance:	Neuvedeno, vyšetřuje se jako součást vyšetření HON

Vyšetřovaný materiál:		Plazma, Erytrocyty

Odběr do:	Plast s KxEDTA

Manipulace s materiálem (transport): Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou

nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat co nejdříve po odběru, nejdéle však do 2 hodin.

Referenční rozmezí:	negativní-pozitivní (typ protilátky)

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Nepřetržitá 24 hodin

## Opis krevní skupiny

Název vyšetření na žádance:	KS a RH

Vyšetřovaný materiál:		Pouze administrativní úkon

Odběr do:	--

Manipulace s materiálem (transport):

Referenční rozmezí:	Typ krevní skupiny v systému AB0 RhD

Omezení a interference:

Dostupnost:	Nepřetržitá 24 hodin

## Identifikace antierytrocytárních protilátek

Název vyšetření na žádance:	Neuvedeno, vyšetřuje se dle potřeb laboratoře

Vyšetřovaný materiál:		Plazma, erytrocyty

Odběr do:	Plast s KxEDTA

Manipulace s materiálem (transport): Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou

nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat co nejdříve po odběru, nejdéle však do 2 hodin.

Referenční rozmezí:	negativní-pozitivní (typ protilátky, doporučení pro transfuzi)

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Nepřetržitá 24 hodin

## Autoprotilátky

Název vyšetření na žádance:	Autoprotilátky

Vyšetřovaný materiál:		Plazma, erytrocyty

Odběr do:	Plast s KxEDTA

Manipulace s materiálem (transport): Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou

nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat co nejdříve po odběru, nejdéle však do 2 hodin.

Referenční rozmezí:	negativní-pozitivní

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Nepřetržitá 24 hodin

## Eluce antierytrocytárních protilátek

Název vyšetření na žádance:	Neuvedeno, vyšetřuje se dle doporučení laboratoře

Vyšetřovaný materiál:		Erytrocyty

Odběr do:	Plast s KxEDTA

Manipulace s materiálem (transport): Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou

nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat co nejdříve po odběru, nejdéle však do 2 hodin.

Referenční rozmezí:	negativní-pozitivní (typ protilátky)

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Pondělí až pátek 7.00-15.30

## Adsorpce protilátek proti erytrocytům včetně autoadsorpce (vysycení séra)

Název vyšetření na žádance:	Neuvedeno, vyšetřuje se dle doporučení laboratoře

Vyšetřovaný materiál:		Sérum, erytrocyty

Odběr do:	Plast bez úpravy, plast s KxEDTA (dle požadavků laboratoře)

Manipulace s materiálem (transport): Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou

nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat co nejdříve po odběru, nejdéle však do 2 hodin.

Referenční rozmezí:	negativní-pozitivní

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Pondělí až pátek 7.00-15.30

## Přímý antiglobulinový test – kvantitativní vyšetření včetně upřesnění senzibilizace

Název vyšetření na žádance:	Přímý antiglobulinový test - PAT

Vyšetřovaný materiál:		Erytrocyty

Odběr do:	Plast s KxEDTA

Manipulace s materiálem (transport): Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou

nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat co nejdříve po odběru, nejdéle však do 2 hodin.

Referenční rozmezí:	negativní-pozitivní (typ senzibilizace, titr IgG)

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Pondělí až pátek 7.00-15.30

## Titrace antierytrocytárních protilátek

Název vyšetření na žádance:	Neuvedeno, vyšetřuje se jako součást prenatálního vyšetření

Vyšetřovaný materiál:		Plazma

Odběr do:	Plast s KxEDTA

Manipulace s materiálem (transport): Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou

nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat co nejdříve po odběru, nejdéle však do 2 hodin.

Referenční rozmezí:	negativní-pozitivní (titr protilátky)

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Pondělí až pátek 7.00-15.30

## Vyšetření chladových aglutininů včetně titrace

Název vyšetření na žádance:	Titrace chladových aglutininů

Vyšetřovaný materiál:		Sérum, erytrocyty

Odběr do:	Plast bez úpravy, plast s KxEDTA (dle požadavků laboratoře)

Manipulace s materiálem (transport): Vzorek se bezprostředně po odběru vloží do termosky s vodou teplou 37°C a ihned odtransportuje do laboratoře po předchozí domluvě. Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat ihned.

Referenční rozmezí:	negativní do titru 1:128, pozitivní nad titr 1:128

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku, nesprávný způsob odběru (ne „za tepla“) znemožňuje vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Pondělí až pátek 7.00-15.30 dle předchozí domluvy

## Vyšetření při podezření na HON

Název vyšetření na žádance:	Neuvedeno, vyšetřuje se dle domluvy s požadujícím subjektem a dle doporučených postupů laboratoře

Vyšetřovaný materiál:		Plazma, erytrocyty (novorozence i matky)

Odběr do:	Plast s KxEDTA

Manipulace s materiálem (transport): Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou

nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat co nejdříve po odběru, nejdéle však do 2 hodin.

Referenční rozmezí:	Vydán souhrnný závěr

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Pondělí až neděle dle možností laboratoře a domluvy

## Vyšetření při podezření na AIHA

Název vyšetření na žádance:	Neuvedeno, vyšetřuje se dle domluvy s požadujícím subjektem a dle doporučených postupů laboratoře

Vyšetřovaný materiál:		Plazma, sérum, erytrocyty

Odběr do:	Plast s KxEDTA, plast bez úpravy, plast s KxEDTA (dle požadavků laboratoře)

Manipulace s materiálem (transport): Vzorek se bezprostředně po odběru vloží do termosky s vodou teplou 37°C a ihned odtransportuje do laboratoře po předchozí domluvě. Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat ihned.

Referenční rozmezí:	Vydán souhrnný závěr

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Pondělí až neděle dle možností laboratoře a domluvy

## Prenatální vyšetření

Název vyšetření na žádance:	KS a RH, Screening ery. protilátek

Vyšetřovaný materiál:		Plazma, erytrocyty

Odběr do:	Plast s KxEDTA

Manipulace s materiálem (transport): Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou

nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat co nejdříve po odběru, nejdéle však do 2 hodin.

Referenční rozmezí:	Typ krevní skupiny v systému AB0 RhD, negativní-pozitivní (typ protilátky)

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Pondělí až pátek 7.00-15.30 dle možností laboratoře

## Potransfuzní reakce

Název vyšetření na žádance:		Neuvedeno, vyšetřuje se dle domluvy s požadujícím subjektem a dle doporučených postupů laboratoře. Formulář pro zdravotnická pracoviště je k dispozici jako Příloha č. 4 „Zpráva o klinické reakci po transfuzi“ směrnice IIOS_19/2009 v platném znění.

Vyšetřovaný materiál:	nový vzorek příjemce transfuze po transfuzi (plazma, erytrocyty), vak se zbytky transfuzního přípravku

Odběr do:	Plast s KxEDTA

Manipulace s materiálem (transport): Odebraný vzorek chránit před mrazem, teplotou

nad 37°C a mechanickými otřesy. Materiál do laboratoře dodat ihned.

Referenční rozmezí:		Závěr lékaře Oddělení krevní banky

Omezení a interference:		Silná hemolýza omezuje možnost vyšetření vzorku.

Dostupnost:	Nepřetržitá 24 hodin

# Související předpisy, literatura

- ČSN EN ISO 15189:2023

- Akreditační standardy SAK ČR v platném znění

- Příručka kvality Oddělení krevní banky PK_8OKB/2013, ve znění pozdějších revizí

- Standardní operační postupy Oddělení krevní banky

- Směrnice organizačního celku Oddělení krevní banky

- Provozní řád Oddělení krevní banky IIIPRP_OKB_16/2008, ve znění pozdějších revizí

- Směrnice č. ISM_23/2005 O nakládání s odpady ve Fakultní nemocnici v Motole, ve znění pozdějších revizí

- Směrnice č. IIOS_19/2009 Aplikace transfuzních přípravků a krevních derivátů ve znění pozdějších revizí

- Směrnice č. IOS_1/2010  Laboratorní služby a systém POCT ve FN Motol, ve znění pozdějších revizí

- Směrnice č. 01_SM_13 Přijímání a vyřizování stížností, ve znění pozdějších revizí

- Pracovní postup Preanalytická fáze laboratorního vyšetření, ČAS, Galén, 2008

# Závěrečná ustanovení

Tento postup nabývá účinnosti dne 1.6.2026 a zároveň se ruší verze 16 tohoto dokumentu.