Fakultní nemocnice v Motol a Homolka

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Oddělení klinické hematologie FNMH

IIILP_1OKH_1/2010-25

Určení: 	zdravotnickým pracovníkům, kteří využívají služeb Oddělení klinické hematologie

|  | Zpracoval: | Garant: | Schválil: |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizační celek | Oddělení klinické hematologie | Oddělení klinické hematologie | Oddělení klinické hematologie |
| Funkce | Manažer kvality | Vrchní laborant | Primář |
| Jméno | Ing. Lenka Doischerová | Blanka Hájková | MUDr. Jitka Segethová |

Účinnost laboratorní příručky od:	1. 6. 2007

Účinnost této verze od: 		15. 2. 2026

Doba platnosti:			bez omezení, revize 1x ročně

Verze: 					25

Počet stran výtisku:			37

Počet příloh:				2

Vazba na akreditační standardy: 	Požadavky ČSN EN ISO 15189:2023, AOP1-AOP5

Umístění / Rozdělovník:		LotusLab

Intranet FN Motol (elektronicky)

Webové stránky Oddělení klinické hematologie (elektronicky)

List provedených revizí a změn

| Změna č. | Umístění změny | Popis provedené změny | Datum účinnosti | Odpovědná osoba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Titulní list | Změna garanta dokumentu | 1.10.2010 | Mgr. Miroslava Oupická |
| 2 | Titulní list | Změna umístění dokumentu | 15.10.2010 | Mgr. Miroslava Oupická |
| 3 | Str.10 | 3.4 Specifikace používaného odběrového systému | 1.12.2010 | Mgr. Miroslava Oupická |
| 4 | Str. 11 | 3.5 Odběr žilní a kapilární krve | 1.12.2010 | Mgr. Miroslava Oupická |
| 5 | Str. 10 | 3.1 Upřesnění vyplnění žádanky na vyšetření | 1.12. 2010 | Mgr. Miroslava Oupická |
| 6 | Str. 18 | 7.1 pokyn k transportu vzorku na vyšetření agregace krevních destiček | 1.12. 2010 | Mgr. Miroslava Oupická |
| 7 | Str.41, 42 | 7.35 Rozšíření stanovovaných parametrů krevního obrazu a diferenciálu | 29.4.2011 | Mgr. Miroslava Oupická |
| 8 | Titulní list | Přidání místa umístění dokumentu | 10.5.2011 | Mgr. Miroslava Oupická |
| 9 | Str. 53 | 7.53 Změna dostupnosti výsledku | 27.5.2011 | Mgr. Miroslava Oupická |
| 10 | Str. 54 | 7.55 Změna dostupnosti výsledku | 27.5. 2011 | Mgr. Miroslava Oupická |
| 11 | Průběžně celý dokument | Přidání terminologie – „neočekávaná hodnota“ | 27.5. 2011 | Mgr. Miroslava Oupická |
| 12 | Průběžně celý dokument | Změny proběhly v celém dokumentu | 19. 10. 2011 | Lenka Doischerová |
| 13 | Str. 11 | Přidána kapitola 3.8 – Odběr primárního vzorku – odběr do předem označené zkumavky | 29. 3. 2012 | Lenka Doischerová |
| 14 | Str. 14 | Kapitola 4.2 – Postup při nesprávné identifikaci – dopsána mimořádná událost | 29. 3. 2012 | Lenka Doischerová |
| 15 | Str. 27 | Kapitola 8 – Přidána věta - odběr do předem označené zkumavky | 29. 3. 2012 | Lenka Doischerová |
| 16 | Str. 7 | Úprava kapitoly 2.3 Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace na pracovišti | 1. 6. 2012 | Lenka Doischerová |
| 17 | Str. | Úprava kapitoly 4 Preanalytické procesy v laboratoři | 1. 6. 2012 | Lenka Doischerová |
| 18 | Str. 25 | Zrušení vyšetření Osmotické rezistence | 1. 6. 2012 | Lenka Doischerová |
| 19 | Celý dokument | Drobné úpravy v celém dokumentu | 1. 7. 2012 | Lenka Doischerová |
| 20 | Příloha č. 1 | Úpravy proběhly v celém dokumentu | 25. 9. 2013 | Lenka Doischerová |
| 21 | Celý dokument | Drobné úpravy v celém dokumentu | 18. 11. 2014 | Lenka Doischerová |
| 22 | Celý dokument | Drobné úpravy v celém dokumentu | 20. 5. 2015 | Lenka Doischerová |
| 28 | Příloha č. 1 | Aktualizace LP- příloha č. 1 | 4. 9. 2015 | Mgr. Marcela Mikešová |
| 29 | Příloha č. 1 | Str. 24 a 25 aktualizace Aktualizace LP- příloha č. 1 | 18.3.2016 | Mgr. Marcela Mikešová |
| 30 | Celý dokument | Drobné úpravy v celém dokumentu | 5. 12. 2016 | Ing.Lenka Doischerová |
| 31 | Celý dokument | Drobné úpravy v celém dokumentu | 27. 9. 2017 | Ing.Lenka Doischerová |
| 32 | Celý dokument | Upraven dokument v souladu s novými doporučeními ČHS | 5. 10. 2018 | Ing. Lenka Doischerová |
| 33 | Celý dokument | Drobné úpravy v přílohách dokumentu | 8.8.2019 | Ing.Lenka Doischerová |
| 34 | Str. 10 | Kapitola 3.2 – požadavkové listy – doplněn postup pro případ výpadku UNIS | 1.1.2021 | Ing.Lenka Doischerová |
| 35 | Str. 17 | Hlášení výsledků v kritických/neočekávaných intervalech (Hemoglobin) | 1.1.2021 | Ing.Lenka Doischerová |
| 36 | Příloha č. 1 | Aktualizace LP- příloha č. 1 | 1.1.2021 | Ing.Lenka Doischerová |
| 37 | Celý dokument | Drobné úpravy v celém dokumentu | 11. 8. 2022 | Ing.Lenka Doischerová |
| 38 | Celý dokument | Drobné úpravy v celém dokumentu | 6.4.2022 | Ing.Lenka Doischerová |
| 39 | Celý dokument | Drobné úpravy v celém dokumentu | 7.3.2024 | Ing. Lenka Doischerová |
| 40 | Celý dokument | Úpravy na základě implementace nové normy ČSN EN ISO 15189:2023 | 1.9.2025 | Ing. Lenka Doischerová |
| 41 | Celý dokument | Drobné úpravy v celém dokumentu | 7.9.2025 | Ing. Lenka Doischerová |
| 42 | Celý dokument | Drobné úpravy v celém dokumentu | 15.2.2026 | Ing. Lenka Doischerová |

Obsah

Úvod	6

1.1	Úvodní slovo	6

1.2	Úvod	7

2	Informace o laboratoři	7

2.1	Identifikace laboratoře a důležité údaje	7

2.2	Základní informace o laboratoři	8

2.3	Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace na pracovišti	8

2.4	Organizace laboratoře	9

2.5	Spektrum nabízených služeb	10

3	Manuál pro odběr primárních vzorků	11

3.1	Základní informace	11

3.2	Požadavkové listy (žádanky)	11

3.3	Informovaný souhlas pacienta	12

3.4	Informace a návody předávané pacientům	12

3.5	Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření)	12

3.6	Požadavky na vyšetření urgentních vzorků	13

3.7	Používaný odběrový systém	13

3.8	Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku	15

3.9	Odběr primárního vzorku	15

3.10	Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku	15

3.11	Množství vzorku	16

3.12	Nezbytné operace se vzorkem, stabilita	16

3.13	Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky	17

3.14	Informace k dopravě vzorků	17

3.15	Skladování vyšetřovaných vzorků a dodatečné analýzy	18

4	Preanalytické procesy v laboratoři	18

4.1	Kriteria pro přijetí vzorků	18

4.2	Kritéria k odmítnutí dodaných vzorků	18

4.3	Postup při chybné nebo neúplné identifikaci pacienta na žádance	19

4.4	Postup při chybné identifikaci vzorku	19

4.5	Vyšetřování smluvními laboratořemi	19

5	Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří	19

5.1	Hlášení výsledků v kritických/neočekávaných intervalech	20

5.2	Informace o formách výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv	21

5.3	Změny výsledků a nálezů	22

5.4	Intervaly od dodání vzorku do vydání výsledku	23

5.5	Dostupnost laboratorních výsledků v případě výpadku UNIS	23

6	Komunikace s laboratoří	24

6.1	Vyřizování stížností	24

6.2	Způsob řešení stížností	24

6.3	Konzultační činnost laboratoře	25

7	Abecední seznam laboratorních vyšetření	26

8	Pokyny pro spolupracující oddělení	33

9	Pokyny pro pacienta	35

10	Požadavkové listy vzory	36

11	Související předpisy, literatura	36

12	Závěrečná ustanovení	37

Přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam laboratorních vyšetření

Příloha č. 2 – Žádanky o vyšetření

Klíčová slova: laboratoř, služby, neshody, stížnosti, výsledky, odběr vzorků, preanalytický proces,

# Úvod

## Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám laboratorní příručku obsahující nabídku služeb, které poskytujeme v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena lékařům a sestrám, pro které naše laboratoř zajišťuje laboratorní vyšetření, i všem ostatním, kteří potřebují o nás další informace. Laboratorní příručka je sepsána v souladu s normou ČSN EN ISO 15189:2023 a akreditačními standardy SAK. Laboratoř udržuje systém managementu kvality zahrnující řízení rizik, řízení změn a hodnocení výkonnosti procesů.

Doufáme, že Vám naše příručka přinese všechny informace potřebné pro vzájemnou spolupráci.

MUDr. Jitka Segethová

Primář Oddělení klinické hematologie

## Úvod

Laboratorní příručka Oddělení klinické hematologie poskytuje informace o provozu jednotlivých úseků laboratoře, o preanalytických, analytických a postanalytických procesech a dokumentuje všechny laboratorní metody prováděné na OKH včetně pokynů pro lékaře, sestry a ostatní zdravotnické pracovníky, kteří využívají služeb hematologické laboratoře. Laboratorní příručka je dostupná na intranetu a na webových stránkách FN Motol.

# Informace o laboratoři

## Identifikace laboratoře a důležité údaje

| Název laboratoře | Oddělení klinické hematologie FN Motol a Homolka |
| --- | --- |
| Identifikační údaje | IČO: 0064203 DIČ: CZ 0064203 |
| Adresa | Fakultní nemocnice Motol a Homolka, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 |
| Umístění | 1. patro uzel G |
| Okruh působnosti laboratoře | pro akutní a neakutní lůžkovou péči pro ambulantní zařízení pro externí smluvní zájemce |
| Primář, Vedoucí laboratoře | prim. MUDr. Jitka Segethová jitka.segethova@fnmotol.cz |
| Zástupce vedoucího laboratoře | MUDr. Ivana Hadačová ivana.hadacova@fnmotol.cz |
| Vedoucí laborantka | Blanka Hájková blanka.hajkova@fnmotol.cz |
| Odborný pracovník v laboratorních metodách | Mgr. Martin Matějček Martin.matejcek@fnmotol.cz |
| Manažer kvality | Ing. Lenka Doischerová lenka.doischerova@fnmotol.cz |
| Sekretariát | Stanislava Kuncová stanislava.kuncova@fnmotol.cz 224 435 101 |
| Provozní doba laboratoře | Nepřetržitá Běžná pracovní doba: 7:00 – 14:45 Služba: 14:45 – 7:00 |

## Základní informace o laboratoři

Laboratoř provádí základní i specializovaná hematologická vyšetření z dodaného biologického materiálu. Skládá se z úseku:

- příjmu biologického materiálu

- analyzátorů krevních obrazů

- základních koagulačních metod

- speciálních koagulačních metod

- rutinní a speciální morfologie

- cytochemie

## Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace na pracovišti

Oddělení klinické hematologie FN Motol a Homolka patří mezi společné vyšetřovací a léčebné složky Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Provádí základní i speciální hematologická vyšetření. Kvalita péče je garantována odborným týmem pracovníků a přístrojovým vybavením splňujícím náležité normy.

Laboratoř vykonává odborný dohled nad POCT vyšetřeními dle organizační směrnice „Laboratorní služby a systém POCT ve FN Motol a Homolka“. Dohled zahrnuje metodickou podporu, kontrolu kvality, školení personálu a vyhodnocování výsledků externí kontroly kvality.

Laboratoř je akreditována v rámci akreditace Spojené akreditační komise ve FN v Motole. V roce 2024 absolvovalo oddělení klinické hematologie dozorový Audit R3 NASKL.

Laboratoř plní podmínky systému managementu kvality ve shodě s požadavky uvedenými v normě ČSN EN ISO 15189:2023.

OKH je zapojeno do systému externí kontroly kvality (SEKK Pardubice, SZÚ Praha, ECAT, Labquality Helsinky, Finsko, Qualiris). Příslušné certifikáty pro jednotlivá vyšetření jsou na OKH k nahlédnutí.

Laboratoř má přijata opatření na bázi nestrannosti, nezávislosti a věrohodnosti. Pracovníci laboratoře se neúčastní žádných aktivit, které by mohly oslabit důvěru v jejich odbornou způsobilost, nestrannost, úsudek nebo provozní bezúhonnost. Odpovědnost všech pracovníků laboratoře, kteří se účastní vyšetřování primárních vzorků nebo kteří je mohou ovlivnit, stanovilo vedení laboratoře tak, aby byl vyloučen střet zájmů. Vedení laboratoře při výběru vhodných metod laboratorních vyšetření posuzuje požadavky lékařů, věrohodnost výsledků, finanční nároky, stav technických možností a znalostí. Opatření v úrovni organizace a řízení laboratoře jsou zárukou, že vyšetření nejsou ovlivněna finančními nebo politickými pohnutkami. Pracovníci jsou ve své pracovní náplni zavázáni k přesnému plnění svých pracovních povinností dle svého nejlepšího svědomí a odborného úsudku.

## Organizace laboratoře

Laboratoř se nachází v 1. patře pavilonu G. Vstupní část laboratoře tvoří úsek příjmu materiálu. Vzorky jsou dopravovány do laboratoře potrubní poštou (22, 44, 66) nebo pracovníky žurnální služby 
(sanitáři) z dětské i dospělé části. Na úseku příjmu je materiál rozdělen na vyšetření krevního obrazu (morfologické vyšetření) a koagulační vyšetření, vzorky jsou dále dopravovány na jednotlivé úseky ke zpracování.

Jednotlivé úseky laboratoře:

- úsek příjmu biologického materiálu

- úsek analyzátorů krevních obrazů

- úsek základních koagulačních metod

- speciální koagulační laboratoř

- úsek rutinní a speciální morfologie

- úsek cytochemie

Provozní doba laboratoře:

Nepřetržitě – 24 hodin denně, v kombinaci se službou.

Pracovní režim laboratoře:

Pondělí-pátek (7:00-14:45) příjem a zpracování biologického materiálu + speciální metody

Pondělí-pátek (14:45-7:00) služba, příjem a zpracování biologického materiálu

Sobota + neděle + státem uznávané svátky (7:00-7:00) služba, příjem a zpracování biologického materiálu

Dostupnost výsledků:

Statimy: výsledek je k dispozici do 2 hodin (záleží na povaze vyšetření) od přijetí vzorku – až po uvolnění výsledku na LIS (Laboratorní informační systém).

Vzorky označené jako vitální indikace jsou zpracovány ihned. Výsledky jsou dostupné do 30 min 
od přijetí vzorku V době služby je nutné, aby oddělení požadující vitální indikaci laboratoř telefonicky upozornilo.

Rutinní vyšetření: výsledek je k dispozici nejpozději do 24 hodin, na síti LIS

Speciální vyšetření: dostupnost výsledků je uvedena u jednotlivých metod, v naléhavých případech 
a na základě osobní domluvy lékaře je vyšetření provedeno v co nejkratší době (pozn. konkrétní časová dostupnost jednotlivých vyšetření je uvedena u konkrétních vyšetření v kap. 7 Laboratorní příručky).

## Spektrum nabízených služeb

Laboratoř provádí cca 70 různých laboratorních vyšetření. Denně vyšetřuje přibližně 1500 biologických vzorků, tj. asi 65000 vyšetření měsíčně (denní provoz + služba). V době mimo provozní dobu ÚLM přijímá k inkubaci materiál na vyšetření hemokultur do satelitního inkubátoru.

Laboratoř provádí:

a/ analýzu krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů (včetně nezralých granulocytů), retikulocyty, nezralé trombocyty, normoblasty (automatické analyzátory) a analýzu tělních tekutin, stanovení erytrocytárního sedimentačního poměru

b/ mikroskopické hodnocení nátěru periferní krve, včetně vyšetření na malárii se stanovením hodnoty parazitémie a POCT Ag testu

c/ základní koagulační screening (viz kap. 7)

d/ speciální koagulační vyšetření (agregace trombocytů, PFA, hladiny faktorů, inhibitory koagulace, von Willebrandův faktor, protein C, protein S, APC rezistence, lupus antikoagulans, monitorování antikoagulační léčby přímými inhibitory trombinu, plazminogen)

e/ speciální morfologické a cytochemické vyšetření kostní dřeně a tělních tekutin.

f/ dozoruje D-Di POCT na urgentním příjmu a CoaguChek pro vyšetření PT na neurologické JIP (v případě D-Di kontrola výsledků, kontrola kvality, kalibrace, zajištění materiálu, u PT pouze IKK a EKK)

g/ zajišťuje příjem hemokultur během pohotovostního režimu

v pracovní dny 16:00 -6:30 hod následujícího dne

v sobotu 13:00 -7:00 hod následujícího dne

v neděli a ve svátky od 10:00 – 6:00 následujícího dne

Laboratoř současně poskytuje konzultační služby z oboru hematologie.

Na úseku speciální morfologie poskytuje laboratoř superkonziliární vyšetření pro řadu pracovišť v ČR, provádí konfirmaci dřeňových nálezů u dětských a dospělých pacientů s myelodysplastickým syndromem a u dětí s akutní leukemií, solidními nádory a jinými závažnými poruchami krvetvorby.

Vyšetření samoplátců:

Vzorky jsou zpracovány běžným způsobem, v informačním systému jsou uvedeny pod unikátním rodným číslem, jménem pacienta a adresou a výsledky jsou dostupné též v NIS (Nemocniční informační systém) nemocnice. Ceny vyšetření se řídí ceníkem Cizineckého oddělení.

# Manuál pro odběr primárních vzorků

## Základní informace

V naší laboratoři je používán uzavřený odběrový systém Vacutainer od dodavatelské firmy Dialab, některé objemy zkumavek od firmy Vacutest KIMA, které umožňuje kvalitní a bezpečný odběr biologického materiálu. Pouze v případě pseudotrombocytopénií je používán odběrová systém TromboEcaxt od firmy Sarstedt. Odběry jsou prováděny na jednotlivých klinických pracovištích FN Motol a Homolka.

Informace o jednotlivých vyšetřeních jsou uvedeny v kapitole 7 Abecední seznamy vyšetření. Mimo jiné tato kapitola obsahuje i typ primárního vzorku a množství krve, které je potřeba odebrat pro jednotlivá vyšetření.

- Informace a pokyny pro pacienty a pro klinická oddělení jsou uvedeny v kapitole 8 Pokyny pro spolupracující oddělení a 9 Pokyny pro pacienty

- Podrobný popis odběrového systému je k dispozici v kapitole 3.6. Používaný odběrový systém.

- V kapitole 3.4 Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření jsou stanoveny možnosti pro dodatečné provedení analýzy z již odebraného vzorku.

## Požadavkové listy (žádanky)

Nutným předpokladem pro provedení požadovaných vyšetření jsou žádanky, bez kterých materiál nelze přijmout.

- V současné době jsou využívány elektronické žádanky, které připravují přímo lékaři. Musí obsahovat stejné informace jako žádanky papírové.

- Indikace - normál, statim, vitální indikace,

- Jednoznačnou identifikaci pacienta - jméno, identifikační číslo (číslo pojištěnce) pacienta, popř. datum narození pacienta + pohlaví (v případě, že není jednoznačně určeno rodným číslem pojištěnce)

- Kód zdravotní pojišťovny, kde je pacient pojištěn v době odběru, případně označení grantového vzorku

- Základní diagnóza pacienta dle MKN-10

- Datum a čas odběru vzorku

- Identifikace objednavatele (oddělení)

- Jméno a podpis pracovníka provádějící odběr

- Jméno a podpis lékaře požadujícího vyšetření

- Označený požadavek vyšetření k dodanému materiálu

- Na žádance o hemokoagulační vyšetření musí být uvedena případná antikoagulační léčba (Warfarin, Heparin (UFH), Clexane, Inhixa, Fragmin, Fraxiparine, Arixtra, Zibor, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana, případně název generika, trombolýza, nelze zjistit, jiné, žádná), při vyšetření agregace krevních destiček antiagregační léčba.

- Na žádance je též vhodné uvést, že se jedná o odběr např. z centrálního žilního katétru, u odběrů tělních tekutin, konkrétně punktátů je také potřeba uvést odkud byla punkce provedena (koleno, hrudník,…)

- V případě mikroskopického vyšetření na malárii, musí mikrobiologická žádanka obsahovat cestovatelskou anamnézu pacienta

Zdravotnická pracoviště požadující laboratorní vyšetření jsou povinna používat elektronické žádanky v UNIS Chorobopis s výjimkou konkrétní dohody mezi pracovištěm a laboratoří (např. urgentní situace, výpadky UNIS apod.).

Pokud není elektronická žádanka zavedena, žadatel používá papírovou žádanku pro danou laboratoř. Žádanka musí obsahovat potřebné údaje pro laboratorní vyšetření.

V případě poruchy UNIS jsou žádanky dokumentovány papírovými žádankami, eventuelně jsou zakládány na předtištěné formuláře (viz Směrnice Zdravotnická dokumentace)

Žádanka musí být vyplněna čitelně a musí obsahovat předepsané údaje.

Je nepřípustné používat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance. Laboratoř nepřijímá žádanky s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) u pacientů starších 19 let. Požadavek na vyšetření jiné, než pediatrické odbornosti bude přijat pouze tehdy, je-li věk pacienta vyšší než 10 let. Laboratoř nepřijme žádanku pacienta muže s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie).

Postup při odmítnutí vzorku je v kapitole 4.2. Kritéria k odmítnutí dodaných vzorků.

## Informovaný souhlas pacienta

Laboratoř nezajišťuje informovaný souhlas pacienta.

## Informace a návody předávané pacientům

Bližší informace týkající se odběru biologického materiálu a případných dietních opatření před vlastním odběrem jsou shrnuty v tabulce v kapitole 8 a 9.

## Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření)

Dodatečná vyšetření lze provést pouze za předpokladu, že zbývající množství uloženého materiálu postačuje pro žádaná další vyšetření a splňuje preanalytické požadavky. Dodatečná vyšetření u některých analýz je možno provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu. V tabulce jsou uvedeny nejméně stabilní analyty nebo testy s maximální dobou možného doobjednání vyšetření od doby odběru. Ústní požadavek vyšetření přijímá laboratoř od lékaře. Po dohodě s lékařem pracovník zapíše dodatečné vyšetření do LIS a vyžádá si doplňující žádanku s nezbytnými údaji (viz bod 3.2). Novou žádanku přiřadí k té původní.

| Možnost provedení krevního nátěru | 5 hodin |
| --- | --- |
| Možnost vyšetření na schistocyty | 2 hodiny |
| Krevní obraz, diferenciální rozpočet WBC-analyzátor, Retikulocyty, ESR | 5 hodin |
| D Dimery, Antitrombin, FM | 2 hodiny při teplotě 20 – 25°C |
| APTT, TT, Fbg, HIT | 4 hodiny při teplotě 20 – 25°C |
| PT | 6 hodin při teplotě 20 – 25° |
| Hladina faktorů, inhibitory | 2 hodiny při teplotě 20 – 25°C |
| Anti-Xa, hladiny DOAC (např. dTT (dabigatran), rivaroxaban, apixaban, edoxaban), hladina fondaparinuxu | 4 hodiny při teplotě 20-25°C |
| Agregační vyšetření, vyšetření PFA-200 Tělní tekutiny: WBC, RBC, mononukleáry, polymorfonukleáry, eozinofily a HF buňky | Nelze dodatečně požadovat |

V případě, že již uplynula doba stability vzorku, zašle příslušné oddělení požadující vyšetření nový odběr i s vyplněnou žádankou.

## Požadavky na vyšetření urgentních vzorků

Vzorky označené STATIM, VITÁLNÍ INDIKACE jsou zpracovány tak, aby mohly být dostupné lékaři (telefonicky, elektronicky) co nejdříve. Vzorky označené STATIM jsou zpracovány do 2 hodin. U VITÁLNÍ INDIKACE jsou zpracovány do ½ hodiny. Takto označené vzorky lze zpracovat pouze u těch vyšetření, která to časově umožňují.

Konkrétní doba zpracování se může lišit typem vyšetření a je uvedena v kapitole 7 
u jednotlivých vyšetření.

## Používaný odběrový systém

Používáme uzavřený vakuový systém firmy Dialab a Vacutest KIMA. Jedná se o nerozbitný, průhledný materiál, který usnadňuje kvalitní kontrolu odebraného vzorku. Jehly pro odběr u dospělého do 21 G, u dítěte 22-23 G. Dále používáme odběrové mikrokyvety pro kapilární odběr a zkumavky S-Monovette 2,7ml ThromboExact od firmy Sarstedt.

Všechny odběrové zkumavky jsou určeny k jednorázovému použití, jsou vyrobeny ze snadno likvidovatelných, ekologicky nezávadných plastových hmot.

| Barva víčka odb. nádobky | Biologický materiál | Použití | Typ odběrové zkumavky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nesrážlivá žilní krev | Koagulační testy | Zkumavka s Na-citrátem pro hematologii |
|  | Nesrážlivá žilní krev | Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů, retikulocyty, morfologická vyšetření periferní krve ICIS, I/T index ESR Ascites, dialyzát, punktát | Zkumavka s K3EDTA |
|  | Tělní tekutiny | Ascites, dialyzát, punktát, BAL | Bez aditiv |
|  | Nesrážlivá žilní krev | PLT pro vyloučení pseudotrombocytopenie | Zkumavka s obsahem Mg |
|  | Nesrážlivá žilní krev | Koagulační testy | Zkumavka s obsahem NA-citrátem pro hematologii |

Pořadí zkumavek Na základě doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP: Preanalytika v hematologické laboratoři:

V souladu s normou ISO 6710:1995 by měla být druhá v pořadí zkumavka s 3,2 % citrátem sodným pro koagulační vyšetření; první je odběr hemokultury do sterilní zkumavky, případně lze předřadit jakoukoliv z jiných odběrových zkumavek bez aditiv; náběr do zkumavky s K3EDTA/K2EDTA zařadit jako předposlední.

Doporučené pořadí – zkumavka na:

- odběr hemokultury

- odběr koagulačního vyšetření s citrátem sodným

- biochemické a sérologické vyšetření s aktivátorem srážení či bez něj (vyšetření ze séra)

- vyšetření krevního obrazu, ESR, morfologická vyšetření a biochemické vyšetření s K3EDTA či s K2EDTA

- vyšetření glukózy a laktátu s fluoridem sodným či s oxalátem draselným

Toto doporučení neplatí, nabírá-li se pacientovi jediná zkumavka pro vyšetření protrombinového testu PT („Quickův“ test). Tehdy je přípustné nabrat tuto zkumavku jako jedinou.

Podrobně popsáno v kapitole 8.

## Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku

Laboratoř neprovádí žilní odběry krve pacientů, pouze zpracovává dodané vzorky.

Pokyny pro spolupracující oddělení jsou podrobně uvedeny v kapitole 8 Pokyny pro spolupracující oddělení.

## Odběr primárního vzorku

Biologický materiál se odebírá do předem označených nádobek.

## Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

Do laboratoře jsou přijímány pouze řádně označené vzorky biologického materiálu (na štítku čitelně napsáno jméno, příjmení pacienta a identifikační číslo pacienta, resp. rok narození pacienta) a řádně vyplněné žádanky dle kapitoly 3.2.

Po kontrole souhlasu materiálu se žádankou je přiděleno vzorku identifikační číslo s čárovým kódem, a to jak na žádanku, tak na odebraný materiál. U elektronických žádanek po načtení čárového kódu je tato žádanka vtažena přímo do LISu s veškerou identifikací a požadovanými vyšetřeními. V případě, že nebyla dodána elektronická žádanka, je po přidělení identifikačního čísla zadána informace o pacientovi a žádaná vyšetření do LIS. Laboratoř má právo neshodný vzorek odmítnout.

## Množství vzorku

Doporučené množství plné krve

| Krevní obraz | 2 až 3 ml nesrážlivé krve (EDTA) |
| --- | --- |
| Koagulační vyšetření | 2 nebo 3,5 ml citátové krve – nutné dodržení poměru krve a citrátu. 1 ml citrátové krve u dětských pacientů, nutné dodržení poměru krve a citrátu |
| Speciální koagulační vyšetření | 1-2x 3,5 ml citrátové krve – nutné dodržení poměru krve a citrátu. |

Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve je třeba dodržovat, neboť je dáno nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn.

Při příjmu vzorků je množství odebrané krve kontrolováno. Při překročení povolené odchylky (10 % celkového objemu) nemůže být vzorek zpracován (platí pro koagulační vyšetření). Odlišný poměr krve a citrátu může ovlivnit výsledky vyšetření.

Pro zpracování KO je povolena odchylka 10% celkového doporučeného objemu (ve zvlášť odůvodněných případech (např. vitální indikace) lze vzorky s nevyhovujícím objemem vyšetřit, o dané skutečnosti je proveden záznam v komentáři k výsledkům).

## Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

Po odběru vzorku je vždy nutné zkontrolovat, zda odběrová zkumavka je správně uzavřena. Vzorky musí být řádně promíchány tak, aby došlo k promíchání krve s protisrážlivým činidlem. Do doby transportu se vzorky ukládají tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Zkumavky s biologickým materiálem by měly být zaslány do laboratoře co nejdříve po odběru.

V laboratoři se provádí identifikace zkumavky a materiál se transportuje na jednotlivé úseky v laboratoři, kde se ihned zpracovává. Pokud je překročena doba maximální stability od odběru ke zpracování, není laboratoř povinna vzorek zpracovat.

Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení identifikačním číslem laboratoře jsou odběrové nádobky před vlastní analýzou skladovány při laboratorní teplotě (cca 20 – 25°C) tak, aby se zabránilo jejich znehodnocení (rozlitím, kontaminací, vlivem přímého slunečního záření, teplem). Po skončení analýzy jsou vzorky ponechány po určitou dobu při laboratorní teplotě, pro možnost provedení případných dodatečných nebo opakovaných vyšetření, poté uloženy v lednici po dobu 48 hodin a následně likvidovány jako biologický odpad.

Některá specifika týkající se stability vzorku:

- Protrombinový test (PT): stabilita primárního vzorku i plazmy je 6 hodin při teplotě +15°C až 25°C (Teplota nesmí klesnout pod 15 °C. Při ochlazení se aktivuje faktor VII a dochází ke zkrácenému času PT).  Primární zkumavka se uchovává 48 hodin.

- APTT stabilita primárního vzorku i plazmy:

- bez heparinu 4 hodiny po odběru při teplotě +15°C až 25°C

- vzorek s heparinem se musí centrifugovat do 1 hodiny po odběru.

Pokud nelze dohledat, zda je vzorek heparinizován postupuje se jako by byl heparinizován. Primární zkumavka se uchovává 48 hodin.

- Krevní obraz s diferenciálním rozpočtem leukocytů a ESR: stabilita 5 hodin při teplotě + 15 až 25°C. Primární zkumavka se uchovává 48 hodin.

- Ostatní koagulační stanovení (fibrinogen, trombinový test, protein C, faktor V, faktor VIII atd): stabilita je 4 hodiny po odběru při teplotě +15°C až 25°C.

- Cytochemická vyšetření: stabilita odpovídá typu vyšetření (viz kapitola 7 – Abecední seznam laboratorních vyšetření).

- U speciálních koagulačních testů, které se nevyšetřují každý den, je v laboratoři odseparována ze vzorku plazma, ta je pak zamražena při -80°C a takto uchována do doby vyšetření.

## Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

Na základě vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb. byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

- Každý vzorek je nutné považovat za potenciálně infekční.

- Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminována biologickým materiálem (důvod pro odmítnutí vzorku).

- Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou uloženy tak, aby během přepravy nedošlo k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo k jinému znehodnocení vzorku

Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny uplatňovat v plném rozsahu.

## Informace k dopravě vzorků

Biologický materiál je nutno transportovat do laboratoře co nejdříve po odběru.  Transport primárních vzorků do laboratoře musí být zajištěn v časovém intervalu odpovídající povaze vyžadovaného vyšetření, v teplotním rozsahu a s určitými typy konzervačních činidel tak, aby se zajistila potřebná stabilita vzorku. Konkrétní pokyny o transportu jsou uvedeny v kapitole 7 Abecední seznamy vyšetření.

Při transportu vzorku je nutno zajistit jeho bezpečné doručení do laboratoře tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení rozbitím, rozlitím, potřísněním krví, případně vystavením extrémním teplotám a přímému slunečnímu světlu.

## Skladování vyšetřovaných vzorků a dodatečné analýzy

Po skončení analýzy jsou krevní vzorky skladovány v laboratoři ještě po dobu 48 hodin při chladničkové teplotě (5°C – 6°C), pak jsou likvidovány.   Vzorky, které jsou zpracovávány ve formě nátěru na podložní sklíčko (morfologická a cytochemická vyšetření) jsou v laboratoři archivovány podle závažnosti nálezu.

Dodatečné analýzy jsou popsány v kapitole 3.4.

# Preanalytické procesy v laboratoři

## Kriteria pro přijetí vzorků

Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením čárového kódu s laboratorním číslem

tvoří příjmení pacienta a číslo pojištěnce (identifikační číslo), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále).

Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena pouze jménem pacienta a chybí další povinné

identifikační údaje, může ji laboratoř přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně).

## Kritéria k odmítnutí dodaných vzorků

Laboratoř nesmí přijmout:

- žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo

pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) nebo obsahuje-li požadavek (požadavky) na vyšetření, které

laboratoř neprovádí ani nezajišťuje

- žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie

- žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení

- žádanku dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou

specializací

- žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů

- žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem

- nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska

nezaměnitelnosti dostatečný

- nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické

fázi

- neoznačenou nádobu s biologickým materiálem

- biologický materiál bez žádanky

Neshody (např. chybně označený vzorek, nedostatečný objem, hemolýza) jsou evidovány v systému řízení kvality laboratoře a jsou řešeny dle interní směrnice pro řízení neshod a nápravných opatření.

## Postup při chybné nebo neúplné identifikaci pacienta na žádance

Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál v laboratoři upraví pro skladování

(centrifugace krve, apod.) a uskladní s ohledem na požadované typy vyšetření. Pokud je

k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, je možné

telefonicky vyžádat kompletní žádanku.

## Postup při chybné identifikaci vzorku

Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Odesílající

subjekt obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu. O odmítnutí

analýzy se provede záznam do programu LotusLab.

## Vyšetřování smluvními laboratořemi

Laboratoř nevyužívá žádných služeb smluvní ani spolupracující laboratoře.

# Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

Laboratoř zajišťuje ochranu, bezpečnost a důvěrnost dat pacientů v souladu s Úmluvou lidských práv o biomedicíně a GDPR v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Telefonicky lze poskytnout výsledek volajícímu odesílajícímu klinickému lékaři nebo sestře.

Pro ověření identifikace volajícího mimo FNMH je požadováno nahlášení rodného čísla pacienta a identifikační číslo zařízení zadavatele. Vždy je poté voláno přes ústřednu zpět z důvodu ujištění se, že se jedná o konkrétní zdravotnické zařízení. 
Pacientovi lze výsledek sdělit po sdělení hesla pro komunikaci v NIS nebo jej vydat oproti předložení identifikačního dokladu.
Výsledek lze poslat v písemné formě i jinému zdravotnickému zařízení (3. osobě), po sdělení identifikačního čísla zařízení a rodného čísla pacienta a po domluvě na heslu pro skrytý (zazipovaný) výsledek. Oskenovaný výsledek je poté poslán emailem ve formě ZIP, chráněný heslem.

## Hlášení výsledků v kritických/neočekávaných intervalech

V hematologické praxi se místo kritických hodnot osvědčily hodnoty „neočekávané“. Neočekávanou hodnotou se rozumí hodnota, jež se liší od předchozího výsledku nebo hodnota, která se významně odlišuje od fyziologické hodnoty při prvním záchytu. Výsledek vyšetření, který může být spojen s ohrožením základních životních funkcí nebo s nutností okamžitého lékařského zásahu se považuje za hodnotu „kritickou“ a je sdělován oddělení, které o vyšetření požádalo, v co nejkratším časovém intervalu od zjištění. Kritické hodnoty jsou ověřovány opakovaným měřením.

Kritické nebo neočekávané výsledky telefonují pracovníci laboratoře bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu.

Pravidla pro hlášení kritických/ neočekávaných hodnot jsou blíže uvedeny ve směrnici Laboratorní služby a systém POCT ve FN Motol a Homolka.

Informace o hlášení jsou zaznamenávány v elektronické podobě, a to do programu LotusLab „Výsledky a chybné odběry“, kde je uvedeno i jméno osoby, které byl výsledek předán. Hlásící pracovník provede záznam do LIS, že výsledek byl telefonicky hlášen.

Krevní obraz

| Hodnota | Pohlaví | Věk | Kritická/neočekávaná hodnota nízká | Kritická/ neočekávaná hodnota vysoká |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBC | M/Ž | 0-6 měsíců věku od 6 měsíce věku | ≤1,0 x109l | ≥ 50 x 109/l ≥ 30 x 109/l |
| Hemoglobin | M/Ž | 0 – 1 měsíc od 1 měsíce věku | ≤ 80 g/l ≤ 60 g/l | ≥ 230g/l ≥ 200 g/l |
| Hematokrit | M/Ž M/Ž | 0 – 2 měsíce 2 měsíce - 110 let | < 0,25 l/l < 0,18 l/l | - - |
| Trombocyty | M/Ž | - | ≤ 20 x 109/l | ≥ 1000 x109/l |
| Neutrofily (mikroskop/analyzátor) | M/Ž | - | ≤ 0,5 x109/l | - |
| Diferenciální rozpočet leukocytů | nález blastů, nebo leukemických promyelocytů změny v červené řadě: nález malarických plazmodií, parazitů schistocyty ≥ 10/1000 ery, u transplantovaných ≥ 40/1000 ery |  |  |  |

Tyto hodnoty jsou hlášeny pouze při prvním záchytu v průběhu hospitalizace.

Koagulační vyšetření

| Hodnota | Pohlaví | Věk | Kritická/neočekávaná hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) | M/Ž | - | ≥ 2,0 ratio | pacienti bez antikoagulační léčby |
| Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) | M/Ž | - | ≥ 4,0 ratio | pacienti léčení UFH |
| Protrombinový test (PT) ratio | M/Ž | - | ≥ 2,0 ratio | pacienti bez antikoagulační léčby |
| Protrombinový test (PT) INR | M/Ž | - | ≥ 6,0 INR | pacienti léčení kumariny |
| Fibrinogen | M/Ž | - | ≤ 0,8 g/l |  |
| Antitrombin (AT) | M/Ž | 0 - 1 měsíc Od 1 měsíce věku | ≤ 25 % ≤ 40 % |  |
| Anti-Xa aktivita | M/Ž | - | ≥ 2,0 IU/ml |  |

Výše uvedené hodnoty jsou hlášeny příslušnému oddělení, a to pouze v případě, kdy byl pacient vyšetřen poprvé nebo v případě, kdy došlo k neočekávané změně výsledku ve srovnání s předchozími nálezy. Hodnoty jsou po uvolnění k dispozici na síti lékařům na příslušných odděleních.

## Informace o formách výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv

Po provedení požadované analýzy jsou výsledky přeneseny z daného měřícího systému do LIS (laboratorní informační systém), nebo jsou zapisovány do LIS ručně pracovníkem, který provádí dané vyšetření a ručí za správnost přepsání výsledku. Po verifikaci odpovědným pracovníkem jsou výsledky dostupné ošetřujícímu lékaři.

- Výsledky laboratorního vyšetření (závěrečné zprávy) se vydávají v elektronické podobě. Výsledky jsou žadatelům o vyšetření dostupné v aplikacích UNIS Chorobopis (Komplement, PacView), a v aplikaci ICIP.

Laboratorní výsledky se vydávají pro externí požadující lékaře v tištěné formě, výsledkové listy jsou odesílány standardní poštou následující den.

Telefonicky se pacientům výsledky nesdělují. Laboratoř je oprávněna vydávat výsledkové listy požadujícímu lékaři.

Všechny výsledky jsou v laboratoři dostupné v elektronické formě, tak jsou také archivovány.

Výstup v LIS i NIS v podobě výsledkového listu obsahuje:

- Název laboratoře, která výsledek vydala,

- jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, číslo pojištěnce),

- název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření,

- datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří,

- datum a čas uvolnění nálezu do LISu,

- nezaměnitelnou identifikaci vyšetření

- výsledek vyšetření včetně měření tam, kde je to možné (biologický referenční interval),

- číslo metody podle sazebníku,

- cenu v bodech a korunách,

- jména laborantů zpracovávajících vzorek,

- jméno lékaře nebo odborného pracovníka v laboratorních metodách, který provedl VŠ kontrolu,

- jméno pověřeného laboranta (splňujícího legislativní požadavky), který provedl laboratorní kontrolu,

- vitální indikace, kritické hodnoty a odmítnuté vzorky (sražené, odběr pod nebo nad rysku) se hlásí telefonicky, hlášení se zaznamenává do LotusLabu.

Telefonicky se výsledky sdělují pouze tehdy, jedná-li se o kritické/neočekávané hodnoty ve výsledku vyšetření, nebo v případě, kdy se jedná o vitální indikaci (v tomto případě se pouze upozorní pracovník příslušného oddělení, že výsledek požadovaného vyšetření je již v LISU). Vše se zaznamenává do elektronického formuláře „Výsledky a chybné odběry“, který je k dispozici v LotusLabu.

## Změny výsledků a nálezů

Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem lze provádět pro:

Identifikační část

Výsledkovou část

Oprava identifikační části

Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava identifikačního čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním výsledkové listiny. Oprava se také týká změn příjmení u vdaných žen. Oprava identifikace (čísla pojištěnce nebo také příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo v rámci oprav databáze. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou pojišťovnou.

Oprava výsledkové části

Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány na klinické pracoviště.

Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům.

V případě, že byl na klinické pracoviště odeslán chybný výsledek, musí být o této skutečnosti neprodleně informován vedoucí laboratoře nebo jeho zástupce a okamžitě po zjištění i klinické pracoviště. Chybný výsledek vyšetření je považován za neshodu, je evidován ve formuláři Záznam o neshodě. Manažer kvality vystaví záznam o neshodě, příjme nápravné a případně preventivní opatření.

Evidence chybně odeslaných výsledků je vedena manažerem kvality.

Opravu výsledků schvaluje vedoucí klinické laboratoře nebo jím pověřený pracovník. Opravu provádí pověřený pracovník s příslušnými přístupovými právy. O každé změně výsledku se provede záznam. Nesprávný výsledek je nahrazen správným výsledkem a v komentáři k výsledkům je uvedeno: „Změna výsledku provedena dne DD.MM.RRRR. Původní hodnota stanovení (název analytu) byla (číselný nebo textový výsledek) (jednotka), opravená hodnota je (číselný nebo textový výsledek) (jednotka).“ Případně se uvede důvod změny.

Pracovník provádějící změnu uvede své jméno.

V indikovaných případech, kdy změna může mít vliv na péči pacienta, se změna telefonicky ohlásí. Jestliže nebyl výsledkový protokol dosud odeslán, ale původní výsledek byl již telefonicky ohlášen, je nutné nahlásit změnu a následně odeslat opravený výsledkový list. Původní protokol a protokol o opravě je součástí záznamu o neshodě.

## Intervaly od dodání vzorku do vydání výsledku

Doba odezvy  je definována jako časový interval od registrace vzorku v LIS (příjem vzorku laboratoří) do uvolnění výsledku v LIS. U statimových vyšetření je TAT sledována samostatně.

Dostupností se míní časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do zveřejnění výsledku (jedná se o tzv. Laboratory Turnaround Time – TAT). Laboratoř garantuje jeho dodržení pro cca 90% dodaných vzorků. Zbývajících 10% je vyhrazeno pro situace, kdy se vzorek ředí, probíhá jiná analýza a start nové analýzy je nutné odložit a podobně.

Laboratoř má stanoveny doby odezvy laboratoře pro každé vyšetření. Doba odezvy je součástí kapitoly 7 - Abecední seznam laboratorních vyšetření. Tato doba vyhovuje klinickým potřebám a současně je nejnižší nutnou dobou pro provedení daného vyšetření. V případě, že dojde k prodlení, příslušné oddělení informuje pracovník provádějící analýzu.

## Dostupnost laboratorních výsledků v případě výpadku UNIS

V případě výpadku UNIS a nemožnosti zobrazení laboratorních výsledků (Chorobopis, Komplement) sdělují laboratoře rutinní a statimové výsledky telefonicky a to pouze na vyžádání požadujícího zdravotnického pracoviště u konkrétního pacienta. Hlášení výsledků vyšetření z vitální indikace a výsledků v kritických intervalech je identické jako za běžné situace.

## Ochrana informací a bezpečnost dat

Laboratoř zajišťuje ochranu osobních a zdravotnických údajů pacientů v souladu s platnou legislativou a interními předpisy FN Motol a Homolka. Přístup do LIS je řízen jmennými přístupovými údaji.
Elektronický přenos výsledků je zabezpečen v rámci nemocničního informačního systému.
Předávání výsledků třetím osobám probíhá pouze po ověření identity a oprávnění žadatele.

# Komunikace s laboratoří

## Vyřizování stížností

Při přijetí stížnosti nebo připomínky je vždy nutné zohlednit situaci, za které je stížnost nebo připomínka přijímána. V žádném případě nelze řešit stížnost nebo připomínku tak, aby stěžující si strana nabyla dojmu neochoty nebo nezájmu řešit tuto záležitost.

Drobná připomínka může být přijata a vyřešena přijímajícím pracovníkem, je-li to v jeho kompetenci.

Vážná připomínka nebo stížnost je vždy neprodleně po přijetí zaevidována v Knize stížností a připomínek a předána k řešení kompetentní osobě. Evidovány jsou vždy datum přijetí, předmět stížnosti, kdo stížnost podává a předání kompetentní osobě. Písemná forma stížnosti je vždy zakládána v originální podobě u manažera kvality.

Stížnost musí být podána vždy v písemné podobě. V případě stížností postupují pracovníci laboratoře v souladu s § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění, který je v souladu s Organizační směrnici č. IOS_15/2009 – Vyřizování stížností souvisejícím s poskytováním zdravotních služeb. Stížnosti lze podat písemně (e-mailem na sekretariát OKH: stanislava.kuncova@fnmotol.cz), osobně nebo telefonicky na čísle 224 435 101.
V případě ústní stížnosti je vyhotoven písemný záznam.

## Způsob řešení stížností

Je-li připomínku nebo stížnost možné vyřešit ihned, učiní tak kompetentní pracovník. O připomínce a jejím řešení informuje neprodleně vrchní laborantku nebo vedoucího laboratoře.

Není-li výše uvedený postup možný, je postupováno následovně:

- V Knize stížností a připomínek je proveden záznam o přijetí připomínky.

- Je stanovena konkrétní osoba zodpovědná za řešení problému.

- Je provedena analýza všech faktorů, které mohou mít vliv na vznik problému.

- Je navrženo řešení problému a zapsáno do Knihy stížností a připomínek.

- Je proveden záznam o ukončení problému do Knihy stížností a připomínek.

- Nelze-li tímto způsobem problém odstranit, je stanovena vedoucím laboratoře jiná kompetentní osoba a postup je opakován.

Odpověď stěžovateli podává pouze kompetentní osoba pověřená řešením problému.

Není-li stanovená kompetentní osoba opakovaně schopna vyřešit stížnost nebo připomínku, situaci řeší vedoucí laboratoře.

Pro jakýkoliv postup platí:

Stěžovateli je sděleno stejnou formou, jakou byla stížnost podána, kdy a jakým způsobem lze záležitost řešit.

## Konzultační činnost laboratoře

Konzultační činnost laboratoře je prováděna denně telefonicky. Dále se vedoucí laboratoře účastní schůzek s kliniky, kde informuje o možnostech poskytovaných služeb laboratoře. Zúčastňuje se také vědeckých setkání, či konzultací, které mají vztah k poskytovaným laboratorním službám.

V rámci konzultací se domlouvá i způsob odběru vzorku, dodání a skladování, případně způsob dodání výsledků.

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky: po dobu pracovní doby.

| Prim. MUDr. Segethová Jitka | 5100 |
| --- | --- |
| MUDr. Hadačová Ivana | 5133 |
| MUDr. Vodičková Elena | 5127 |
| MUDr. Gregora Evžen | 5154 |
| MUDr. Koblížková Eliška | 5146 |
| MUDr. Pelantová Natálie | 5121 |
| MUDr. Šimuničová Jana | 5146 |

# Abecední seznam laboratorních vyšetření

| Vyšetření | Požadovaný materiál/počet zkumavek | Statim/vitální indikace | Provoz 14:45 – 7:00, víkendy, svátky | Dostupnost | provádí | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agregace trombocytů po stimulaci ADP, ristocetinem, kyselinou arachidonovou, kolagenem | 3x3,5 ml zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) | ne | ne | Úterý, pátek (vyjma období červenec, srpen) Do 24 hodin | OKH Úsek koagulací 5136 | Vzorky neposílat potrubní poštou |
| Alfa-naftylacetát esteráza v krevních buňkách a její inhibice NaF | Krevní nátěr kapilární/ žilní krve/ punktát kostní dřeně | ne | ne | Do 7 dnů (mimo pohotovostní službu) | OKH Úsek cytochemie 5135 |  |
| Anti Xa – stanovení hladiny nízkomelukárních heparinů (clexan, fraxiparin) | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) | ano | ano | Vitální indikace- 30 minut, statim + normál – 120 minut | OKH Úsek koagulací 5136 | Odběr je nutné provést 4 hodiny po podání nízkomolekulárního heparinu! |
| Antitrombin | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) | ano | ano | Vitální indikace- 30 minut, statim + normál – 120 minut | OKH Úsek koagulací 5136 |  |
| APC rezistence | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) | ne | ne | Při dostatečném počtu vzorků do 14 dnů | OKH Úsek koagulací 5136 |  |
| Apixaban – stanovení hladiny léku Eliquis | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) | ano | ano | Statim + normál – 120 minut | OKH Úsek koagulací 5136 | Test není vhodný ke stanovení hladiny rivaroxabanu |
| APTT (rutinní APTT citlivé k deficitu koagulačních faktorů, LA a heparinu) | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) | ano | ano | Vitální indikace- 30 minut, statim + normál – 120 minut | OKH Úsek koagulací 5136 |  |
| APTT-LA (APTT citlivé na LA) | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) | ano | ano | Statim + normál – 120 minut | OKH Úsek koagulací 5136 | Po konzultaci s hematologem |

| Vyšetření |  | Požadovaný materiál/počet zkumavek |  | Statim/vitální indikace | Provoz 14:45 – 7:00, víkendy, svátky | Dostupnost | provádí | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAL – bronchoalveolární laváž (mikroskop.vyšetření) |  | Zkumavka bez aditiva, min. 1 ml vzorku |  | ne | ne | Do 7 dnů (mimo pohotovostní službu) | OKH Úsek cytochemie 5135 | provádí lékař při bronchoskopickém vyšetření Neposílat potrubní poštou |
| D - Dimery v plazmě |  | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano | ano | Vitální indikace- 30 minut, statim + normál – 120 minut | OKH Úsek koagulací 5136 |  |
| dTT/ dabigatran – stanovení hladiny léku Pradaxa |  | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ne | ano | Do týdne, v odůvodněných případech statim – 120 minut | OKH Úsek koagulací 5136 |  |
| Diferenciál leukocytů – mikroskopicky |  | 1x zkumavka žilní/ kapilární krve K3EDTA (fialový uzávěr) |  | ano/ne | ano | Statim do 3 hodin mimo pohotovostní službu), normál do 24 hodin | OKH úsek rutinní morfologie 5134 |  |
| ESR – erytrocytární sedimentační poměr |  | 1x zkumavka žilní/ kapilární krve K3EDTA (fialový uzávěr) |  | ano | ano | Vitální indikace do 30 minut, statim do 120 min, normál do 24 hodin OF: 1/ 7 dní | OKH úsek krevních obrazů, 5132, 5134 |  |
| Edoxaban – stanovení hladiny léku Lixiana |  | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano | ano | Statim + normál – 120 minut | OKH Úsek koagulací 5136 | Test není vhodný ke stanovení hladiny apixabanu |
| Faktor II |  | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano | ne | Vitální indikace- 60 minut, statim - 120 minut, normál 1x měsíčně | OKH Úsek koagulací 5136 | Indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikace nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací. |
| Faktor V |  | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano | ne | Vitální indikace- 60 minut, statim - 120 minut, normál 1x měsíčně | OKH Úsek koagulací 5136 | Indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikace nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací. |
| Faktor VII |  | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano | ne | Vitální indikace- 60 minut, statim - 120 minut, normál 1x měsíčně | OKH Úsek koagulací 5136 | Indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikace nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací. |
| Faktor VIII |  | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano | ano | Vitální indikace- 60 minut, statim - 120 minut, normál 1x týdně ve čtvrtek | OKH Úsek koagulací 5136 | Indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikace nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací. |
| FaktorVIII- chromogenní metodou | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano |  | ne | Vitální indikace- 60 minut, statim - 120 minut, normál 1x měsíčně | OKH Úsek koagulací 5136 | Indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikace nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací. |
| Vyšetření | Požadovaný materiál/počet zkumavek |  | Statim/vitální indikace |  | Provoz 14:45 – 7:00, víkendy, svátky | Dostupnost | provádí | poznámka |
| Faktor IX | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano |  | ne | Vitální indikace- 60 minut, statim - 120 minut, normál 1x týdně ve čtvrtek | OKH Úsek koagulací 5136 | Indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikace nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací. |
| FaktorIX- chromogenní metodou | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano |  | ne | Vitální indikace- 60 minut, statim - 120 minut, normál 1x měsíčně (při dostatečném množství vzorků) | OKH Úsek koagulací 5136 | Indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikace nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací. |
| Faktor X | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano |  | ne | Vitální indikace- 60 minut, statim - 120 minut, normál 1x měsíčně | OKH Úsek koagulací 5136 | Indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikace nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací. |
| Faktor XI | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano |  | ne | Vitální indikace- 60 minut, statim - 120 minut, normál 1x týdně ve čtvrtek | OKH Úsek koagulací 5136 | Indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikace nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací. |
| Faktor XII | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano |  | ne | Vitální indikace- 60 minut, statim - 120 minut, normál 1x týdně ve čtvrtek | OKH Úsek koagulací 5136 | Indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikace nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací. |
| Stanovení antigenu faktoru FXIII LIA metodou | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano |  | ano | Vitální indikace- 60 minut, statim - 120 minut | OKH Úsek koagulací 5136 |  |
| Fibrinogen | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano |  | ano | Vitální indikace- 30 minut, statim + normál – 120 minut | OKH Úsek koagulací 5136 |  |
| Fibrinové monomery | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano |  | ano | Vitální indikace- 30 minut, statim + normál – 120 minut | OKH Úsek koagulací 5136 |  |
| FDPX (Fondaparinux) - stanovení hladiny léku Arixtra | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano |  | ano | Statim + normál – 120 minut | OKH Úsek koagulací 5136 | Test se používá k monitorování léčby Arixtrou |
| Heinzova tělíska - mikroskopické stanovení počtu | 1x zkumavka žilní/ kapilární krve K3EDTA (fialový uzávěr) |  | ne |  | ne | Do 24-48 hodin ve všední dny | OKH úsek speciální morfologie 5146, 5127 | Vyšetření je odečítáno po 24h inkubaci |
| Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano/ne |  | ano | Statim + normál – 120 minut | OKH Úsek koagulací 5136 |  |
| Vyšetření | Požadovaný materiál/počet zkumavek |  | Statim/vitální indikace |  | Provoz 14:45 – 7:00, víkendy, svátky | Dostupnost | provádí | poznámka |
| ICIS index | 1x zkumavka žilní/ kapilární krve K3EDTA (fialový uzávěr) |  | ano |  | ano | Vitální indikace do 30 minut, statim do 120 min, normál do 24 hodin | OKH úsek krevních obrazů, 5132, 5134 |  |
| Inhibitor faktoru VIII | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ne |  | ne | 1x týdně | OKH Úsek koagulací 5136 | Indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikace nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací. |
| Inhibitor faktoru IX | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ne |  | ne | 1x týdně | OKH Úsek koagulací 5136 | Indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikace nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací. |
| I/T index | 1x zkumavka žilní/ kapilární krve K3EDTA (fialový uzávěr) |  | ano/ne |  | ano | Statim do 3 hodin mimo pohotovostní službu), normál do 24 hodin | OKH úsek rutinní morfologie 5134 | Výpočet I/T indexu součástí mikroskopického hodnocení leukocytů z odd. NEO. V případě indikace mimo odd. NEO lze na l. 5134 |
| Kostní dřeň | Aspirát kostní dřeně |  | ne |  | ne | Statim – po dohodě s lékařem OKH, normál do 7 dnů (mimo pohotovost) | OKH úsek speciální morfologie 5127 | Kostní dřeň |
| Krevní buňky v tělních tekutinách – automatický analyzátor | Dialyzát, ascites, punktát nekrvavé: Sterilní zkumavka bez obsahu aditiv 2,5 ml (bílý uzávěr) |  | ano/ano |  | ano | Vitální indikace do 30 minut, statim + normál do 60 minut | OKH úsek krevních obrazů, 5132, 5134 | Tyto materiály nesmí být zasílány potrubní poštou, |
| Krevní buňky v tělních tekutinách – automatický analyzátor | Ascites, Punktát krvavé: 1- 2 ml punktátu do K3EDTA |  | ano/ano |  | ano | Vitální indikace do 30 minut, statim + normál do 60 minut | OKH úsek krevních obrazů, 5132, 5134 | Tyto materiály nesmí být zasílány potrubní poštou |
| Krevní obraz | 1x zkumavka žilní/ kapilární krve K3EDTA (fialový uzávěr) |  | ano |  | ano | Vitální indikace do 30 minut, statim do 120 min, normál do 24 hodin | OKH úsek krevních obrazů, 5132, 5134 |  |
| Krevní obraz s diferenciálním rozpočtem leukocytů | 1x zkumavka žilní/ kapilární krve K3EDTA (fialový uzávěr) |  | ano |  | ano | Vitální indikace do 30 minut, statim do 120 min, normál do 24 hodin | OKH úsek krevních obrazů, 5132, 5134 |  |
| Kyselá fosfatáza v krevních buňkách a její inhibice kyselinou vinnou | Krevní nátěr kapilární/ žilní krve/ punktát kostní dřeně |  | ne |  | ne | Do 7 dnů (mimo pohotovostní službu) | OKH Úsek cytochemie 5135 |  |
| Vyšetření | Požadovaný materiál/počet zkumavek |  | Statim/vitální indikace |  | Provoz 14:45 – 7:00, víkendy, svátky | Dostupnost | provádí | poznámka |
| Lupus antikoagulans dRVVT – screeeningový a konfirmační test detekce nespecifického inhibitoru koagulace s použitím roztoku jedu Russellovy zmije | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ne |  | ne | 1 x měsíčně při dostatečném počtu vzorků | OKH Úsek koagulací 5136 |  |
| Lupus antikoagulans SCT – screeeningový a konfirmační test detekce nespecifického inhibitoru koagulace s použitím roztoku jedu Russellovy zmije | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ne |  | ne | 1 x měsíčně při dostatečném počtu vzorků | OKH Úsek koagulací 5136 |  |
| Likvor – mikroskopicky | 1 ml likvoru do sterilní zkumavky bez aditiv (bílý uzávěr). |  | ne |  | ne | Do 72 hodin (mimo pohotovostní službu) | OKH Úsek cytochemie 5135 | Doručit do 60 minut od odběru. Neposílat potrubní poštou! Pouze pro dětské hematoonkologické pacienty |
| Malárie – mikroskopicky + stanovení parazitémie v % | 1x zkumavka žilní/ kapilární krve K3EDTA (fialový uzávěr) |  | Ano/ne |  | ano | Pozitivní výsledek POCT Ag testu do 60 minut Výsledek mikroskopie do 120 minut Výsledek parazitémie do 5 hodin | OKH Úsek rutinní morfologie 5134. 5146 | Vždy uvádět cestovatelkou anamnézu, popř. výsledek POCT Ag testu |
| Mikroskopické hodnocení erytrocytů | 1x zkumavka žilní/ kapilární krve K3EDTA (fialový uzávěr) |  | ano/ne |  | ano | Statim do 3 hodin (mimo pohotovostní službu), normál do 24 hodin | OKH Úsek rutinní morfologie 5134 |  |
| Mikroskopické hodnocení trombocytů | 1x zkumavka žilní/ kapilární krve K3EDTA (fialový uzávěr) |  | ano/ne |  | ano | Statim do 3 hodin (mimo pohotovostní službu), normál do 24 hodin | OKH Úsek rutinní morfologie 5134 |  |
| PAS reakce – cytochemické vyšetření | Krevní nátěr kapilární/ žilní krve |  | ne |  | ne | Do 7 dnů (mimo pohotovostní službu) | OKH Úsek cytochemie 5135 |  |
| PFA – analýza funkce destiček | 1x 3,5 ml zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ne |  | ne | Každý všední den Do 24 hodin | OKH Úsek koagulací 5136 | Po konzultaci s hematologem, po telefonickém objednání. Neposílat potrubní poštou |
| Vyšetření | Požadovaný materiál/počet zkumavek |  | Statim/vitální indikace |  | Provoz 14:45 – 7:00, víkendy, svátky | Dostupnost | provádí | poznámka |
| Peroxidáza v krevních buňkách – modifikace Graham Karnovsky | Krevní nátěr kapilární/ žilní krve |  | ne |  | ne | Do 7 dnů (mimo pohotovostní službu) | OKH Úsek cytochemie 5135 |  |
| Peroxidáza v krevních buňkách – modifikace pro erytrocyty a erytroblasty podle Lepehneho | Krevní nátěr kapilární/ žilní krve |  | ne |  | ne | Do 7 dnů (mimo pohotovostní službu) | OKH Úsek cytochemie 5135 |  |
| Peroxidáza v myelocytech (myeloperoxidáza) | Krevní nátěr kapilární/ žilní krve |  | ne |  | ne | Do 7 dnů (mimo pohotovostní službu) | OKH Úsek cytochemie 5135 |  |
| Plazminogen | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ne |  | ne | Po domluvě s hematologem | OKH Úsek koagulací 5136 |  |
| Protein C | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano |  | ne | Vitální indikace do 60 minut, statim do 120 minut, normál 1x za 14 dnů (při dostatečném počtu vzorků) | OKH Úsek koagulací 5136 |  |
| Protein S | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ne |  | ne | Vitální indikace do 60 minut, statim do 120 minut, normál 1x za 14 dnů (při dostatečné počtu vzorků) | OKH Úsek koagulací 5136 |  |
| Protrombinový test | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano |  | ano | Vitální indikace do 30 minut, statim + normál do 120 minut | OKH Úsek koagulací 5136 | Vyšetření INR odebírat pouze do zkumavky s 3,2% citrátem sodným |
| Punktát mikroskopicky | Nekrvavý vzorek: 1-2 ml zkumavka sterilní bez aditiv (bílý uzávěr). Krvavý vzorek: 1-2 ml do K3EDTA(fialový uzávěr) |  | ne |  | ne | Do 72 hodin (mimo pohotovostní službu) | OKH Úsek cytochemie 5127 |  |
| Vyšetření | Požadovaný materiál/počet zkumavek |  | Statim/vitální indikace |  | Provoz 14:45 – 7:00, víkendy, svátky | Dostupnost | provádí | poznámka |
| Retikulocyty – stanovení počtu na analyzátoru krevních buněk | 1x zkumavka žilní/ kapilární krve K3EDTA (fialový uzávěr) |  | ano |  | ano | Vitální indikace do 30 minut, statim do 120 min, normál do 24 hodin | OKH úsek krevních obrazů, 5132, 5134 |  |
| Retikulocyty – mikroskopicky | 1x zkumavka žilní/ kapilární krve K3EDTA (fialový uzávěr) |  | ano/ne |  | ano | Statim do 3 hodin (mimo pohotovostní službu), normál do 24 hodin | OKH Úsek rutinní morfologie 5134 |  |
| Rivaroxaban – stanovení hladiny léku Xarelto | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano |  | ano | Statim + normál – 120 minut | OKH Úsek koagulací 5136 | Test není vhodný ke stanovení hladiny apixabanu |
| Schistocyty – mikroskopicky | 1x zkumavka žilní/ kapilární krve K3EDTA (fialový uzávěr) |  | ano/ne |  | ano | Statim do 3 hodin (mimo pohotovostní službu), normál do 24 hodin | OKH Úsek rutinní morfologie 5134 |  |
| Trombocyty mikroskopicky (při podezření na pseudotrombocytopenii) | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ano |  | ano | Statim do 3 hodin (mimo pohotovostní službu), normál do 24 hodin | OKH Úsek rutinní morfologie 5134 | Ze zkumavky S-Monovette ThromboExact a ze zkumavky s citrátem sodným je možné vyšetřit pouze PLT, je nutné zaslat i krev odebranou do K3EDTA |
|  | 1x zkumavka S-Monovette ThromboExact (Sarstedt červená zkumavka) |  |  |  |  |  |  |  |
| Von Willebrandův faktor (vWAg) – kvantitativní stanovení turbidimetrickou metodou | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ne |  | ne | 1 x měsíčně při dostatečném počtu vzorků | OKH Úsek koagulací 5136 | Po domluvě s hematologem |
| Von Willebrandův faktor – stanovení za použití ristocetinového kofaktoru (vWRCo) | 1x zkumavka s 3,2 % citrátem sodným (modrá zátka) |  | ne |  | ne | 1 x měsíčně při dostatečném počtu vzorků | OKH Úsek koagulací 5136 | Po domluvě s hematologem |
| Železo v nátěrech kostní dřeně | Aspirát kostní dřeně - nátěr na sklíčku |  | ne |  | ne | Do 7 dnů (mimo pohotovostní službu) | OKH Úsek cytochemie 5135 |  |

# Pokyny pro spolupracující oddělení

Odběr žilní krve

Odběr se provádí v poloze vsedě, nebo vleže ze žíly, po šetrném a krátkodobém zatažení končetiny nad místem odběru škrtidlem. Masáž místa vpichu může způsobit změny některých krevních komponent a není proto vhodná. Dostává-li nemocný i.v. infúze do jedné končetiny, musí se náběr provést z druhé. Místo vpichu se očistí dezinfekčním prostředkem, následně otře čtverečkem z buničiny. Tím se zabrání případné kontaminaci vzorku.

- Jakmile krev začne proudit do zkumavky, musí se odstranit škrtidlo.

- Při odběru více zkumavek je potřeba zachovat pořadí odběru:

- Zkumavka na odběr hemokultury.

- Zkumavka na odběr koagulačního vyšetření s citrátem sodným.

- Zkumavka na biochemické a sérologické vyšetření bez či s aktivátorem srážení (vyšetření ze séra).

- Zkumavka na biochemické vyšetření s heparinem (vyšetření z plazmy).

- Zkumavka na vyšetření krevního obrazu, ESR a biochemické vyšetření s K2EDTA či s K3EDTA (vyšetření z plazmy).

- Zkumavka na vyšetření glukózy a laktátu s fluoridem sodným či s oxalátem draselným.

V případě, že se pacientovi neodebírá vzorek krve na vyšetření z hemokultury, je nutné zachovat druhé pořadí pro odběr krve na koagulační vyšetření z důvodu vyloučení příměsi tkáňového faktoru v první zkumavce. V případě, že se neodebírá vzorek na vyšetření hemokultury či sedimentace erytrocytů, lze předřadit kteroukoliv z jiných odběrových zkumavek bez aditiv. V případě, že se odebírá vzorek jen pro vyšetření PT a PT_INR (Quick), lze provést odběr jen na toto vyšetření bez předřazení první zkumavky.

Odběry krve z kanyly nebo jiných žilních vstupů mohou být zdrojem kontaminace nebo hemolýzy vzorků, proto musí být vždy odebráno a zlikvidováno určité množství krevního vzorku. Pro koagulační vyšetření je to šestinásobek mrtvého objemu odběrového systému nebo 5ml. Pro nekoagulační vyšetření je to dvojnásobek mrtvého objemu odběrového systému. Pokud je kanyla používána k infuzi heparinu, musí být důkladně před odběrem promyta fyziologickým roztokem.

Pokud není odběr z periferní žíly možný, lze použít krev odebranou z centrálního žilního katétru. Pak je nutné zajistit, že vzorek nebude kontaminován přítomností infuzních roztoků 
a heparinu. Jejich přítomnost může výrazně ovlivnit výsledky zejména hemokoagulačních vyšetření Je vhodné tuto skutečnost označit na žádance.

Biologický materiál se odebírá do předem označených zkumavek.

Specifické požadavky na odběr:

Požadavky na agregační vyšetření a vyšetření primární hemostázy (PFA) je nutno z kapacitních důvodů objednat v laboratoři a odebraný materiál netransportovat potrubní poštou. Pro agregační vyšetření je nezbytné zjistit antiagregační farmakoterapii v posledních 7 – 10 dnech. Velmi důležité, je cíleně se dotázat pacienta zda sám neužil léky proti bolesti nebo teplotě – těmto lékům obvykle pacienti nepřikládají význam.

Odběr kapilární krve

Odběr kapilární krve je určen pro vyšetření krevního obrazu. Provádí se z prstu. Při odběrech z cyanotických, nebo podchlazených prstů se stázou krve může dojít ke zkreslení výsledných hodnot laboratorních testů, stejně tak i při násilném vytlačování krve z prstu, nebo při stírání kapek krve o hranu odběrové zkumavky.

Odběr kostní dřeně

Odběr kostní dřeně se provádí speciální punkční jehlou. Při punkci nejprve kůži očistíme dezinfekčním prostředkem, poté znecitlivíme tenkou jehlou kůži a podkoží až po okostici. Po 5-10 minutách zavedeme do znecitlivělého místa punkční jehlu s mandrénem až do dřeňového prostoru. Pod tlakem prudce nasajeme vzorek kostní dřeně do stříkačky. Nátěr kostní dřeně se vytvoří z 1. kapky.

Odběr dialyzátu

Materiál se získává při dialýze pacienta. Do sterilních zkumavek se odebere 2-5 ml tekutiny vypuštěného dialyzátu. Vyšetření tělních tekutin – není možné zasílat potrubní poštou (nebezpečí rozpadu elementů), do 1 hod po odběru, velmi opatrně dopravit do laboratoře.

Odběr likvoru

Odběr se provádí při lumbální punkci, nebo z drénu. Mozkomíšní mok se zachytává do sterilních zkumavek bez aditiv. Vyšetření tělních tekutin – není možné zasílat potrubní poštou (nebezpečí rozpadu elementů) do 1 hod po odběru velmi opatrně dopravit do laboratoře.

Odběr žilní krve - zdroje chyb

1. Chyby při přípravě nemocného

a) pacient nebyl nalačno, požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, zvýší se koncentrace glukózy, může být ovlivněn výsledek hemoglobinu či výsledky koagulačních vyšetření

b) v době odběru nebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi

c) pacient nevysadil před odběrem léky

d) zvolena nevhodná doba odběru: během dne řada biochemických a hematologických hodnot kolísá, odběry jindy než v ranní době ordinujeme proto jen výjimečně, jestliže  mimořádný výsledek může ovlivnit naléhavé diagnostické rozhodování

e) pokud pacient dlouho před odběrem nejedl ani nepil, jsou výsledky ovlivněny dehydratací.

2. Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru:

Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení ("pumpování") se zataženou paží před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny mohou být některá koagulační vyšetření, počet destiček.

3. Chyby vedoucí k hemolýze vzorku:

Hemolýza vadí většině biochemických i hematologických vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy nebo že zbarvení interferuje s vyšetřovacím postupem.

Hemolýzu působí:

a) použití vlhké odběrové soupravy

b) znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku

c) znečištění skla, injekční stříkačky nebo jehly stopami saponátů

# Pokyny pro pacienta

Všeobecné pokyny před odběrem krve

Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla. Pokud Vás lékař nepoučí jinak, provádí se odběry zásadně nalačno.

Ráno před odběrem vypijte zhruba 1/4 l hořkého čaje (nesladké vody).

Pokud jste alergický na desinfekční prostředky (např. Ajatin) nebo na určitý typ náplasti, oznamte tuto skutečnost odebírajícímu personálu.

Pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, oznamte toto také odebírajícímu personálu, aby mohl zabránit komplikacím při mdlobě (poranění při pádu). V tomto případě lze provést odběr vleže.

Po odběru se můžete najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim.

Odběr krve se provádí zásadně na základě požadavku lékaře. Musíte tedy mít s sebou požadavkový list ordinujícího lékaře (žádanku). Bez žádanky odběr nebude proveden. Jedinou výjimkou je odběr krve za přímou úhradu. S sebou vezměte i průkazku zdravotní pojišťovny ke kontrole údajů.

# Požadavkové listy vzory

Požadavkové listy jsou součástí přílohy Laboratorní příručky.

# Související předpisy, literatura

- Provozní řád FN Motol IR 1/2011

- Organizační směrnice Zajištění hygienické péče a ochrany zdraví při práci

- Provozní řád laboratoře IIIPRP_1OKH_1/2010

- Standardní operační postupy metodické

- Směrnice laboratoře OKH

- Příručka kvality pro laboratoř Oddělení klinické hematologie

- Organizační směrnice O nakládání s odpady ve Fakultní nemocni v Motole, ve znění pozdějších revizí

- Organizační směrnice Laboratorní služby a systém POCT ve FN Motol a Homolka

- Organizační směrnice-Směrnice Vyřizování stížností souvisejícím s poskytováním zdravotních služeb

- ČSN EN ISO 15189:2023 - Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost

- č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

- Bezpečnostní listy dostupné na intranetu v sekci samostatné oddělení bezpečnosti práce a revizních činností

# Závěrečná ustanovení

Tento postup nabývá účinnosti dne 15.2.2026

Zpracoval:

V Praze dne: 15.2.2026							Ing. Lenka Doischerová

Garant:

V Praze dne: 15.2.2026							Blanka Hájková

Schválil:

V Praze dne: 15.2.2026							MUDr. Jitka Segethová