Seznam laboratorních vyšetření

Agregace trombocytů po stimulaci induktorem	3

Alfa-naftylacetát esteráza v krevních buňkách a její inhibice NaF	4

Anti Xa – stanovení heparinových jednotek	5

Antitrombin	6

APC rezistence	7

Apixaban – stanovení anti Xa aktivity při léčbě přímým inhibitorem	8

APTT	9

BAL – bronchoalveolární laváž (mikroskopické vyšetření)	11

D – Dimery v plazmě	12

POCT  D – Dimery	13

Diferenciál leukocytů – mikroskopicky	14

Edoxaban – stanovení anti Xa aktivity při léčbě přímým inhibitorem	17

Erytrocytární sedimentační poměr -ESR	18

Faktor II	19

Faktor V	20

Faktor VII	21

Faktor VIII	22

Faktor VIII- chromogenní metodou	23

Faktor IX	24

Faktor IX- chromogenní metodou	25

Faktor X	26

Faktor XI	27

Faktor XII	28

Stanovení antigenu faktoru FXIII LIA metodou	29

Fibrinogen	30

Fibrinové monomery	31

FDPX -Fondaparinux – stanovení anti Xa aktivity při léčbě Arixtrou	32

Heinzova tělíska - mikroskopické (kvalitativní stanovení)	33

Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT)	34

dTT/dabigatran  - dilutovaný trombinový čas (Hemoclot trombin inhibitors) – stanovení hladiny dabigatranu na základě anti IIa aktivity při léčbě přímým inhibitorem	35

ICIS skóre- Intensive Care infection Score	36

Inhibitor faktoru VIII (modifikovaná  Nijmegen - Bethesda metoda)	37

Inhibitor faktoru IX (Bethesda metoda)	38

I/T index	39

Kostní dřeň – mikroskopické vyšetření	40

Krevní buňky v tělních tekutinách – automatický analyzátor	42

Krevní obraz s diferenciálním rozpočtem leukocytů	43

Kyselá fosfatáza v krevních buňkách a její inhibice kyselinou vinnou	49

Lupus antikoagulans – (detekce nespecifického inhibitoru koagulace)	50

Likvor – mikroskopicky	51

Malárie – mikroskopicky	52

Mikroskopické hodnocení erytrocytů	53

Mikroskopické hodnocení trombocytů	54

Peroxidáza v krevních buňkách – modifikace Graham Karnovsky	56

Peroxidáza v krevních buňkách – modifikace pro eozinofily	57

Peroxidáza v krevních buňkách – modifikace pro erytrocyty a erytroblasty podle Lepehneho	58

Peroxidáza v myelocytech (myeloperoxidáza)	59

PFA – analýza funkce destiček	60

Plazminogen	61

Protein C	62

Protein S	63

Protrombinový (Quickův) test	64

Punktát mikroskopicky	65

Retikulocyty – stanovení počtu na analyzátoru krevních buněk	66

Retikulocyty – mikroskopicky	68

Rivaroxaban – stanovení anti Xa aktivity při léčbě přímým inhibitorem	69

Schistocyty – mikroskopicky	70

Trombinový čas	71

Von Willebrandův faktor – antigen	72

Von Willebrandův faktor – ristocetin kofaktorová aktivita	73

Železo v nátěrech kostní dřeně	74

## Agregace trombocytů po stimulaci induktorem

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do tří 3,5 ml zkumavek s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antiagregační léčbu. V případě trombocytopenie < 80 x 109/l vyšetření nelze provést.

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být ihned zpracován. Není možné zasílání vzorku potrubní poštou!

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- krev s chylózní, ikterickou a hemolytickou plazmou

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference:

| doba od odběru | < 30 minut | necitlivost k induktoru |
| --- | --- | --- |
|  | > 2 hodiny | ↓ |
| počet trombocytů | < 100 | ↓ |
| pH | <7,4, > 7,9 | ↑ |
| hematokrit | > 0,55 | ↓ |
| kryoglobuliny |  | Falešně spontánní agregace |
| fragmenty erytrocytů |  | ↓ |
| lipemie plazmy |  | ↓ |

Dostupnost: úterý + pátek do 11 hodin (vyjma období červenec + srpen) po předchozím objednání!

Vyhodnocení do 24 hodin.

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: hodnotí se průběh a tvar křivky vyvolané stimulací ADP, ristocetinem, kolagenem, k. arachidonovou)

| % agregace: | Hodnocení: |
| --- | --- |
| > 50 % | Norma |
| < 20 % | Patologická hodnota |
| 20-50 % | Snížení |
| > 110 % | Hyperagregace |

## Alfa-naftylacetát esteráza v krevních buňkách a její inhibice NaF

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: vytvořit krevní nátěr kapilární nebo žilní krve, popřípadě vytvořit nátěr punktátu kostní dřeně na podložní sklíčko

Vyšetřovaný materiál: nátěry kapilární nebo žilní krve, případně nátěry punktátu kostní dřeně

Transport: označené nátěry transportovat do laboratoře, nátěry po zaschnutí musí být zpracovány (fixace, barvení) do 1 měsíce

Omezení: materiál nelze zpracovat (fixace, barvení) dříve než za 1 hodinu po odběru

Interference:

- nekvalitně provedený odběr, nekvalitně provedená aspirace kostní dřeně při odběru (kontaminace periferní krví, suchá punkce)

- nekvalitně provedený nátěr (nerovnoměrně rozetřené elementy, příliš krátký, hustý nátěr, příliš rozetřený nátěr nezachycující reprezentativní buněčnost, sražený nátěr)

Dostupnost: do 7 dnů (příjem do laboratoře je mimo pohotovostní službu)

Hodnocení: hodnotí se aktivita enzymu v krevních buňkách udaná jako skóre (vyjadřuje se aktivita na počet buněk v procentech)

Výsledek obsahuje:

- výsledné skóre zastoupení buněk s nespecifickou esterázou bez přítomnosti NaF

- výsledné skóre zastoupení buněk s nespecifickou esterázou po blokádě NaF

- písemný komentář u nestandardních výsledků

Výpočet skóre – příklad:

| Hodnocení na 100 buněk | Stupeň pozitivity vyš. buněk | Výpočet hodnot pro jednotlivé stupně pozitivity |
| --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 |
| 5 | + | 1x5 = 5 |
| 15 | ++ | 2x15= 30 |
| 30 | +++ | 3x30= 90 |
| 47 | ++++ | 4x47=188 |
| Výsledek=skóre / %pozitivních buněk |  | 313 / 97% |

## Anti Xa – stanovení heparinových jednotek

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Odběr je nutné provést 3- 4 hodiny po podání nízkomolekulárního heparinu! Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu.

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být co nejdříve centrifugován a zpracován do 1 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), hematokrit

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statim + normal do 120 minut (nepřetržitě)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: referenční rozmezí platné pro vzorek odebraný 3-4 hodiny po podání poslední dávky nízkomolekulárního heparinu:

| Preventivní rozmezí | 0,2 – 0,4 | IU/ml |
| --- | --- | --- |
| Léčebné rozmezí | 0,5 – 1,0 | IU/ml |
| Přípravky forte | 1,0-2,0 | IU/ml |

## Antitrombin

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2%citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená, odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim + normal do 120 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Parametr | Jednotky | 1-28 dní | 28 dní – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 let - dospělí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antitrombin | % | 40 - 90 | 80 - 140 | 90 - 130 | 75 - 135 | 80 - 120 |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## APC rezistence

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: při dostatečném počtu vzorků, do 14 dnů.

Hodnocení :

Fyziologické hodnoty: APC/V poměr > 2,0

Patologické hodnoty:APC/V poměr ≤ 2,0

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Apixaban – stanovení anti Xa aktivity při léčbě přímým inhibitorem

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu (Apixaban – Eliquis)

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statim + normal do 120 minut (nepřetržitě)

Hodnocení: výsledek v µg/l

Fyziologické hodnoty: přihlíží se k aktuální léčbě

## APTT

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu.

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim + normal do 120 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

|  | 0 – 28 dní | 28 dní – 1 rok | 1-11 let | 11-16 let | nad 16 let |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APTT Ratio | 0,8 – 1,5 | 0,8 – 1,3 | 0,8 – 1,2 | 0,8 – 1,3 | 0,8 – 1,2 |

Léčba nefrakcionovaným heparinem:  APTT Ratio 2,0 – 4,0

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

APTT-LA (APTT citlivé na LA)

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu.

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: Statim + normal do 120 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

|  | 0 – 28 dní | 28 dní – 1 rok | 1-11 let | 11-16 let | nad 16 let |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APTT Ratio | 0,8 – 1,5 | 0,8 – 1,3 | 0,8 – 1,2 | 0,8 – 1,3 | 0,8 – 1,2 |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## BAL – bronchoalveolární laváž (mikroskopické vyšetření)

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: Odebrat několik dávek tekutiny do 20 ml sterilních baněk (provádí lékař při bronchoskopickém vyšetření).

Vyšetřovaný materiál: vzorek se zpracovává v imunologické laboratoři FNM (filtrace laváže přes gázu, centrifugace, rozdělení sedimentu), z imunologické laboratoře je dodána část sedimentu (1-2 ml)

Transport: transportovat do laboratoře co nejdříve po odběru (do 60 minut)

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- vzorek je starší více než 1 hodinu

Interference:

- nešetrná manipulace s materiálem

- kontaminace plastové zkumavky

Dostupnost: do 7 dnů (příjem do laboratoře je mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: procentuální zastoupení jednotlivých morfologických typů buněk

Fyziologické hodnoty – děti

| Typ buněk | Počet |
| --- | --- |
| Lymfocyty | do 10% |
| Neutrofily | do 0-1% |
| Alveolární makrofágy | do 89-90 |

## D – Dimery v plazmě

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolýza (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim + normal do 120 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| 0 – 1 den 1 den – 1 měsíc 1 měsíc – 1 rok 1 – 6 let 6 – 11 let 11 – 16 let 16 – 18 let > 18 let | 0.47 – 2.470 mg/l FEU 0.58 – 2.740 mg/l FEU 0.11 – 0.42 mg/l FEU 0.09 – 0.53 mg/l FEU 0.10 – 0.56 mg/l FEU 0.16 – 0.39 mg/l FEU 0.05 – 0.42 mg/l FEU 0 – 0.50 mg/l FEU |
| --- | --- |

Pro vyloučení plicní embolie u pacientů nad 50 let lze použít věkově závislé cut-off. Jeho základní hodnota je 0,500 mg/l FEU pro věkovou skupinu do 50 let a s každým dalším rokem věku se zvyšuje o 0,01 mg/l až do 80 let.

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## POCT  D – Dimery

Místo provádění metody: urgentní příjem, tel. linka 6708

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s s K3EDTA (fialový uzávěr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: plná krev

Transport: odebraný materiál je zpracován na pracovišti urgentního příjmu do  2 hodin po odběru. Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje hemolýza (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: do 20-30 minut dle zatíženosti POCT analyzátoru

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Jednotky | Referenční rozmezí |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | < 50 let | > 50 let |
| µg/L | 630 | 654 |

Zdroj referenčního rozmezí dle doporučení výrobce.

## Diferenciál leukocytů – mikroskopicky

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5132, 5134

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: nátěr venosní krve, popř. kapilární krve

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Dostupnost: statim do 3 hodin (mimo pohotovostní službu), normal do 24 hodin

Hodnocení / fyziologické hodnoty:

Počet leukocytů (WBC)  a diferenciální rozpočet leukocytů (absolutní hodnoty)

| Věk | Leukocyty (109/l) | Nezralé granulocyty (109/l) | Neutrofily (109/l) | Neutrofilní segmenty (109/l) | Neutrofilní tyče (109/l) | Lymfocyty (109/l) | Monocyty (109/l) | Eosinofily (109/l) | Basofily (109/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 2 dny | 9,0 – 30,0 | 0 – 0,03 | 4,6 – 22,2 | 4.6 – 21.0 | 0.0 – 1.2 | 1,9 – 17,7 | 0,2 – 3,0 | 0,0 - 1,2 | 0,0 – 0,6 |
| 3-7 dní | 5.0 - 21.0 | 0 – 0,03 | 1.8 - 11.8 | 1.8 – 11.0 | 0.0 – 0.8 | 1.6 - 10.7 | 0.2 - 3.2 | 0.0 - 1.7 | 0.0 - 0.4 |
| 8-14 dní | 5.0 - 20.0 | 0 – 0,03 | 1.5 - 10.8 | 1.5 – 10.0 | 0.0 – 0.8 | 1.9 - 11.6 | 0.2 - 3.0 | 0.0 - 1.4 | 0.0 - 0.4 |
| 15-30 dní | 5.0 - 19.5 | 0 – 0,03 | 1.3 - 8.8 | 1.3 – 8.0 | 0.0 – 0.8 | 2.3 - 12.9 | 0.5 - 2.5 | 0.0 - 1.4 | 0.0 - 0.4 |
| 1-6 měsíců | 5.0 - 19.5 | 0 – 0,03 | 1.1 – 9,6 | 1.1 – 8.8 | 0.0 – 0.8 | 2.3 - 13.8 | 0.1 - 2.5 | 0.0 - 1.4 | 0.0 - 0.4 |
| 0.5-1 rok | 6.0 - 17.5 | 0 – 0,03 | 1.3 – 8,1 | 1.3 – 7.4 | 0.0 – 0.7 | 3.1 - 12.4 | 0.1 - 1.6 | 0.0 - 1.2 | 0.0 – 0.3 |
| 1-2 roky | 6.0 - 17.5 | 0 – 0,03 | 1.3 – 8,2 | 1.3 – 7.5 | 0.0 – 0.7 | 2.9 - 12.4 | 0.1 - 1.6 | 0.0 - 1.2 | 0.0 – 0.3 |
| 2-4 roky | 5.5 - 17.0 | 0 – 0,03 | 1.3 – 9,5 | 1.3 – 8.8 | 0.0 – 0.7 | 2.2 - 11.7 | 0.6 - 1.5 | 0.0 - 0.5 | 0.0 - 0.3 |
| 4-6 let | 5.0 - 15.5 | 0 – 0,03 | 1.6 – 10,1 | 1.6 – 9.5 | 0.0 – 0.6 | 1.6 - 9.3 | 0.5 - 1.4 | 0.0 - 1.1 | 0.0 - 0.3 |
| 6-8 let | 4.5 - 14.5 | 0 – 0,03 | 1.9 - 9.7 | 1.9 – 9.1 | 0.0 – 0.6 | 1.3 - 7.5 | 0.0 - 1.3 | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 0.3 |
| 8-10 let | 4.5 - 13.5 | 0 – 0,03 | 1.9 – 9,1 | 1.9 – 8.6 | 0.0 – 0.5 | 1.3 - 6.6 | 0.0 - 1.1 | 0.0 - 0.5 | 0.0 - 0.3 |
| 10-15 let | 4.5 - 13.5 | 0 – 0,03 | 2.0 - 9.6 | 2.0 – 9.1 | 0.0 – 0.5 | 1.1 - 6.5 | 0.0 - 1.2 | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 0.3 |
| > 15 let | 4 -10 | 0 – 0,03 | 2 - 7 | 1,9 – 7.0 | 0.0 – 0.4 | 0,8 – 4,0 | Analyzátor: 0,8 – 1,2 | 0,0 - 0,5 | Analyzátor: 0,0 – 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Mikroskopicky: 0,8 – 1,0 |  | Mikroskopicky: 0,0 – 0,1 |

Počet leukocytů (WBC) a diferenciální rozpočet leukocytů (relativní počet)

| Věk | Leukocyty (109/l) | Nezralé granulocyty (podílové jednotky) | Neutrofily (podílové jednotky) | Neutrofilní segmenty (podílové jednotky) | Neutrofilní tyče (podílové jednotky) | Lymfocyty (podílové jednotky) | Monocyty (podílové jednotky) | Eosinofily (podílové jednotky) | Basofily (podílové jednotky) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 2 dny | 9,0 – 30,0 | 0 - 0,005 | 0,51 – 0,75 | 0.51 – 0.71 | 0,0 – 0,04 | 0.21 – 0.41 | 0.02 – 0.10 | 0 – 0.04 | 0 – 0.02 |
| 3-7 dní | 5.0 - 21.0 | 0 - 0,005 | 0,35 – 0,59 | 0.35 – 0.55 | 0,0 – 0,04 | 0.31 – 0.51 | 0.03 -0.15 | 0- 0.08 | 0 – 0.02 |
| 8-14 dní | 5.0 - 20.0 | 0 - 0,005 | 0,30 – 0,54 | 0.30 – 0.50 | 0,0 – 0,04 | 0.38 – 0.58 | 0.03 – 0.15 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 15-30 dní | 5.0 - 19.5 | 0 - 0,005 | 0,25 – 0,49 | 0.25 -0. 45 | 0,0 – 0,04 | 0.46 – 0.66 | 0.01 – 0.13 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 1-6 měsíců | 5.0 - 19.5 | 0 - 0,005 | 0,22 – 0,49 | 0.22 -0.45 | 0,0 – 0,04 | 0.46 – 0.71 | 0.01 – 0.13 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 0.5-1 rok | 6.0 - 17.5 | 0 - 0,005 | 0,21 – 0,46 | 0.21 – 0.42 | 0,0 – 0,04 | 0.51 – 0.71 | 0.01 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 1-2 roky | 6.0 - 17.5 | 0 - 0,005 | 0,21 – 0,47 | 0.21 – 0.43 | 0,0 – 0,04 | 0.49 – 0.71 | 0.01 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 2-4 roky | 5.5 - 17.0 | 0 - 0,005 | 0,23 – 0,56 | 0.23 – 0.52 | 0,0 – 0,04 | 0.40 – 0.69 | 0.01 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 4-6 let | 5.0 - 15.5 | 0 - 0,005 | 0,32 – 0,65 | 0.32 – 0.61 | 0,0 – 0,04 | 0.32 – 0.60 | 0.01 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 6-8 let | 4.5 - 14.5 | 0 - 0,005 | 0,41 – 0,67 | 0.41 – 0.63 | 0,0 – 0,04 | 0.29 – 0.52 | 0 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 8-10 let | 4.5 - 13.5 | 0 - 0,005 | 0,43 – 0,68 | 0.43 – 0.64 | 0,0 – 0,04 | 0.28 – 0.49 | 0 – 0.08 | 0 – 0.04 | 0 – 0.02 |
| 10-15 let | 4.5 - 13.5 | 0 - 0,005 | 0,44 – 0,71 | 0.44 – 0.67 | 0,0 – 0,04 | 0.25 – 0.48 | 0 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| > 15 let | 4 -10 | 0 - 0,005 | 0,45 – 0,70 | 0,47 – 0,70 | 0,0 – 0,04 | 0.20 – 0.45 | Analyzátor: 0.02 – 0.12 | 0 – 0.05 | Analyzátor: 0 – 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | Mikroskopicky: 0.02 – 0.10 |  | Mikroskopicky: 0 – 0.01 |

## Edoxaban – stanovení anti Xa aktivity při léčbě přímým inhibitorem

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu (Edoxaban- Lixiana)

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 1 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statim + normal do 120 minut (nepřetržitě)

Hodnocení: výsledek v µg/l

Fyziologické hodnoty: přihlíží se k aktuální léčbě

## Erytrocytární sedimentační poměr -ESR

Místo provádění metody: úsek krevních obrazů, tel. linka 5134, 5132

Omezení frekvence: 1/7 dní

Požadavky na odběr: Materiál se odebere do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), minimální množství vzorku 2 ml. Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: venosní krev, popř. kapilární krev

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference:

- hodnota hct pod 0,200 hodnoty ESR ↑

- přítomnost paraproteinu hodnoty ESR ↑

- výrazná polyglobulie hodnoty ESR ↓

- morfologické odchylky erytrocytů: ↑MCV → ↑ ESR, přítomnost: akantocytů, sprkovitých erytrocytů, sférocytů → ↓ ESR

- talasemie → ↓ ESR

- Fbg < 1,0 g/l nedochází k agregaci ery potřebné k vyhodnocení ESR

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim do 120 min, normal do 24 hodin

Hodnocení / Fyziologické hodnoty

- Muži a ženy 0 let – 14 let: 2-34  mm/h

- Muži 15 – 50 let: 2-28 mm/h

- Ženy 15 – 50 let: 2-37 mm/h

- Muži 51 – 70 let: 2-37 mm/h

- Ženy 51 – 70 let: 2-39 mm/h

- Muži a ženy >70 let – 14 let: 3-46  mm/h

## Faktor II

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x 14 dnů (obvykle čtvrtek)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| 35 - 60 | 60 - 90 | 70 - 120 |  |  | 60 - 120 |  | 60 - 140 | 70 - 130 |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor V

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x 14 dnů (obvykle čtvrtek)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| 50 - 90 | 80 - 110 | 60 - 120 |  | 80 - 130 | 60 - 120 |  | 60 - 140 |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor VII

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x 14 dnů (obvykle čtvrtek)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| 40 - 85 | 70 - 100 | 65 - 115 |  | 55 - 120 |  |  | 60 - 130 |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor VIII

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x týdně (obvykle čtvrtek)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| 60 - 140 | 60 - 125 | 55 - 100 |  | 50 - 150 |  |  |  |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor VIII- chromogenní metodou

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x měsičně

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| 60 - 140 | 60 - 125 | 55 - 100 |  | 50 - 150 |  |  |  |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor IX

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x týdně (obvykle čtvrtek)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let |  | nad 18 let |
| 35 - 75 | 40 - 110 | 50 - 125 |  | 50 - 110 | 60 - 150 |  |  | 50-150 |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor IX- chromogenní metodou

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x měsičně

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let |  | nad 18 let |
| 35 - 75 | 40 - 110 | 50 - 125 |  | 50 - 110 | 60 - 150 |  |  | 50-150 |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor X

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x 14 dnů (obvykle čtvrtek)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| 30 - 70 | 55 - 75 | 50 - 110 |  | 45 - 120 |  | 50 - 120 | 70 - 130 |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor XI

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x týdně (obvykle čtvrtek)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| 25 - 70 | 40 - 70 | 55 - 135 |  |  | 50 - 120 | 65 - 135 |  |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Faktor XII

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikaci tohoto vyšetření jako vitální indikaci nebo statim je nutné domluvit na úseku koagulací

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statím do 120 minut, normál 1x týdně (obvykle čtvrtek)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců |  | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| 25 - 75 | 35 - 70 | 40 - 100 | 55-100 |  | 65 - 130 | 60 - 140 |  |  |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Stanovení antigenu faktoru FXIII LIA metodou

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statim  + normál do 120 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Jednotky | Referenční rozmezí |
| --- | --- |
| % | 75-155 |

Zdroj referenčního rozmezí dle doporučení výrobce.

## Fibrinogen

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem),

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim + normal do 120 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Parametr | Jednotky | 1 den - 1 rok | 1 - 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | dospělí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fibrinogen | g/l | 1,5–3,4 | 1,7 – 4,0 | 1,55 – 4,0 | 1,55 – 4,5 | 1,6 – 4,2 | 1,8 – 4,2 |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Fibrinové monomery

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem),

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim + normal do 120 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Parametr | Jednotky | 1 den - 1 rok | 1 - 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | dospělí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fibrinové monomery | mg/l | < 6 |  |  |  |  |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle doporučení výrobce.

## FDPX -Fondaparinux – stanovení anti Xa aktivity při léčbě Arixtrou

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu (Fondaparinux- Arixtra)

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do1 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statim + normal do 120 minut (nepřetržitě)

Hodnocení: výsledek v mg/l

Fyziologické hodnoty: přihlíží se k aktuální léčbě

## Heinzova tělíska - mikroskopické (kvalitativní stanovení)

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5141, 5127, 5146

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: nátěr venosní krve, popř. kapilární krve

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Dostupnost: normal do 24-48 hodin ve všední pracovní dny

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: negativní nález Heinzových tělísek

## Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT)

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu.

Vyšetřovaný materiál: plazma

Použitá metoda: latexová imunoturbidimetrie - LIA (automatický koagulometr)

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 4 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky nejsou ovlivněny hemoglobinem do 495 mg/dl, bilirubinem do 18 mg/dl, triglyceridy do 375 mg/dl a revmatoidním faktorem do 1000 IU/ml

Dostupnost: statim + normal do 120 minut

Hodnocení: výsledek v U/ml

Referenční meze: < 1,0 Uml

Zdroj referenčního rozmezí dle doporučení výrobce.

## dTT/dabigatran  - dilutovaný trombinový čas (Hemoclot trombin inhibitors) – stanovení hladiny dabigatranu na základě anti IIa aktivity při léčbě přímým inhibitorem

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu (dabigatran – Pradaxa).

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: do týdne, v nutných případech po domluvě statim do 120 min

Hodnocení: výsledek v µg/l

Fyziologické hodnoty: přihlíží se k aktuální léčbě.

## ICIS skóre- Intensive Care infection Score

Místo provádění metody: úsek krevních obrazů, tel. linka 5134, 5132

Požadavky na odběr: Materiál se odebere do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: venosní krev

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Kontraindikace:

- u dětí

- u hematologických pacientů

- u pacientů s orgánovou transplantací

- u pacientů užívající imunomodulační léčbu

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim do 120 min, normal do 24 hodin

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: 0-3 nízké riziko septického stavu

≥ 4 vyšší riziko rozvoje septického stavu

## Inhibitor faktoru VIII (modifikovaná  Nijmegen - Bethesda metoda)

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: 1x týdně (čtvrtek) při dostatečném počtu vzorků

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: 0,0 – 0,5  B.U./ml

Fyziologické rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Inhibitor faktoru IX (Bethesda metoda)

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: 1x týdně (čtvrtek) při dostatečném počtu vzorků

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: 0,0 – 0,8  B.U./ml

Fyziologické rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## I/T index

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5132, 5134

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: nátěr venosní krve, popř. kapilární krve

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Dostupnost: statim do 3 hodin (mimo pohotovostní službu), normal do 24 hodin. I/T index je automaticky součástí výsledků mikroskopického hodnocení leukocytů u pacientů z neonatologického oddělení. V případě indikace mimo neonatologické odd. lze doobjednat na l. 5132 nebo 5134.

Hodnocení / fyziologické hodnoty: <0,20

## Kostní dřeň – mikroskopické vyšetření

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5141, 5127

Požadavky na odběr: Aspirát kostní dřeně ze stříkačky se natře na podložní sklíčka a nechá se zaschnout.

Vyšetřovaný materiál: nátěr kostní dřeně

Transport: transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat dříve, než za 1 hodinu po odběru

Interference:

- nekvalitně provedený odběr, nekvalitně provedená aspirace kostní dřeně při odběru (kontaminace periferní krví, suchá punkce)

- nekvalitně provedený nátěr (nerovnoměrně rozetřené elementy, příliš krátký, hustý nátěr, příliš rozetřený nátěr nezachycující reprezentativní buněčnost, sražený nátěr)

Dostupnost: statim po dohodě s lékařem, normal do 7 dní (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

|  | Věk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤2 dny | 3 dny – 30 dnů | 1 měs – 2 roky | 2 roky a více |
| Granulocytární řada |  |  |  |  |
| Myeloblast | 0,4 – 5,0 | 0,4 – 5,0 | 0,4 – 5,0 | 0,4 – 5,0 |
| Promyelocyt | 0,4 – 5,0 | 0,4 – 5,0 | 0,4 – 5,0 | 0,4 – 5,0 |
| Myelocyt neutrofilní | 10,0 – 25,0 | 10,0 – 20,0 | 10,0 – 20,0 | 10,0 – 20,0 |
| Metamyelocyt neutrofilní | 6,0 – 16,0 | 6,0 – 16,0 | 6,0 – 16,0 | 6,0 – 16, 0 |
| Tyč neutrofilní | 5,0 – 18,0 | 5,0 – 16,0 | 5,0 – 16,0 | 5,0 – 16,0 |
| Segment neutrofilní | 7,2 – 25,0 | 7,2 – 18,0 | 7,2 – 18,0 | 7,2 – 20,0 |
| Total 1 | 45,0 – 65,0 | 45,0 – 55,0 | 45,0 – 55,0 | 50,0 – 60,0 |
| Myelocyt eozinofilní |  |  |  |  |
| Metamyelocyt eozinofilní |  |  |  |  |
| Tyč eozinofilní |  |  |  |  |
| Segment eozinofilní |  |  |  |  |
| Total 2 | 0 – 5,2 | 0 – 5,2 | 0 – 5,2 | 0 – 5,2 |
| Myelocyt bazofilní |  |  |  |  |
| Segment bazofilní |  |  |  |  |
| Total 3 | 0 – 0,4 | 0 – 0,4 | 0 – 0,4 | 0 – 0,4 |
| Granulocytární řada Total | 45,0 – 65,0 | 45,0 – 55,0 | 45,0 – 55,0 | 50,0 – 60,0 |
| Granulocytární mitózy |  |  |  |  |
| Erytropoetická řada |  |  |  |  |
| Proerytroblast | 0,4 – 2,0 | 0,4 – 2,0 | 0,4 – 2,0 | 0,4 – 2,0 |
| Bazofilní erytroblast | 0,4 – 3,2 | 0,4 – 3,2 | 0,4 – 3,2 | 0,4 – 3,2 |
| Polychromatofilní erytroblast | 6,0 – 10,0 | 6,0 – 10,0 | 6,0 – 10,0 | 6,0 – 18,0 |
| Oxyfilní erytroblast | 6,0 – 10,0 | 6,0 – 18,0 | 6,0 – 18,0 | 6,0 – 18,0 |
| Erytropoetická řada Total | 10,0 – 18,0 | 14,0 – 24,0 | 16,0 – 24,0 | 16,0 – 28,0 |
| Červené mitózy |  |  |  |  |
| Lymfocyty | 10,0 – 18,0 | 15,0 – 30,0 | 15,0 – 35,0 | 14,0 – 25,0 |
| Monocyty | 0,8 – 5,2 | 0,8 – 5,2 | 0,8 – 5,2 | 0,8 – 5,2 |
| Plazmatické buňky | 0,0 – 5,0 | 0,0 – 5,0 | 0,0 – 5,0 | 0,0 – 5,0 |
| Retikulum (makrofág) | 0,0 – 1,2 | 0,0 – 1,2 | 0,0 – 1,2 | 0,0 – 1,2 |
| Atypické buňky | 0,0 – 0,0 | 0,0 – 0,0 | 0,0 – 0,0 | 0,0 – 0,0 |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Jiné buňky |  |  |  |  |
| Tkáňový bazofil |  |  |  |  |
| Holá jádra |  |  |  |  |
| Megakaryocyty |  |  |  |  |

## Krevní buňky v tělních tekutinách – automatický analyzátor

Místo provádění metody: úsek krevních obrazů, tel. linka 5134, 5132

Požadavky na odběr:

Dialyzát: Materiál se získává při dialýze pacienta. Do sterilních zkumavek se odebere 
5 ml tekutiny z vaku vypuštěného dialyzátu. Pro stanovení buněčných elementů se vzorek odebírá 
do speciálních odběrových zkumavek z umělé hmoty typu Vacuette s bílým uzávěrem.

Punktát: Materiál se získává punkcí, kterou provádí lékař. Odebere se obvykle 1-2 ml punktované tekutiny do sterilních zkumavek. Pro stanovení buněčných elementů se vzorek odebírá do odběrových nádobek z umělé hmoty s K3EDTA v případě kontaminace periferní krví – červená barva punktované tekutiny (fialový uzávěr) nebo do zkumavek bez media (bílý uzávěr).

Ascites: Materiál se získává punkcí, kterou provádí lékař. Odebere se obvykle 1-2 ml punktované tekutiny (ascitu) do sterilních zkumavek. Pro stanovení buněčných elementů se vzorek odebírá do odběrových nádobek z umělé hmoty s K3EDTA v případě kontaminace periferní krví – červená barva punktované tekutiny (fialový uzávěr) nebo do zkumavek bez media (bílý uzávěr).

Vyšetřovaný materiál: punktát, dialyzát, ascites

Transport: materiál ihned transportovat do laboratoře (nutno vyšetřit co nejdříve po odběru), jinak dochází k rozpadu buněčných elementů, neposílat potrubní poštou

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- vzorek je sražený nebo obsahuje částice tkání

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- vzorek byl zaslán potrubní poštou

Interference:

- nešetrná manipulace s materiálem

- kontaminace plastové zkumavky

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim a normál do 60 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

- dialyzát: fyziologické hodnoty  < 0,3x109/l leukocytů

- ostatní punktáty: fyziologické hodnoty nelze stanovit, již přítomnost je patologií

## Krevní obraz s diferenciálním rozpočtem leukocytů

Místo provádění metody: úsek krevních obrazů, tel. linka 5134, 5132

Požadavky na odběr: Materiál se odebere do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: venosní krev, popř. kapilární krev

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference:

1.   leukocyty (WBC)

- satelitní fenomén a aglutináty neutrofilů: ↓ počty leuko

- normoblasty: ↑ počty leuko

- na lýzu rezistentní erytrocyty: ↑ počty leuko

- maktrotrombocyty: ↑ počty leuko

- erytrocyty (RBC)

- mikrocyty a fragmenty erytrocytů: ↓ počty ery

- aglutináty / penízkovatění erytrocytů: ↓ počty ery

- dimorfní erytrocyty: dvě stejně četné populace ery o různém objemu (nezměří se RDW)

- makrotrombocyty: ↑ počty ery

- leukocytóza nad 100x109/l: ↑ počty ery

- hemoglobin (HGB)

- silně chylózní / ikterická plazma

- na lýzu rezistentní erytrocyty

- leukocytóza nad 100x109/l: ↑ Hgb

- hematokrit (Hct)

- chladové aglutininy: ↓ Hct

- fragmenty erytrocytů: ↓ Hct

- leukocytóza nad 100x109/l: ↑ Hct

- urémie: ↑ Hct

- trombocyty (PLT)

- mikrotrombocyty a makrotrombocyty: ↓ počty PLT

- agregáty trombocytů (shluky): ↓ počty PLT

- satelitizmus trombocytů: ↓ počty PLT

- mikrocyty, fragmenty erytrocytů a leukocytů: ↑ počty PLT

Ostatní interference:

- chladové protilátky: ↑ parametry MCH, MCHC, MCV

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim do 120 min, normal do 24 hodin

Hodnocení / Fyziologické hodnoty

Parametry erytrocytární  a trombocytární řady, počet normoblastů,  retikulocytů (analyzátor)

| Věk | Počet erytrocytů | Hemoglobin | Hematokrit | Střední objem erytrocytů | Střední množství hemoglobinu v 1 erytrocytu | Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech | Šíře distribuce erytrocytů – CV | Počet destiček | Střední objem trombocytů | Šíře distribuce trombocytů SD | Destičkový hematokrit | Retikulocyty - relativní počet | Retikulocyty - absolutní počet | Počet normoblastů (relativní) | Počet normoblastů (absolutní) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RBC | HGB | HCT | MCV | MCH | MCHC | RDW- CV | PLT | MPV | PDW-SD | PCT | RET | RET# | NRBC | NRBC |
|  | 1012/l | g/l | l/l | fl | pg | g/l | % | 109/l | fl | fl | % | % | 109/l | % | 109/l |
| 1 – 3 dny | 4,0 – 6,6 | 145 – 225 | 0,45 – 0,67 | 95 – 121 | 31 – 37 | 290 – 370 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 3,47 - 5,40 | 148 - 216 | 0 – 8,3 | 0 – 1,3 |
| 4 dny – 2 týdny | 3,9 – 6,3 | 135 – 215 | 0,42 – 0,66 | 88 – 126 | 28 – 40 | 280 – 380 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 1,06 - 2,37 | 51 - 110 | 0 | 0 |
| 2 týdny – 1 měsíc | 3,6 – 6,2 | 125 – 205 | 0,39 – 0,63 | 86 – 124 | 28 – 40 | 280 – 380 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 1,06 - 2,37 | 51 - 110 | 0 | 0 |
| 1 měsíc – 2 měsíce | 3,0 – 5,0 | 100 – 180 | 0,31 – 0,55 | 85 – 123 | 28 – 40 | 290 – 370 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 2,12 - 3,47 | 52 - 78 | 0 | 0 |
| 2 měsíce – 3 měsíce | 2,7 – 4,9 | 90 – 140 | 0,28 – 0,42 | 77 – 115 | 26 – 34 | 290 – 370 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 1,55 - 2,70 | 48 - 88 | 0 | 0 |
| 3 – 6 měsíců | 3,1 – 4,5 | 95 – 135 | 0,29 – 0,41 | 74 – 108 | 25 – 35 | 300 – 360 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 1,55 - 2,70 | 48 - 88 | 0 | 0 |
| 6 měsíců – 2 roky | 3,7 – 5,3 | 105 – 135 | 0,33 – 0,39 | 70 – 86 | 23 – 31 | 300 – 360 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 0,99 - 1,82 | 44 - 111 | 0 | 0 |
| 2 – 6 let | 3,9 – 5,3 | 115 – 135 | 0,34 – 0,40 | 75 – 87 | 24 – 30 | 310 – 370 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 0,82 - 1,45 | 36 - 68 | 0 | 0 |
| 6 – 12 let | 4,0 – 5,2 | 115 – 155 | 0,35 – 0,45 | 77 – 95 | 25 – 33 | 310 – 370 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 0,98 - 1,94 | 42 - 70 | 0 | 0 |
| 12 – 15 let ženy | 4,1 – 5,1 | 120 – 160 | 0,36 – 0,46 | 78 – 102 | 25 – 35 | 310 – 370 | 11,5 – 14,5 | 150 – 450 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 0,90 - 1,49 | 42 - 65 | 0 | 0 |
| 12 – 15 let muži | 4,5 – 5,3 | 130 – 160 | 0,37 – 0,49 | 78 – 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 15let ženy | 3,8 – 5,2 | 120 – 160 | 0,35 – 0,47 | 82 - 98 | 28 - 34 | 320 - 360 | 10,0 – 15,2 | 150 - 400 | 7,8 – 12,8 | 9,0 – 17,0 | 0,12 – 0,35 | 0,5 – 2,5 | 25 - 100 | 0 – 0,1 | 0-0,015 |
| > 15let muži | 4,0 – 5,8 | 135 - 175 | 0,4 – 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry zralosti trombocytární a erytrocytární řady

| Věk | Procento trombocytů větších než 12 fl | Frakce mladých trombocytů | Nejstarší populace retikulocytů | Středně vyzrálé retikulocyty | Nejmladší populace retikulocytů | Mladé frekce retikulocytů (MFR+HFR) | Obsah hemoglobinu v retikulocytech | Obsah hemoglobinu v RBC | Hodnota rozdílu RET-He-RBC-He |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P-LCR | IPF | LFR | MFR | HRF | IRF | RET-He | RBC-He | Delta-He |
|  | % | % | % | % | % | % | pg | pg | pg |
| 0 – 12 let | 15 - 35 | 2 - 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| > 12 let |  | 1,1 – 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| muži |  |  | 87,8 – 98,6 | 2,4 – 12,5 | 0,0 – 2,0 | 2,1 – 13,8 | 28,0 – 36,0 | 28 - 35 | 0 – 4,5 |
| ženy |  |  | 89,4 – 99,5 | 1,8 – 14,4 | 0,0 – 2,4 | 2,4 – 17,5 |  |  |  |

Počet leukocytů (WBC)  a diferenciální rozpočet leukocytů (absolutní hodnoty)

| Věk | Leukocyty (109/l) | Nezralé granulocyty (109/l) | Neutrofily (109/l) | Lymfocyty (109/l) | Monocyty (109/l) | Eosinofily (109/l) | Basofily (109/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 2 dny | 9,0 – 30,0 | 0 – 0,03 | 4,6 – 22,2 | 1,9 – 17,7 | 0,2 – 3,0 | 0,0 - 1,2 | 0,0 – 0,6 |
| 3-7 dní | 5.0 - 21.0 | 0 – 0,03 | 1.8 - 11.8 | 1.6 - 10.7 | 0.2 - 3.2 | 0.0 - 1.7 | 0.0 - 0.4 |
| 8-14 dní | 5.0 - 20.0 | 0 – 0,03 | 1.5 - 10.8 | 1.9 - 11.6 | 0.2 - 3.0 | 0.0 - 1.4 | 0.0 - 0.4 |
| 15-30 dní | 5.0 - 19.5 | 0 – 0,03 | 1.3 - 8.8 | 2.3 - 12.9 | 0.5 - 2.5 | 0.0 - 1.4 | 0.0 - 0.4 |
| 1-6 měsíců | 5.0 - 19.5 | 0 – 0,03 | 1.1 – 9,6 | 2.3 - 13.8 | 0.1 - 2.5 | 0.0 - 1.4 | 0.0 - 0.4 |
| 0.5-1 rok | 6.0 - 17.5 | 0 – 0,03 | 1.3 – 8,1 | 3.1 - 12.4 | 0.1 - 1.6 | 0.0 - 1.2 | 0.0 – 0.3 |
| 1-2 roky | 6.0 - 17.5 | 0 – 0,03 | 1.3 – 8,2 | 2.9 - 12.4 | 0.1 - 1.6 | 0.0 - 1.2 | 0.0 – 0.3 |
| 2-4 roky | 5.5 - 17.0 | 0 – 0,03 | 1.3 – 9,5 | 2.2 - 11.7 | 0.6 - 1.5 | 0.0 - 0.5 | 0.0 - 0.3 |
| 4-6 let | 5.0 - 15.5 | 0 – 0,03 | 1.6 – 10,1 | 1.6 - 9.3 | 0.5 - 1.4 | 0.0 - 1.1 | 0.0 - 0.3 |
| 6-8 let | 4.5 - 14.5 | 0 – 0,03 | 1.9 - 9.7 | 1.3 - 7.5 | 0.0 - 1.3 | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 0.3 |
| 8-10 let | 4.5 - 13.5 | 0 – 0,03 | 1.9 – 9,1 | 1.3 - 6.6 | 0.0 - 1.1 | 0.0 - 0.5 | 0.0 - 0.3 |
| 10-15 let | 4.5 - 13.5 | 0 – 0,03 | 2.0 - 9.6 | 1.1 - 6.5 | 0.0 - 1.2 | 0.0 - 1.0 | 0.0 - 0.3 |
| > 15 let | 4 -10 | 0 – 0,03 | 2 - 7 | 0,8 – 4,0 | Analyzátor: 0,8 – 1,2 Mikroskopicky: 0,8 – 1,0 | 0,0 - 0,5 | Analyzátor: 0,0 – 0,2 Mikroskopicky: 0,0 – 0,1 |

Počet leukocytů (WBC) a diferenciální rozpočet leukocytů (relativní počet)

| Věk | Leukocyty (109/l) | Nezralé granulocyty (podílové jednotky) | Neutrofily (podílové jednotky) | Lymfocyty (podílové jednotky) | Monocyty (podílové jednotky) | Eosinofily (podílové jednotky) | Basofily (podílové jednotky) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 2 dny | 9,0 – 30,0 | 0 - 0,005 | 0,51 – 0,75 | 0.21 – 0.41 | 0.02 – 0.10 | 0 – 0.04 | 0 – 0.02 |
| 2-7 dní | 5.0 - 21.0 | 0 - 0,005 | 0,35 – 0,59 | 0.31 – 0.51 | 0.03 -0.15 | 0- 0.08 | 0 – 0.02 |
| 8-14 dní | 5.0 - 20.0 | 0 - 0,005 | 0,30 – 0,54 | 0.38 – 0.58 | 0.03 – 0.15 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 15-30 dní | 5.0 - 19.5 | 0 - 0,005 | 0,25 – 0,49 | 0.46 – 0.66 | 0.01 – 0.13 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 1-6 měsíců | 5.0 - 19.5 | 0 - 0,005 | 0,22 – 0,49 | 0.46 – 0.71 | 0.01 – 0.13 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 0.5-1 rok | 6.0 - 17.5 | 0 - 0,005 | 0,21 – 0,46 | 0.51 – 0.71 | 0.01 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 1-2 roky | 6.0 - 17.5 | 0 - 0,005 | 0,21 – 0,47 | 0.49 – 0.71 | 0.01 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 2-4 roky | 5.5 - 17.0 | 0 - 0,005 | 0,23 – 0,56 | 0.40 – 0.69 | 0.01 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 4-6 let | 5.0 - 15.5 | 0 - 0,005 | 0,32 – 0,65 | 0.32 – 0.60 | 0.01 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 6-8 let | 4.5 - 14.5 | 0 - 0,005 | 0,41 – 0,67 | 0.29 – 0.52 | 0 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| 8-10 let | 4.5 - 13.5 | 0 - 0,005 | 0,43 – 0,68 | 0.28 – 0.49 | 0 – 0.08 | 0 – 0.04 | 0 – 0.02 |
| 10-15 let | 4.5 - 13.5 | 0 - 0,005 | 0,44 – 0,71 | 0.25 – 0.48 | 0 – 0.09 | 0 – 0.07 | 0 – 0.02 |
| > 15 let | 4 -10 | 0 - 0,005 | 0,45 – 0,70 | 0.20 – 0.45 | Analyzátor: 0.02 – 0.12 | 0 – 0.05 | Analyzátor: 0 – 0.02 |
|  |  |  |  |  | Mikroskopicky: 0.02 – 0.10 |  | Mikroskopicky: 0 – 0.01 |

## Kyselá fosfatáza v krevních buňkách a její inhibice kyselinou vinnou

Kyselá fosfatáza v krevních buňkách a její inhibice kyselinou vinnou

Mís to provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: vytvořit krevní nátěr kapilární nebo žilní krve, popřípadě vytvořit nátěr punktátu kostní dřeně na podložní sklíčko

Vyšetřovaný materiál: nátěry kapilární nebo žilní krve, případně nátěry punktátu kostní dřeně

Transport: označené nátěry transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat (fixace, barvení) dříve než za 1 hodinu po odběru

Dostupnost: do 7dnů (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: Výsledek obsahuje procentuální zastoupení buněk s ACP rozdělené do 4 skupin dle typu pozitivity:

| Parametr | Jednotky | Popis |
| --- | --- | --- |
| Kyselá fosfatáza 1 | % | Negativita |
| Kyselá fosfatáza 2 | % | Difusní pozitivita |
| Kyselá fosfatáza 3 | % | Granulární pozitivita |
| Kyselá fosfatáza 4 | % | DL (Dott Like) |

## Lupus antikoagulans – (detekce nespecifického inhibitoru koagulace)

- dRVVT screeningový test

- dRVVT konfirmační test

- dRVVT poměr screen/konfirm (NR)

- SCT screeningový test

- SCT konfirmační test

- SCT poměr screen/konfirm (NR)

- Směsné testy s normální plazmou v poměru 1+1 bez inkubace

(dRVVT screen 1+1, dRVVT konfirm 1+1, SCT screen 1+1, SCT konfirm 1+1)

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

- indikace vyšetření pouze po dohodě s hematologem

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem). Nelze stanovit u pacienta na antikoagulační léčbě.

Dostupnost: 1 x měsíčně při dostatečném počtu vzorků

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: RATIO nebo NR (normalizované ratio)  0,8 - 1,2 + zhodnocení všech testů LA a závěr lékaře - hematologa.

## Likvor – mikroskopicky

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: Na OKH je vyšetřován mozkomíšní mok pouze od hematologických a onkologických pacientů. Mozkomíšní mok se odebírá lumbální punkcí, kterou provádí lékař ambulantního nebo lůžkového oddělení. Odebere se obvykle 1-2 ml do sterilních zkumavek. Používají se sterilní plastové jednorázové zkumavky bez aditiv (bílý uzávěr).

Vyšetřovaný materiál: likvor

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře (nutno centrifugovat  do 60 minut po odběru)

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- odebraný materiál je starší než 60 minut

Interference:

- nešetrná manipulace s materiálem

- kontaminace plastové zkumavky

Dostupnost: do 72 hodin (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: negativní nález

## Malárie – mikroskopicky

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5132, 5134, 5146

Požadavky na odběr: Materiál se odebere do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr).  Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!). Společně s hematologickou žádankou je na OKH zaslána i mikrobiologická žádanka na vyšetření malárie. V případě indikace pouze vyšetření na malárii nemusí být zaslán vzorek pro hematologické vyšetření.

Vyšetřovaný materiál: nátěr venosní krve, popř. kapilární krve

Transport: odebraný materiál transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Dostupnost: pozitivní výsledek POCT Ag testu do 60 minut, výsledek mikroskopického hodnocení do 120 minut, hodnota parazitémie do 5 hodin.

Hodnocení / Fyziologické hodnoty – negativní nález

## Mikroskopické hodnocení erytrocytů

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5132, 5134

Požadavky na odběr: Materiál se odebere do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: nátěr venosní krve, popř. kapilární krve

Transport: odebraný materiál transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Dostupnost: statim do 3 hodin (mimo pohotovostní službu), normal do 24 hodin

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: popisují se velikostní, tvarové a barevné změny erytrocytů a přítomnost tělísek na erytrocytech

## Mikroskopické hodnocení trombocytů

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5132, 5134

Požadavky na odběr: Materiál se odebere do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: nátěr venosní krve, popř. kapilární krve

Transport: odebraný materiál transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Dostupnost: statim do 3 hodin (mimo pohotovostní službu), normál do 24 hodin

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: ověřuje se morfologie trombocytů (velikost, granularita aj.) a orientačně se hodnotí počet trombocytů v případě pseudotrombocytopenie
PAS reakce – cytochemické vyšetření

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: vytvořit krevní nátěr kapilární nebo žilní krve, popřípadě vytvořit nátěr punktátu kostní dřeně na podložní sklíčko

Vyšetřovaný materiál: nátěry kapilární nebo žilní krve, případně nátěry punktátu kostní dřeně

Transport: označené nátěry transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat (fixace, barvení) dříve než za 1 hodinu po odběru

Interference:

- nekvalitně provedený odběr, nekvalitně provedená aspirace kostní dřeně při odběru (kontaminace periferní krví, suchá punkce)

- nekvalitně provedený nátěr (nerovnoměrně rozetřené elementy, příliš krátký, hustý nátěr, příliš rozetřený nátěr nezachycující reprezentativní buněčnost, sražený nátěr)

Dostupnost: do 7 dnů (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: Přítomnost glykogenu v krevních buňkách se udává jako skóre (vyjadřuje se aktivita na počet buněk v procentech)

Výpočet skóre – příklad:

| Hodnocení ve 100 buňkách | Stupeň pozitivity vyš. buněk | Výpočet hodnot pro jednotlivé stupně pozitivity |
| --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 |
| 5 | + | 1x5 = 5 |
| 15 | ++ | 2x15= 30 |
| 30 | +++ | 3x30= 90 |
| 47 | ++++ | 4x47=188 |
| Výsledek=skóre / %pozitivních buněk |  | 313 / 97% |

## Peroxidáza v krevních buňkách – modifikace Graham Karnovsky

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: vytvořit krevní nátěr kapilární nebo žilní krve, popřípadě vytvořit nátěr punktátu kostní dřeně na podložní sklíčko

Vyšetřovaný materiál: nátěry kapilární nebo žilní krve, případně nátěry punktátu kostní dřeně

Transport: označené nátěry transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat (fixace, barvení) dříve než za 1 hodinu po odběru

Interference:

- nekvalitně provedený odběr, nekvalitně provedená aspirace kostní dřeně při odběru (kontaminace periferní krví, suchá punkce)

- nekvalitně provedený nátěr (nerovnoměrně rozetřené elementy, příliš krátký, hustý nátěr, příliš rozetřený nátěr nezachycující reprezentativní buněčnost, sražený nátěr)

Dostupnost: do 7 dnů  (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: Přítomnost peroxidázy v krevních buňkách se vyjadřuje v procentech pozitivních buněk, zároveň se hodnotí přítomnost enzymu v buňkách semikvantitativně – od negativního nálezu až po nález na čtyři kříže ++++.

## Peroxidáza v krevních buňkách – modifikace pro eozinofily

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: vytvořit krevní nátěr kapilární nebo žilní krve, popřípadě vytvořit nátěr punktátu kostní dřeně na podložní sklíčko

Vyšetřovaný materiál: nátěry kapilární nebo žilní krve, případně nátěry punktátu kostní dřeně

Transport: označené nátěry transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat (fixace, barvení) dříve než za 1 hodinu po odběru a starší než 3 týdny

Interference:

- nekvalitně provedený odběr, nekvalitně provedená aspirace kostní dřeně při odběru (kontaminace periferní krví, suchá punkce)

- nekvalitně provedený nátěr (nerovnoměrně rozetřené elementy, příliš krátký, hustý nátěr, příliš rozetřený nátěr nezachycující reprezentativní buněčnost, sražený nátěr)

Dostupnost: do 7 dnů (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: Přítomnost peroxidázy v krevních buňkách se vyjadřuje v procentech pozitivních buněk, zároveň se hodnotí přítomnost enzymu v buňkách semikvantitativně – od negativního nálezu až po nález na čtyři kříže ++++.

## Peroxidáza v krevních buňkách – modifikace pro erytrocyty a erytroblasty podle Lepehneho

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: vytvořit krevní nátěr kapilární nebo žilní krve, popřípadě vytvořit nátěr punktátu kostní dřeně na podložní sklíčko

Vyšetřovaný materiál: nátěry kapilární nebo žilní krve, případně nátěry punktátu kostní dřeně

Transport: označené nátěry transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat (fixace, barvení) dříve než za 1 hodinu po odběru a starší než 3 týdny

Interference:

- nekvalitně provedený odběr, nekvalitně provedená aspirace kostní dřeně při odběru (kontaminace periferní krví, suchá punkce)

- nekvalitně provedený nátěr (nerovnoměrně rozetřené elementy, příliš krátký, hustý nátěr, příliš rozetřený nátěr nezachycující reprezentativní buněčnost, sražený nátěr)

Dostupnost: do 7 dnů (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: Přítomnost peroxidázy v krevních buňkách se vyjadřuje v procentech pozitivních buněk, zároveň se hodnotí přítomnost enzymu v buňkách semikvantitativně – od negativního nálezu až po nález na čtyři kříže ++++.

## Peroxidáza v myelocytech (myeloperoxidáza)

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: vytvořit krevní nátěr kapilární nebo žilní krve, popřípadě vytvořit nátěr punktátu kostní dřeně na podložní sklíčko

Vyšetřovaný materiál: nátěry kapilární nebo žilní krve, případně nátěry punktátu kostní dřeně

Transport: označené nátěry transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat (fixace, barvení) dříve než za 1 hodinu po odběru a starší než 3 týdny

Interference:

- nekvalitně provedený odběr, nekvalitně provedená aspirace kostní dřeně při odběru (kontaminace periferní krví, suchá punkce)

- nekvalitně provedený nátěr (nerovnoměrně rozetřené elementy, příliš krátký, hustý nátěr, příliš rozetřený nátěr nezachycující reprezentativní buněčnost, sražený nátěr)

Dostupnost: do 7 dnů (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: Přítomnost peroxidázy v krevních buňkách se vyjadřuje v procentech pozitivních buněk, zároveň se hodnotí přítomnost enzymu v buňkách semikvantitativně – od negativního nálezu až po nález na čtyři kříže ++++.

## PFA – analýza funkce destiček

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% nebo 3,8% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antiagregační léčbu.

Vyšetřovaný materiál: plná krev

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference:  Výsledek analýzy může být ovlivněn léky, hladinou hematokritu (< 35 %, > 55 %), abnormálně nízkým počtem trombocytů (< 150 000/µl), hemolýzou krve a lipémie plazmy.

Dostupnost: každý den do 11 hodin po předchozím objednání!

Vyhodnocení do 24 hodin.

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Typ cartridge | Normy pro celou populaci |
| --- | --- |
| PFA COL/EPI 3,2% citrát sodný | 82-150 s |
| PFA COL/ADP 3,2% citrát sodný | 62-100 s |
| PFA COL/EPI 3,8% citrát sodný | 84-160 s |
| PFA COL/ADP 3,8% citrát sodný | 68-121 s |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Plazminogen

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: normal 1x měsíčně (při dostatečném počtu vzorků) a po domluvě s hematologem

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Jednotky | Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| % | 30 - 75 | 60 - 105 |  |  | 80 - 120 | 75 - 110 | 70 - 110 | 80 - 120 |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Protein C

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statim do 120 minut, normal 1x týdně (při dostatečné počtu vzorků)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Jednotky | Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok |  | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| % | 25 - 45 | 30 - 55 | 35 - 112 |  | 40-112 | 50 - 125 | 60 - 125 | 65 - 120 | 70 - 130 |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Protein S

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem), léčba přímými orálními antikoagulancii (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban)

Dostupnost: normal 1x týdně (při dostatečném počtu vzorků)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Jednotky | Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| % | 25 - 50 | 35 - 65 | 55 - 120 |  |  | 45 - 115 | 50 - 110 | 65 - 140 | Muži 65 - 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ženy 50 - 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gravidní 35 - 140 |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Protrombinový (Quickův) test

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu.

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim + normal do 120 minut

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

Pacienti bez léčby:

| PT poměr k norm. plasmě | Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| ratio | 0,8 – 1,5 |  | 0,8 – 1,4 | 0,8 – 1,2 |  |  |  |  |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

INR = mezinárodní normalizovaný poměr: používá se k hodnocení antikoagulační léčby warfarinem

Fyziologické INR: přihlíží se k diagnóze a stavu nemocného.

## Punktát mikroskopicky

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: Materiál se získává punkcí, kterou provádí lékař. Odebere se obvykle 1-2 ml punktátu do sterilních zkumavek. Pro stanovení buněčných elementů se vzorek odebírá do odběrových zkumavek bez antikoagulačního činidla (bílé víčko), v případě příměsi periferní krve do zkumavek s chelatonátem trojdraselným (1,5 g K3EDTA/ 1 l vzorku, fialový uzávěr).

Vyšetřovaný materiál: punktát

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- vzorek je sražený

Interference:

- nešetrná manipulace s materiálem

- kontaminace plastové zkumavky

Dostupnost: do 72 hodin (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty: Vyšetření je specifické, provádí se u pacientů v rámci diagnostického a terapeutického posouzení stavu. Hodnotí se procentuální zastoupení jednotlivých morfologických typů buněk. Fyziologické hodnoty nelze stanovit, již přítomnost výpotku je patologií.

## Retikulocyty – stanovení počtu na analyzátoru krevních buněk

Místo provádění metody: úsek krevních obrazů, tel. linka 5134, 5132

Požadavky na odběr: Materiál se odebere do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: venosní krev, popř. kapilární krev

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: Některé neobvyklé abnormality RBC, lipemie, zvýšená hladina triglyceridů, silně ikterická plazma, chladová aglutinace erytrocytů, přítomnost Heinzových tělísek, přítomnost Howel-Jollyho tělísek.

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim do120 min, normal do 24 hodin

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Věk | Retikulocyty - relativní počet | Retikulocyty - absolutní počet |
| --- | --- | --- |
|  | RET | RET# |
|  | % | 109/l |
| 1 – 3 dny | 3,47 - 5,40 | 148 - 216 |
| 4 dny – 2 týdny | 1,06 - 2,37 | 51 - 110 |
| 2 týdny – 1 měsíc | 1,06 - 2,37 | 51 - 110 |
| 1 měsíc – 2 měsíce | 2,12 - 3,47 | 52 - 78 |
| 2 měsíce – 3 měsíce | 1,55 - 2,70 | 48 - 88 |
| 3 – 6 měsíců | 1,55 - 2,70 | 48 - 88 |
| 6 měsíců – 2 roky | 0,99 - 1,82 | 44 - 111 |
| 2 – 6 let | 0,82 - 1,45 | 36 - 68 |
| 6 – 12 let | 0,98 - 1,94 | 42 - 70 |
| 12 – 15 let ženy | 0,90 - 1,49 | 42 - 65 |
| 12 – 15 let muži |  |  |
| > 18 let ženy | 0,5 – 2,5 | 25 - 100 |
| > 18 let muži |  |  |

## Retikulocyty – mikroskopicky

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5132, 5134

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: nátěr venosní krve, popř. kapilární krve

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Dostupnost: statim do 3 hodin (mimo pohotovostní službu),  normal do 24 hodin

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

Výsledek je udáván v množství RET na 1000 erytrocytů (‰).

| Věk | RET ‰ |
| --- | --- |
| 0 – 1 den | 20 – 80 |
| 2 – 30 dní | 0 – 5 |
| 1 – 3 měsíce | 5 - 40 |
| 3 měsíce – 12 let | 4 – 18 |
| >12 let | 5 - 20 |

## Rivaroxaban – stanovení anti Xa aktivity při léčbě přímým inhibitorem

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu (Rivaroxaban- Xarelto)

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylozita plazmy, hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 60 minut, statim + normal do 120 minut (nepřetržitě)

Hodnocení: výsledek v µg/l

Fyziologické hodnoty: přihlíží se k aktuální léčbě

## Schistocyty – mikroskopicky

Místo provádění metody: úsek morfologie, tel. linka 5132, 5134

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s K3EDTA (fialový uzávěr), nebo do mikrokyvety s K3EDTA (kapilární odběr). Vzorek se jemně promísí opakovaným převracením nádobky (netřepat!).

Vyšetřovaný materiál: nátěr venosní krve, popř. kapilární krve

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Dostupnost: statim do 3 hodin (mimo pohotovostní službu), normal do 5 hodin

Hodnocení: hodnotí se počet schistocytů připadajících na 1000 erytrocytů

Fyziologické hodnoty: ≤10/1000 erytrocytů

## Trombinový čas

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Nutno uvést antikoagulační léčbu.

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře, kde musí být zpracován do 2 hodin po odběru

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je expirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vitální indikace do 30 minut, statim + normal do 120 minut

Hodnocení: výsledek je vydáván jako čas pacienta (TT)  - poměr k normální plazmě.

Fyziologické hodnoty:

| Jednotky | Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| Poměr k normální plazmě | 0,8 – 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Von Willebrandův faktor – antigen

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla. Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vyšetření se provádí při dostatečném počtu vzorků 1 x za 2-3 týdny

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Jednotky | Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| % | 85 - 200 | 65 - 180 | 65 - 145 |  | 50 - 150 |  |  |  |  |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Von Willebrandův faktor – ristocetin kofaktorová aktivita

Místo provádění metody: úsek koagulací, tel. linka 5136

Požadavky na odběr: Materiál odebrat do zkumavky s 3,2% citrátem sodným (modrý uzávěr). Je nutné dodržovat odběr krve přesně po rysku pro zachování přesného poměru krve a protisrážlivého činidla Vzorek jemně promísit opakovaným převracením zkumavky, netřepat!

Vyšetřovaný materiál: plazma

Transport: odebraný materiál ihned transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat v případě, kdy:

- krev je sražená

- odběrová zkumavka je exspirovaná

- odběr není proveden po rysku odběrové zkumavky

Interference: výsledky ovlivňuje ikterus, chylózní a hemolytická plazma (výsledek opatřen komentářem)

Dostupnost: vyšetření se provádí při dostatečném počtu vzorků 1 x za 2-3 týdny

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

| Jednotky | Referenční rozmezí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 den | 1 – 28 dní | 1 – 6 měsíců | 6 měsíců – 1 rok | 1 – 6 let | 6 – 11 let | 11 – 16 let | 16 – 18 let | nad 18 let |
| % | 60 - 120 |  |  |  |  | 50 - 145 | 55 - 150 |  | 50 - 150 |

Zdroj referenčního rozmezí dle České hematologické společnosti ČLS JEP.

## Železo v nátěrech kostní dřeně

Místo provádění metody: úsek cytochemie, tel. linka 5135

Požadavky na odběr: Materiál získaný standardním způsobem při punkci kostní dřeně se ze stříkačky (1.kapka) natře na podložní sklíčko a nechá zaschnout.

Vyšetřovaný materiál: nátěr punktátu kostní dřeně na sklíčku

Transport: materiál transportovat do laboratoře

Omezení: materiál nelze zpracovat dříve, než za 1 hodinu po odběru a jedná-li se o nátěr periferní krve!

Interference:

- nekvalitně provedený odběr, nekvalitně provedená aspirace kostní dřeně při odběru (kontaminace periferní krví, suchá punkce)

- nekvalitně provedený nátěr (nerovnoměrně rozetřené elementy, příliš krátký, hustý nátěr, příliš rozetřený nátěr nezachycující reprezentativní buněčnost, sražený nátěr)

Dostupnost: do 7 dnů (mimo pohotovostní službu)

Hodnocení / Fyziologické hodnoty:

- počet zastoupení sideroblastů v procentech a případně procentuální zastoupení věnečkovitých sideroblastů (prstencovité uspořádání kolem jádra je projevem hromadění železa v mitochondriích a vyskytuje se jen v patologických erytroblastech)

- přítomnost, či nepřítomnost extracelulárního železa

- přítomnost železa v erytrocytech (siderocyty) a v retikulárních buňkách (siderofágy)

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Siderocyty | Přítomnost / nepřítomnost |
| Extracelulární železo | Přítomnost / nepřítomnost |
| Retikulární buňky | Přítomnost / nepřítomnost |