Odpovědi na dotazy zájemců – vysvětlení výzvy

Popis současného stavu a požadavky k zajištění plynulého a bezvadného provozu nebytových prostor kavárny v atriu Budovy pro dospělé:

- Elektřina – navýšení kapacity jištění, pro nové klima jednotky je nutné připravit nový rozvaděč včetně přívodu z Energocentra. Kavárna a prodejna potravin mají společný rozvaděč s hlavním jističem 63A. Rozvaděč je připojen z patrové rozvodny kabelem AYKY 4x35 osazen pojistkami 63A

Odhad nákladů cca 0,5 mil Kč

- Vzduchotechnika a chlazení

  - Nedostatečná kapacita stávající VZT – výměna VZT jednotky a navýšení kapacity

Odhad nákladů cca 2 mil. Kč

  - Z důvodu vysokého vývinu tepla z gastroprovozu je nutné posílit systém chlazení celého atria – cca 5 vnitřních jednotek o dostatečném výkonu

Odhad nákladů cca 2,7 mil. Kč

- Voda a odpad

  - Při zachování stávajících zařizovacích předmětů kapacita vodovodní přípojky i odpadní potrubí dostačující. V případě navýšení nutná úprava

Odhad nákladů cca 0,25 mil. Kč

- Vytápění

  - Stávající je dostatečné

  - Vytápění je možné přidanými klima jednotkami

- WC

  - Pro personál je součástí provozu a pro návštěvníky je možné využívat stávající WC pro návštěvníky

- Kolaudace

  - Kolaudováno jako kavárna, kolaudační souhlas přiložen.

- Půdorys haly a kavárny

  - Půdorys haly a kavárny přiloženy ve formátu PDF, ve formátu DWG není možné poskytnout.