Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ústav lékařské mikrobiologie

č. IIILP_ÚLM_1/2007-14

Určení: pro zdravotnický personál FN Motol

|  | Zpracoval: | Kontroloval | Schválil: |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizační celek | ÚLM FN Motol | ÚLM FN Motol | ÚLM FN Motol |
| Funkce | Lékařka Lékařka VŠ Lékařka VŠ-laboratoř serologie | Primář | Primář |
| Jméno | MUDr.Eliška Bébrová MUDr.Alena Píšová Mgr. Miroslav Zajac MUDr.Kamila Dundrová MUDr.Daniela Lžičařová Ing. Aleš Briksí | MUDr.Otakar Nyč, PhD. | MUDr.Otakar Nyč, PhD. |

Účinnost laboratorní příručky od:	1.1.2007

Účinnost této verze od: 		1.11.2023

Doba platnosti:			bez omezení, revize 1x ročně

Verze: 					14

Počet stran výtisku (úvod/tabulky)    15/514

Počet příloh:				7

Vazba na akreditační standardy: 	SAK č.33, AOP 5, ISO ČSN EN 15189

Umístění originálu:                     	LotusLab

Rozdělovník:				Intranet FN motol

Webové stránky FN Motol

List provedených revizí a změn

| Změna č. | Umístění změny | Popis provedené změny | Datum účinnosti | Odpovědná osoba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manuál pro odběr vzorků | Doplnění o nabídku vyšetření mykologické laboratoře | 8.2.2010 | MUDr. Eliška Bébrová |
| 2 | Úvodní část LP | Vytvoření úvodní části LP | 1.6.2010 | MUDr. Alena Píšová |
| 3 | Manuál pro odběr vzorků | Aktualizace kapitol virologie a serologie, odběr vzorků pro laboratoř molekulární biologie | 1.6.2011 | MUDr.Alena Píšová |
| 4 | Manuál pro odběr vzorků | Aktualizace kapitol virologie a serologie, oprava rozmezí pro pokojovou a chladničkovou teplotu | 23.4.2012 | Mgr. Miroslav Zajac Ing. Jan Urban, Ph.D |
| 5 | Úvodní část str. 7 | Definování odpovědnosti za způsob odběru, uchovávání a transport vzorku | 23.4.2012 | MUDr.Alena Píšová |
| 6 | Úvodní část str. 1,5 | Oprava personálních údajů | 1.8.2012 | MUDr.Alena Píšová |
| 7 | Úvodní část str.6 | Oprava konzultačních hodin, přidání konzultační linky | 1.8.2012 | MUDr.Alena Píšová |
| 8 | Úvodní část str.10 | Archivace výsledků pouze v elektronické podobě | 15.4.2013 | MUDr.Alena Píšová |
| 9 | Tabulková část | Aktualizace kapitol virologie, serologie a bakteriologie | 15.4.2013 | MUDr.Alena Píšová Mgr. Miroslav Zajac Ing. Jan Urban, Ph.D |
| 10 | Tabulková část | Vytvoření kapitoly Mykologie | 15.4.2013 | MUDr.Vanda Chrenková |
| 11 | Příloha 1, 2 | Vytvoření nové podoby návodu pro odběr na enterobiózu | 15.4.2013 | Ing. Jan Urban, Ph.D |
| 12 | Příloha 3 | Aktualizace přílohy | 15.4.2013 | MUDr.Alena Píšová |
| 13 | Příloha 4 | Vytvoření nové přílohy – odběr mat. na chřipku | 15.4.2013 | Mgr. Miroslav Zajac |
| 14 | Příloha 5,6 | Aktualizace vzorů žádanek | 15.4.2013 | MUDr.Alena Píšová |
| 15 | Úvodní část str.7 | Doplnění seznamu specializovaných vyšetření | 18.6.2015 | MUDr.Alena Píšová |
| 16 | Úvodní část str.10 | Odstaněno vyšetření likvoru pro průkaz primárních patogenů bakt. mening. latex. aglutinací | 18.6.2015 | MUDr.Alena Píšová |
| 17 | Úvodní část str.10 | Aktualizace vyhlášky MZ | 18.6.2015 | MUDr.Alena Píšová |
| 18 | Úvodní část str.11 | Aktualizace vydávání výsledků | 18.6.2015 | MUDr.Alena Píšová |
| 19 | Příloha 3 | Odstraněna | 18.6.2015 | MUDr.Alena Píšová |
| 20 | Tabulková část str. 4,5,6,7 | Doplněny odkazy a komentáře | 18.6.2015 | MUDr.Alena Píšová |
| 21 | Tabulková část str.6 | Doplněno cílený kultivační průkaz Legionella sp. | 18.6.2015 | MUDr.Alena Píšová |
| 22 | Tabulková část str. 8 | Doplněno PCR průkaz střevních patogenů | 18.6.2015 | Doc.MUDr.Pavel Dřevínek,PhD |
| 23 | Tabulková část str.9 | Dopněno screening.těhotných na přítomnost Str.agal. ve vag. výtěru | 18.6.2015 | MUDr.Alena Píšová |
| 24 | Tabulková část str.10 | Doplněno cílená kultivace na Actinomyces sp. | 18.6.2015 | MUDr.Alena Píšová |
| 25 | Tabulková část str.12 | PCR – panbakteriální detekce obsahu primárně sterilních dutin | 18.6.2015 | Doc.MUDr.Pavel Dřevínek,PhD |
| 26 | Tabulková část str. 13 | PCR – panbakteriální detekce z tkání | 18.6.2015 | Doc.MUDr.Pavel Dřevínek,PhD |
| 27 | Tabulková část str.16 | Doplnění kapitoly 1.14 –odběry z oční banky | 18.6.2015 | MUDr.Alena Píšová |
| 28 | Tabulková část str. 17,18,19,20,22,25 | Kapitola virologie - doplnění referenčních rozmezí a omezení pro některé metody | 18.6.2015 | Mgr. Miroslav Zajac |
| 29 | Tabulková část str. 27 | Nová metoda – respirační viry – přímá detekce | 18.6.2015 | Mgr. Miroslav Zajac |
| 30 | Tabulková část str. 30,31,33,34 | Kapitola sérologie – doplněny komentáře | 18.6.2015 | Ing. Jan Urban, Ph.D |
| 31 | Tabulková část str.38 | Vytvoření kapitoly parazitologie – sérologické metody | 18.6.2015 | Ing. Jan Urban, Ph.D |
| 32 | Tabulková část str. 40,41,43 | Kapitola mykologie – doplněny kometáře | 18.6.2015 | MUDr.Vanda Chrenková |
| 33 | Str13 Úvodní část | Doplnění kapitoly Vyřizování stížností | 5.12.2016 | MUDr.Alena Píšová |
| 34 | Tabulková část | aktualizace | 5.12.2016 | Doc.MUDr.P.Dřevínek,PhD Mgr. Miroslav Zajac MUDr. Vanda Chrenková MUDr.Otakar Nyč,PhD. |
| 35 | Úvodní část Str.12-14 | Revize kapitoly 4.2. Hlášení výsledků v kritických intervalech | 11.9.2017 | MUDr.Alena Píšová MUDr.Otakar Nyč,PhD. |
| 36 | Příloha č.7 | Metodický pokyn k odběru hemokultur | 11.9.2017 | Prof. MUDr.Pavel Dřevínek,PhD MUDr.Eliška Bébrová |
| 37 | Úvodní část Str.8 | Aktualizace kap. 1.5 Spektrum nabízených služeb | 11.9.2017 | Prof. MUDr.Pavel Dřevínek,PhD Mgr.Miroslav Zajac |
| 38 | Tabulková část | Revize celé části | 11.9.2017 | MUDr.Daniela Lžičařová |
| 39 | Str.7 | ATB konzultace | 15.5.2018 | MUDr.Alena Píšová |
| 40 | Tabulková část | PCR neuroinfekce, screening VRE, Sběrna mat. mléka | 15.5.2018 | MUDr.Alena Píšová ing. Milena Antušková |

| 41 | Str.11 | Tisk výsledků - odstraněno | 21.5.2019 | MUDr.Alena Píšová |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Str14 | Konzultační činnost labortoře | 21.5.2019 | MUDr.Alena Píšová |
| 43 | Tabulková část | Revize celé části | 21.5.2019 | MUDr.Alena Píšová MUDr.Daniela Lžičařová Mgr.Miroslav Zajac Ing. Aleš Briksí MUDr.Kamila Dundrová |
| 44 | Tabulková část | SARS-Co-V-2 | 21.5.2020 | Mgr.Miroslav Zajac |
| 45 | Příloha 7 | Satelitní BACTEC | 21.5.2020 | MUDr.Petra Kabelíková |
| 46 | Str.8, 15 | Konzultační činnost laboratoře | 21.5.2021 | MUDr.Alena Píšová |
| 47 | Str. 8 | Aktualizace kapitoly 1.5 | 21.5.2021 | Prof. MUDr.Pavel Dřevínek,PhD |
| 48 | Tabulková část | Enterický panel - odstraněno | 21.5.2021 | MUDr.Alena Píšová |
| 49 | Tabulková část | Aktualizace kap. 5.8 mykologie - kůže | 21.5.2021 | MUDr.Daniela Lžičařová |
| 50 |  | Revize celého dokumentu | 20.10.2023 | Petra Koblová |

Obsah

1	Úvod	7

1.1	Identifikace laboratoře a důležité údaje	7

1.2	Základní informace o laboratoři	7

1.3	Zaměření laboratoře	7

1.4	Organizace laboratoře	8

1.5	Spektrum nabízených služeb	9

2	Manuál pro odběr primárních vzorků	9

2.1	Žádanky (indikace) na vyšetření	9

2.2	Informovaný souhlas pacienta	9

2.3	Informace a návody předávané pacientům	10

2.4	Používaný odběrový systém	10

2.5	Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku	10

2.6	Identifikace označení primárního vzorku	10

2.7	Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření	10

2.8	Nezbytné operace se vzorkem, stabilita	10

2.9	Bezpečnostní aspekty při práci se vzorky	10

2.10	Informace k dopravě vzorků	11

2.11	Skladování vyšetřovaných vzorků a dodatečné analýzy	11

3	Preanalytická fáze	11

3.1	Kriteria pro přijetí vzorků	11

3.2	Kriteria odmítnutí dodaných vzorků	11

3.3	Postup při chybné nebo neúplné identifikaci pacienta na žádance	11

3.4	Postup při chybné identifikaci vzorku	11

4	Vydávání výsledků	12

4.1	Informace o formách výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv	12

4.2	Hlášení výsledků v kritických intervalech	12

4.3	Intervaly od dodání vzorku do vydání výsledku	14

5	Komunikace s laboratoří	14

5.1	Vyřizování stížností	14

5.2	Konzultační činnost laboratoře	14

6	Základní informace k prováděným vyšetřením	14

7	Související předpisy, literatura	15

8	Závěrečná ustanovení	15

Přílohy:

Příloha č. 1 – Pokyny pro odběr materiálu na střevní parazity (česky)

Příloha č. 2 - Pokyny pro odběr materiálu na střevní parazity (anglicky)

Příloha č. 3 – Metodický pokyn k odběru hemokultur

Klíčová slova:

Laboratorní příručka (LP), spektrum vyšetření, bezpečnost práce, preanalytická fáze, odběr vzorků, urgentní vzorek, vydávání a hlášení výsledků, laboratorní informační systém (LIS)

# Úvod

Laboratorní příručka obsahuje nabídku služeb ÚLM FN Motol. Poskytuje lékařům a sestrám informace o způsobu odběru biologického materiálu, jeho uchovávání a transportu do laboratoře. Je zpracována tak, aby odpovídala akreditačním standardům SAK a požadavkům normy ČSN EN ISO 15189.

## Identifikace laboratoře a důležité údaje

Název laboratoře: Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a  FN Motol

Předmět činnosti: Laboratorní vyšetření v lékařské mikrobiologii

Adresa: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Okruh působnosti laboratoře: služby pro lůžková a ambulantní zařízení

## Základní informace o laboratoři

Vedoucí laboratoře:	 Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, PhD

tel.: 22443 5350, mobil	 722 157 222

pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz

Primář: 			MUDr. Otakar Nyč, PhD.	tel.: 22443 5353, mobil 602 266 247

otakar.nyc@fnmotol.cz

Vedoucí laborant:	Vladimír Kryll			tel.: 22443 5354, mobil 724 967 035

Vladimir.kryll@fnmotol.cz

Sekretariát:		Romana Laušerová		tel: 22443 5390, fax 22443 5352

romana.lauserova@fnmotol.cz

Manažer kliniky:		Mgr. Anna Pavlíková Kutějová  tel: 22443 5351, fax 22443 5352

Anna.Pavlikova@fnmotol.cz

## Zaměření laboratoře

Laboratoře ÚLM zajišťují laboratorní diagnostiku bakteriologickou, sérologickou, molekulární, parazitologickou a mykologickou s využitím přímých a nepřímých metod. Zajišťuje konzultační a konziliární služby v oblasti antibiotické terapie a diferenciální diagnostiky infekčních onemocnění pro klinická pracoviště FN Motol. Spolupracuje s Oddělením nemocniční hygieny a epidemiologie FN Motol v oblasti prevence šíření epidemiologicky nebezpečných infekcí včetně nemocničních.

ÚLM je součástí společných vyšetřovacích a léčebných složek. Pracoviště se nachází v budově 20, 23 a 24. Zahrnuje oddělení:	 sérologických metod a parazitologie – přízemí budovy č. 20

oddělení molekulárních metod – přízemí budovy č. 24, 1. patro budovy č. 20, 3. patro budovy č. 23

oddělení klinické bakteriologie – 1. patro budovy č.20 s laboratořemi klinické bakteriologie, mykologie

Laboratoř vyhovuje akreditačním standardům SAK a je držitelem osvědčení o auditu

NASKL III podle normy ČSN EN ISO 15189.

## Organizace laboratoře

Vzorky z klinik a oddělení jsou přinášeny v pravidelných intervalech personálem oddělení urgentního příjmu, případně zdravotním personálem jiného oddělení nebo soukromou osobou (pacient, rodinný příslušník – musí materiál dodat se žádankou). Malá část vzorků je dovezena z mimonemocničních zdravotnických zařízení.

Příjem materiálu:	pondělí - pátek		7-17.30 hod /*

sobota			7-12.30 hod

neděle a svátky		8-10.30 hod

/* vzorky odebrané z indikace hygienicko – epidemiologické služby FN

pondělí – pátek		7-14.30 hod.

Provozní doba:		pondělí - pátek		6-18 hod

sobota			6-15 hod

neděle a svátky		8-12 hod

Antibiotické středisko: 	pondělí - pátek		7:30-15.00 hod /**

/** konzultace k antibiotické terapii

pondělí – pátek 		7.30 – 11.30, 12.30 – 15.00	tel. 7240, 602283717

sobota			11.00 – 13.30

neděle a svátky		9.00 -11.00

Ve výjimečných urgentních případech je možné volat na tel. číslo 602 266 247, 739 387 413 nebo na jiný předem domluvený kontakt.

## Spektrum nabízených služeb

ÚLM provádí laboratorní diagnostiku bakteriologickou, virologickou, parazitologickou a mykologickou s využitím přímých (molekulární metody, detekce antigenu, kultivace a mikroskopie) a nepřímých metod (sérologické metody). Poskytuje konzultační služby v oblasti antibiotické terapie a indikace vyšetření.

Zajišťuje:

- Rutinní vyšetření biologických vzorků včetně nabídky cílené detekce metodou PCR

- Specializované vyšetření – nadstavbová vyšetření („in-house“ metody), která přispívají k péči o pacienta jak hlediska terapie, tak i epidemiologie výskytu a šíření infekcí.

# Manuál pro odběr primárních vzorků

Materiál je odebírán do předem označených nádobek. Za dodržení zásad odběru, volbu správné odběrové soupravy viz. Laboratorní příručka – manuál pro odběr vzorků, označení vzorku, správné vyplnění požadavkového listu, dodržení podmínek skladování a transportu vzorku do laboratoře odpovídá pracovník, který odběr provedl.

## Žádanky (indikace) na vyšetření

Základními požadavkovými listy jsou elektronické žádanky na jednotlivá vyšetření.

Žádanka zahrnuje nabídku vyšetření, která laboratoř běžně provádí. Žádanka je určena pro dodání materiálu od jednoho pacienta.

Na žádance musí být vyplněny základní identifikační znaky:

  - rodné číslo pacienta nebo číslo pojištěnce

  - kód zdravotní pojišťovny

  - základní diagnóza pacienta (popř. diagnóza opravňující požadované vyšetření)

  - datum a čas odběru

  - identifikace odesílatele (podpis a razítko, které musí obsahovat jméno lékaře, název

zdravotnického zařízení, IČZ, odbornost lékaře)

  - kontakt na odesílatele (telefon, adresa)

  - požadované vyšetření.

## Informovaný souhlas pacienta

Laboratoř nezajišťuje informovaný souhlas pacienta.

## Informace a návody předávané pacientům

Viz příloha č.1

## Používaný odběrový systém

Doporučené odběrové soupravy jsou uváděny detailně v tabulkové části laboratorní příručky: Laboratorní příručka – manuál pro odběr vzorků.

## Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku

Podrobně popsáno v manuálu pro odběr vzorků.

## Identifikace označení primárního vzorku

Zpracovány mohou být pouze vzorky řádně označené – údaje na odebraném vzorku se musí shodovat s údaji na žádance. Každému vzorku je při zápisu do LIS vygenerováno unikátní číslo. Pod tímto číslem je vzorek veden v LIS po celou dobu zpracování.

## Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření

Ze vzorků již dodaných do laboratoře lze na základě telefonického požadavku provádět dodatečná vyšetření. Vzorek musí splňovat kvalitativní požadavky pro dané vyšetření (množství vzorku, způsob odběru, čas odběru).

Personál, který přijímá dodatečný požadavek na vyšetření telefonickou cestou, zaznamená k danému vzorku do vstupního komentáře v LIS datum a čas telefonické objednávky, vyplní požadované vyšetření, uvede jméno lékaře, který vyšetření požadoval a připojí svůj podpis. Zároveň provede zápis do LIS.

## Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

Manipulace se vzorkem, skladování do doby transportu a podmínky transportu do laboratoře jsou podrobně popsány v manuálu pro odběr vzorků.

## Bezpečnostní aspekty při práci se vzorky

Obecné zásady práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve vyhlášce MZ č.306/2012Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Každý vzorek dodaný do laboratoře je nutné považovat za infekční.

Žádanky ani vnější strana zkumavky nebo odběrové soupravy nesmí být kontaminovány biologickým materiálem.

Transportní nádobky musí být řádně uzavřeny, aby nedošlo k rozlití materiálu.

Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto zásady uplatňovat v plném rozsahu.

## Informace k dopravě vzorků

Podmínky transportu vzorků jsou popsány v manuálu pro odběr vzorků.

## Skladování vyšetřovaných vzorků a dodatečné analýzy

Uchovávání vzorků v laboratoři je podrobně popsáno ve směrnici o manipulaci se vzorky.

# Preanalytická fáze

## Kritéria pro přijetí vzorků

Nezbytným kritériem pro příjem vzorku je řádná identifikace pacienta – jméno, příjmení, rodné číslo nebo číslo pojištěnce.

## Kritéria odmítnutí dodaných vzorků

Laboratoř může odmítnout:

- žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (jméno a příjmení pacienta, rodné číslo, diagnóza, identifikace odesílatele) a není možné je doplnit na základě telefonického dotazu.

- neoznačenou nádobku s biologickým materiálem nebo biologický materiál bez žádanky

- žádanku nebo nádobku znečištěnou biologickým materiálem

- nádobku s biologickým materiálem, u které došlo k porušení obalu nebo otevření

- biologický materiál dodán po době zpracovatelnosti

## Postup při chybné nebo neúplné identifikaci pacienta na žádance

Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení, chybějící údaje na žádance se doplní na základě telefonického dotazu a materiál se zpracuje. Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení ani základní identifikace pacienta, materiál se nezpracovává, provede se zápis o neshodě.

## Postup při chybné identifikaci vzorku

Pokud není materiál označen jménem nebo není shodná identifikace pacienta na materiálu a žádance, materiál nemůže být zpracován. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení, laboratoř telefonicky informuje oddělení o odmítnutí vzorku. Provede se zápis o neshodě.

# Vydávání výsledků

## Informace o formách výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv

Vysokoškolský pracovník uzavírá výsledky vyšetření a uvolňuje je do sítě UNIS. Výsledky se netisknou.

Soukromým osobám se výsledkové listy nevydávají, ani se telefonicky nesdělují.

Telefonicky se výsledky sdělují jen zdravotním sestrám a lékařům po vzájemném představení, a to v těchto formách: a) prosté sdělení obsahu výsledku

b) sdělení výsledku s odbornou interpretací

c) sdělení výsledku spojené s antibiotickou konzultací.

## Hlášení výsledků v kritických intervalech

Výsledky se sdělují telefonicky ihned po odečtení.

      - Výsledky mikroskopie:

- Hlášení všech výsledků (i při negativním mikroskopickém nálezu): likvor z lumbální punkce, první odběr likvoru z komorové drenáže, hnis z mozkových nebo míšních abscesů, subdurálních nebo epidurálních empyémů, vegetace na srdečních chlopních, materiál odebraný při hluboké infekci oka.

- Hlášení jen při pozitivním mikroskopickém nálezu: mikroskopický nález pozitivních hemokultur (zároveň je uvolňován jako předběžný výsledek do UNIS), perikardiální výpotek, likvor z komorové drenáže, mikroskopický průkaz acidorezistentních tyčinek.

- Hlášení na základě požadavku na žádance nebo po telefonické konzultaci, případně hlášení mikroskopie dle závažnosti mikroskopického nálezu: kloubní tekutina, nitrobřišní hnis, hnis z oblasti malé pánve, tkáně a tekutiny z infikovaných ran, aj.

      - Výsledky rychlých diagnostických testů: průkaz antigenu Streptococcus pneumoniae (moč), průkaz GDH a toxinu Clostridium difficile ze stolice,

      - Legionella pneumophila – průkaz antigenu v moči, PCR průkaz v DCD, kultivační průkaz

      - Výsledky předběžné identifikace agens z hemokultur (zároveň je uvolňován jako předběžný výsledek do UNIS)

      - Nález střevních patogenů ve stolici nebo jiném klinickém materiálu (Salmonella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Campylobacter sp., patogenní vibria, enteropatogenní E. coli)

      - Primo záchyt kmene MRSA, MDR kmenů

      - Pozitivní průkaz produkce PVL toxinu u kmene Staphylococcus aureus

      - Záchyt bakteriálních kmenů z čeledi Enterobacteriaceae se sníženou citlivostí nebo rezistencí ke karbapenemům, kmenů produkujících karbapenemázu a multirezistentních kmenů se současnou získanou rezistencí ke kolistinu

      - Záchyt bakteriálních kmenů s výjimečnou závažnou rezistencí (např. vankomycin a linezolid rezistentní kmeny enterokoků a stafylokoků, metronidazol rezistentní kmeny Clostridium difficile)

      - histotoxická a neurotoxická klostridia

      - Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, a další pozitivní nálezy z likvoru

      - Neisseria gonorrhoeae

      - Pertuse a parapertuse (kultivační a PCR průkaz)

      - Výsledky virologických vyšetření – významná virologická nálož u pacientů ve vysokém riziku

      - Pozitivní výsledky sérologických vyšetření:

- Pozitivita vyšetření Brucella abortus, Francisella tularensis, Listeria monocytogenes,

- Pozitivita vyšetření Salmonella Typhi a Enteritidis (titr 1:400 a více)

- Akutní infekce Bordetella pertussis, parapertussis, Toxoplasma gondii

- Pozitivní kvasinkové a aspergilové antigeny (mannan, galaktomannan)

- Pozitivita vyšetření RPR, TPPA (syfilis)

      - Pozitivní výsledky parazitologických vyšetření – pozitivita vyšetření na kryptosporidiózu a susp. nález cyst Entamoeba histolytica

      - Mikroskopický záchyt vláknitých hub, kultivační záchyt hub dle klinické závažnosti

      - Záchyt hub s neobvyklou rezistencí k systémovým antimykotikům

      - Pozitivita z dalších PCR vyšetření, zvláště pak z panbakteriální PCR, dle uvážení odečítajícího lékaře (posouzení míry patogenity identifikovaného mikroorganismu ve vztahu k vyšetřovanému materiálu, klinický obraz pacienta, unikátnost nálezu ad.), významná virologická nálož (herpetické viry, adenoviry, BK a JC viru), u pacientů ve vysokém riziku a pozitivní nález respiračních virů v materiálu z dýchacích cest, pozitivní nález původce střevních infekcí metodou PCR, pozitivní nález HSV, VZV a enterovirů metodou PCR v likvoru.

      - Další výsledky vyšetření dle závažnosti nebo po telefonické konzultaci

O telefonickém hlášení je proveden zápis do LIS (datum a čas, kdo hlásil, komu hlásil). Záznam o hlášení je uveden na výsledkovém listu.

## Intervaly od dodání vzorku do vydání výsledku

Podrobně uvedeno v manuálu pro odběr vzorků.

# Komunikace s laboratoří

## Vyřizování stížností

Stížnosti související s poskytováním zdravotních služeb jsou řešeny v souladu se směrnicí ÚLM ISL_ÚLM_4/2011 Vyřizování stížností a připomínek a směrnicí FN Motol č. IOS_15/2009-3 Vyřizování stížností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb (obě směrnice ve znění posledních revizí).

a) Ústní stížnosti:

Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který ji přijal, je-li v jeho kompetenci, případně předá kompetentní osobě. Tento typ stížnosti se nezaznamenává. Závažnější stížnost řeší pracovník, který stížnost přijal a zároveň informuje vedení laboratoře nebo stížnost předá vedení laboratoře. Provede se záznam do knihy stížností. Není-li možné stížnost vyřídit okamžitě, sdělí se návrh řešení a způsob odpovědi.

b) Písemné stížnosti:

Písemnou stížnost řeší vždy vedení laboratoře. Vždy se provede zápis do knihy stížností. Stížnost se vyřizuje ihned, písemně, pokud to není možné, navrhne se postup řešení a písemně se informuje stěžující strana.

## Konzultační činnost laboratoře

Laboratoř poskytuje konzultační služby:

a) v oblasti indikace vyšetření v běžné provozní době

b) v oblasti antibiotické terapie pondělí – pátek 	7.30 – 11.30, 12.30 – 15.00, sobota		11.00 – 13.30, neděle a svátky	 9.00 -11.00,  tel. 7240,

Ve výjimečných urgentních případech je možné volat na tel. číslo 602 266 247, 739 387 413 nebo na jiný předem domluvený kontakt

# Základní informace k prováděným vyšetřením

Odesláním materiálu do ÚLM k mikrobiologickému vyšetření vyslovuje odesílající (pracoviště/lékař) souhlas s provedením dalších vyšetření, která budou indikována oprávněným pracovníkem ÚLM.

Viz manuál pro odběr vzorků.

# Související předpisy, literatura

P.R. Murray et all. Manual of Clinical Microbiology 8th ed.vol.1, 2ASM 2003

IIIPRP_ÚLM_36/2008 Provozní řád pracoviště, ve znění poslední revize

Směrnice organizačního celku ÚLM

SOP ÚLM

Směrnice FN Motol č. IOS_15/2009-3 Vyřizování stížností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb, ve znění poslední revize

# Závěrečná ustanovení

Tento dokument nabývá účinnosti dne 21.5.2021